## 00_I1Y_x+-02500_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.0025 | -1.167e-05 | 0.000112 | 8 | -2.5
| 1 | -0.002 | -1.1423e-05 | 0.000117 | 13 | -2
| 2 | -0.0015 | -1.1208e-05 | 0.000112 | 8 | -1.5
| 3 | -0.001 | -1.1239e-05 | 0.000102 | -2 | -1
| 4 | -0.0005 | -1.1645e-05 | 9.65e-05 | -7.5 | -0.5
| 5 | 0 | -1.1848e-05 | 8.57e-05 | -18.3 | 0
| 6 | 0.0005 | -1.2046e-05 | 7.95e-05 | -24.5 | 0.5
| 7 | 0.001 | -1.1853e-05 | 7.79e-05 | -26.1 | 1
| 8 | 0.0015 | -1.1393e-05 | 8.21e-05 | -21.9 | 1.5
| 9 | 0.002 | -1.0878e-05 | 9.69e-05 | -7.1 | 2
| 10 | 0.0025 | -1.0187e-05 | 0.000113 | 9 | 2.5