## 00_I1Y_x+-02500_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.0025 | -1.167e-05 | -0.00028637 | -6.37 | -2.5
| 1 | -0.002 | -1.1423e-05 | -0.00026856 | 11.44 | -2
| 2 | -0.0015 | -1.1208e-05 | -0.00027413 | 5.875 | -1.5
| 3 | -0.001 | -1.1239e-05 | -0.00027917 | 0.827 | -1
| 4 | -0.0005 | -1.1645e-05 | -0.00028966 | -9.66 | -0.5
| 5 | 0 | -1.1848e-05 | -0.00030468 | -24.684 | 0
| 6 | 0.0005 | -1.2046e-05 | -0.00030024 | -20.243 | 0.5
| 7 | 0.001 | -1.1853e-05 | -0.00029391 | -13.912 | 1
| 8 | 0.0015 | -1.1393e-05 | -0.00029003 | -10.027 | 1.5
| 9 | 0.002 | -1.0878e-05 | -0.00027429 | 5.71 | 2
| 10 | 0.0025 | -1.0187e-05 | -0.00024573 | 34.266 | 2.5