## 00_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.0025 | -1.31e-05 | -0.000174 | -21 | -2.5
| 1 | -0.0025 | -1.32e-05 | -0.000176 | -23 | -2.5
| 2 | -0.0025 | -1.31e-05 | -0.000174 | -21 | -2.5
| 3 | -0.002 | -1.26e-05 | -0.000168 | -15 | -2
| 4 | -0.002 | -1.27e-05 | -0.00017 | -17 | -2
| 5 | -0.002 | -1.27e-05 | -0.000169 | -16 | -2
| 6 | -0.0015 | -1.23e-05 | -0.000164
| 7 | -0.0015 | -1.22e-05 | -0.000162 | -9 | -1.5
| 8 | -0.0015 | -1.22e-05 | -0.000163 | -10 | -1.5
| 9 | -0.001 | -9.84e-06 | -0.000131
| 10 | -0.001 | -1.19e-05 | -0.000159 | -6 | -1
| 11 | -0.001 | -1.19e-05 | -0.000159 | -6 | -1
| 12 | -0.0005 | -1.15e-05 | -0.000153 | 0 | -0.5
| 13 | -0.0005 | -1.16e-05 | -0.000154 | -1 | -0.5
| 14 | -0.0005 | -1.15e-05 | -0.000153 | 0 | -0.5
| 15 | 0 | -1.15e-05 | -0.000153 | 0 | 0
| 16 | 0 | -1.15e-05 | -0.000153 | 0 | 0
| 17 | 0 | -1.15e-05 | -0.000153 | 0 | 0
| 18 | 0.0005 | -1.11e-05 | -0.000148 | 5 | 0.5
| 19 | 0.0005 | -1.12e-05 | -0.000149 | 4 | 0.5
| 20 | 0.0005 | -1.12e-05 | -0.000149 | 4 | 0.5
| 21 | 0.001 | -1.09e-05 | -0.000146 | 7 | 1
| 22 | 0.001 | -1.1e-05 | -0.000147 | 6 | 1
| 23 | 0.001 | -1.11e-05 | -0.000147 | 6 | 1
| 24 | 0.0015 | -1.07e-05 | -0.000143 | 10 | 1.5
| 25 | 0.0015 | -1.08e-05 | -0.000144 | 9 | 1.5
| 26 | 0.0015 | -1.08e-05 | -0.000143 | 10 | 1.5
| 27 | 0.002 | -1.05e-05 | -0.000139 | 14 | 2
| 28 | 0.002 | -1.05e-05 | -0.00014 | 13 | 2
| 29 | 0.002 | -1.05e-05 | -0.000139 | 14 | 2
| 30 | 0.0025 | -9.97e-06 | -0.000133 | 20 | 2.5
| 31 | 0.0025 | -9.97e-06 | -0.000133 | 20 | 2.5
| 32 | 0.0025 | -1e-05 | -0.000134 | 19 | 2.5
| 33 | 0.005 | -1.0681e-05 | 6.3473e-05 | 216.473 | 5
| 34 | 0.005 | -1.0636e-05 | 6.3403e-05 | 216.403 | 5
| 35 | 0.005 | -1.0729e-05 | 6.3608e-05 | 216.608 | 5
| 36 | 0.006 | -9.808e-06 | 6.4211e-05 | 217.211 | 6
| 37 | 0.006 | -9.875e-06 | 6.444e-05 | 217.44 | 6
| 38 | 0.006 | -9.782e-06 | 6.3793e-05 | 216.793 | 6