## 00_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.006 | -8.095e-06 | 7.2762e-05 | -4.238 | -6
| 1 | -0.006 | -8.159e-06 | 7.1036e-05 | -5.964 | -6
| 2 | -0.006 | -8.163e-06 | 7.5183e-05 | -1.817 | -6
| 3 | -0.005 | -9.057e-06 | 8.6229e-05 | 9.229 | -5
| 4 | -0.005 | -9.145e-06 | 7.9923e-05 | 2.923 | -5
| 5 | -0.005 | -9.134e-06 | 8.0613e-05 | 3.613 | -5
| 6 | -0.004 | -9.87e-06 | 8.3958e-05 | 6.958 | -4
| 7 | -0.004 | -9.845e-06 | 8.164e-05 | 4.64 | -4
| 8 | -0.004 | -9.835e-06 | 8.7151e-05 | 10.151 | -4
| 9 | -0.003 | -1.0297e-05 | 8.2659e-05 | 5.659 | -3
| 10 | -0.003 | -1.0326e-05 | 8.9705e-05 | 12.705 | -3
| 11 | -0.003 | -1.0309e-05 | 8.8499e-05 | 11.499 | -3
| 12 | -0.002 | -1.0691e-05 | 8.6936e-05 | 9.936 | -2
| 13 | -0.002 | -1.0676e-05 | 9.0795e-05 | 13.795 | -2
| 14 | -0.002 | -1.0752e-05 | 8.4542e-05 | 7.542 | -2
| 15 | -0.001 | -1.0742e-05 | 8.8484e-05 | 11.484 | -1
| 16 | -0.001 | -1.0746e-05 | 8.3882e-05 | 6.882 | -1
| 17 | -0.001 | -1.07e-05 | 8.4719e-05 | 7.719 | -1
| 18 | 0 | -1.1216e-05 | 8.3462e-05 | 6.462 | 0
| 19 | 0 | -1.1238e-05 | 8.0456e-05 | 3.456 | 0
| 20 | 0 | -1.1203e-05 | 8.0992e-05 | 3.992 | 0
| 21 | 0.001 | -1.1413e-05 | 8.411e-05 | 7.11 | 1
| 22 | 0.001 | -1.1466e-05 | 8.2222e-05 | 5.222 | 1
| 23 | 0.001 | -1.1208e-05 | 8.2863e-05 | 5.863 | 1
| 24 | 0.002 | -1.1624e-05 | 8.3277e-05 | 6.277 | 2
| 25 | 0.002 | -1.1609e-05 | 8.5791e-05 | 8.791 | 2
| 26 | 0.002 | -1.1615e-05 | 8.5149e-05 | 8.149 | 2
| 27 | 0.003 | -1.134e-05 | 8.889e-05 | 11.89 | 3
| 28 | 0.003 | -1.1471e-05 | 8.725e-05 | 10.25 | 3
| 29 | 0.003 | -1.147e-05 | 8.8831e-05 | 11.831 | 3
| 30 | 0.004 | -1.1289e-05 | 9.2939e-05 | 15.939 | 4
| 31 | 0.004 | -1.1294e-05 | 9.191e-05 | 14.91 | 4
| 32 | 0.004 | -1.1357e-05 | 9.3266e-05 | 16.266 | 4
| 33 | 0.005 | -1.0681e-05 | 9.1849e-05 | 14.849 | 5
| 34 | 0.005 | -1.0636e-05 | 9.791e-05 | 20.91 | 5
| 35 | 0.005 | -1.0729e-05 | 9.9609e-05 | 22.609 | 5
| 36 | 0.006 | -9.808e-06 | 9.4747e-05 | 17.747 | 6
| 37 | 0.006 | -9.875e-06 | 9.67e-05 | 19.7 | 6
| 38 | 0.006 | -9.782e-06 | 9.494e-05 | 17.94 | 6