## 00_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.006 | -8.095e-06 | 4.5685e-05 | 5.685 | -6
| 1 | -0.006 | -8.159e-06 | 4.6838e-05 | 6.838 | -6
| 2 | -0.006 | -8.163e-06 | 4.7031e-05 | 7.031 | -6
| 3 | -0.005 | -9.057e-06 | 5.0094e-05 | 10.094 | -5
| 4 | -0.005 | -9.145e-06 | 4.8969e-05 | 8.969 | -5
| 5 | -0.005 | -9.134e-06 | 4.8991e-05 | 8.991 | -5
| 6 | -0.004 | -9.87e-06 | 5.1449e-05 | 11.449 | -4
| 7 | -0.004 | -9.845e-06 | 5.0472e-05 | 10.472 | -4
| 8 | -0.004 | -9.835e-06 | 4.8321e-05 | 8.321 | -4
| 9 | -0.003 | -1.0297e-05 | 5.1146e-05 | 11.146 | -3
| 10 | -0.003 | -1.0326e-05 | 5.0886e-05 | 10.886 | -3
| 11 | -0.003 | -1.0309e-05 | 5.1535e-05 | 11.535 | -3
| 12 | -0.002 | -1.0691e-05 | 5.2493e-05 | 12.493 | -2
| 13 | -0.002 | -1.0676e-05 | 5.2508e-05 | 12.508 | -2
| 15 | -0.001 | -1.0742e-05 | 4.8691e-05 | 8.691 | -1
| 16 | -0.001 | -1.0746e-05 | 5.1748e-05 | 11.748 | -1
| 17 | -0.001 | -1.07e-05 | 5.0742e-05 | 10.742 | -1
| 18 | 0 | -1.1216e-05 | 5.1885e-05 | 11.885 | 0
| 19 | 0 | -1.1238e-05 | 5.0283e-05 | 10.283 | 0
| 20 | 0 | -1.1203e-05 | 5.1125e-05 | 11.125 | 0
| 21 | 0.001 | -1.1413e-05 | 4.9523e-05 | 9.523 | 1
| 22 | 0.001 | -1.1466e-05 | 4.8213e-05 | 8.213 | 1
| 23 | 0.001 | -1.1208e-05 | 4.8879e-05 | 8.879 | 1
| 24 | 0.002 | -1.1624e-05 | 4.7377e-05 | 7.377 | 2
| 25 | 0.002 | -1.1609e-05 | 4.7949e-05 | 7.949 | 2
| 26 | 0.002 | -1.1615e-05 | 4.7451e-05 | 7.451 | 2
| 27 | 0.003 | -1.134e-05 | 4.4538e-05 | 4.538 | 3
| 28 | 0.003 | -1.1471e-05 | 4.5487e-05 | 5.487 | 3
| 29 | 0.003 | -1.147e-05 | 4.6593e-05 | 6.593 | 3
| 30 | 0.004 | -1.1289e-05 | 4.3468e-05 | 3.468 | 4
| 31 | 0.004 | -1.1294e-05 | 4.3702e-05 | 3.702 | 4
| 32 | 0.004 | -1.1357e-05 | 4.2173e-05 | 2.173 | 4
| 33 | 0.005 | -1.0681e-05 | 4.2119e-05 | 2.119 | 5
| 34 | 0.005 | -1.0636e-05 | 4.1398e-05 | 1.398 | 5
| 35 | 0.005 | -1.0729e-05 | 4.0925e-05 | 0.925 | 5
| 36 | 0.006 | -9.808e-06 | 3.9175e-05 | -0.825 | 6
| 37 | 0.006 | -9.875e-06 | 4.0359e-05 | 0.359 | 6
| 38 | 0.006 | -9.782e-06 | 4.028e-05 | 0.28 | 6