## Sheet1
Procedure:
1. Change gap from 25mm to 35.6mm. Wait 5min, measure, return gap back to 25mm
Gap | Keyence | Encoder | D | Comments
25.mm | -1.06 | 24.9988 | 23.9388
| -1.058 | 25 | 23.942 | 3µm change. Could be encoder or/and keyence warm-up
| -1.058 | 25 | 23.942
35.6mm | -11.7 | 35.599 | 23.899
| -11.701 | 35.5997 | 23.8987
| -11.7 | 35.599 | 23.899 | Measurements consistent
2. Keep gap the same, take measurements in time
time
11:20a.m. AM | -1.0575 | 24.9998 | 23.9423
11:30 | -1.0565 | 24.9993 | 23.9428
11:50 | -1.056 | 24.9988 | 23.9428
2:10 | -1.055 | 24.999 | 23.944
2:40 | -1.055 | 24.9992 | 23.9442 | 2µm drift in 5 hours
3:50 | 0.0002 | 24.9994 | 24.9996 | Keyence zeroed
5:10p.m. | 0.0005 | 24.9996 | 25.0001
9:20a.m. | 0.0029 | 24.9997 | 25.0026 | 3µm drift overnight. Keyence or gap?
9:25 | 0.005 | 24.9997 | 25.0047 | Motor controller ON | 2µm change after motor controller switched ON
10:55 | 0.005 | 24.9988 | 25.0038
11:00 | -10.6425 | 35.6001 | 24.9576 | Gap set to 35.6mm | Motor controller ON
12:00 | -10.6425 | 35.6004 | 24.9579
3:20p.m. | -10.6433 | 35.6012 | 24.9579
4:30 | -10.6433 | 35.6013 | 24.958
8:40a.m. | -10.6432 | 35.601 | 24.9578 | Measurements very repeatable. Gap change is 1µm
3. Check readings after opening and closing the gap.
8:50a.m. | -10.6401 | 35.5994 | 24.9593 | Gap opened to 90.0mm then closed to 35.6mm
8:55 | 0.0093 | 24.9992 | 25.0085 | Gap closed to 25.0mm, 5µm shift
9:05 | 0.0091 | 25.0003 | 25.0094 | Gap closed to14mm then open to 25.0mm
9:10 | -10.6433 | 35.6007 | 24.9574 | Gap opened to 35mm, 2µm shift
9:15 | -10.6423 | 35.5992 | 24.9569 | Gap opened to 90.0mm then closed to 35.6mm
9:20 | 0.008 | 24.9994 | 25.0074 | Gap closed to 25.0mm, 2µm shift
9:25 | 0.009 | 24.9996 | 25.0086 | Gap closed to14mm then open to 25.0mm, 2µm shift