## I1Y_vs_Gap
0 | 0.006003 | -7.8108e-05 | 0.00048795 | 486.0903 | 0 | 0.006002 | -6.4261e-05 | 0.00040141 | 402.6327 | 0 | 0.006002 | -5.7781e-05 | 0.00036097 | 360.4297
1 | 0.006 | -7.7152e-05 | 0.00048206 |  | 1 | 0.006 | -6.472e-05 | 0.00040442 |  | 1 | 0.006 | -5.7631e-05 | 0.00036009
2 | 0.006 | -7.8145e-05 | 0.00048826 |  | 2 | 0.006 | -6.4344e-05 | 0.00040207 |  | 2 | 0.006 | -5.7649e-05 | 0.00036023
3 | 0.004997 | -8.5025e-05 | 0.0005313 | 532.1787 | 3 | 0.004997 | -6.7505e-05 | 0.00042182 | 420.5787 | 3 | 0.004997 | -5.8989e-05 | 0.00036861 | 368.0813
4 | 0.005 | -8.5275e-05 | 0.00053281 |  | 4 | 0.005 | -6.727e-05 | 0.00042036 |  | 4 | 0.005 | -5.8834e-05 | 0.00036764
5 | 0.005 | -8.5213e-05 | 0.00053242 |  | 5 | 0.005 | -6.7143e-05 | 0.00041956 |  | 5 | 0.005 | -5.8898e-05 | 0.000368
6 | 0.003996 | -8.9706e-05 | 0.00056052 | 558.9937 | 6 | 0.003996 | -6.8705e-05 | 0.00042932 | 426.2943 | 6 | 0.004 | -5.9627e-05 | 0.00037259 | 372.2713
7 | 0.004 | -8.9097e-05 | 0.0005568 |  | 7 | 0.004 | -6.7934e-05 | 0.00042446 |  | 7 | 0.004 | -5.9517e-05 | 0.00037191
8 | 0.004 | -8.9568e-05 | 0.00055966 |  | 8 | 0.004 | -6.8036e-05 | 0.0004251 |  | 8 | 0.004 | -5.9582e-05 | 0.00037231
9 | 0.002997 | -9.0082e-05 | 0.00056293 | 564.0237 | 9 | 0.002997 | -6.8423e-05 | 0.00042753 | 428.9087 | 9 | 0.002997 | -5.951e-05 | 0.00037185 | 373.0427
10 | 0.003 | -9.0214e-05 | 0.00056373 |  | 10 | 0.003 | -6.8914e-05 | 0.00043065 |  | 10 | 0.003 | -5.9898e-05 | 0.00037427
11 | 0.003 | -9.0485e-05 | 0.00056542 |  | 11 | 0.003 | -6.8581e-05 | 0.00042855 |  | 11 | 0.003 | -5.9691e-05 | 0.00037301
12 | 0.001994 | -8.8222e-05 | 0.00055125 | 547.558 | 12 | 0.001995 | -6.7923e-05 | 0.00042439 | 424.1353 | 12 | 0.001997 | -5.9335e-05 | 0.00037079 | 371.054
13 | 0.002 | -8.6748e-05 | 0.00054204 |  | 13 | 0.002 | -6.7828e-05 | 0.00042384 |  | 13 | 0.002 | -5.9328e-05 | 0.00037074
14 | 0.002 | -8.7928e-05 | 0.00054938 |  | 14 | 0.002 | -6.7882e-05 | 0.00042417 |  | 14 | 0.002 | -5.9469e-05 | 0.00037163
15 | 0.000995 | -8.2747e-05 | 0.00051709 | 515.7767 | 15 | 0.000995 | -6.6258e-05 | 0.00041403 | 414.4953 | 15 | 0.000995 | -5.858e-05 | 0.00036607 | 365.2267
16 | 0.001 | -8.2374e-05 | 0.00051474 |  | 16 | 0.001 | -6.6402e-05 | 0.00041493 |  | 16 | 0.001 | -5.8391e-05 | 0.00036489
17 | 0.001 | -8.2496e-05 | 0.0005155 |  | 17 | 0.001 | -6.6334e-05 | 0.00041453 |  | 17 | 0.001 | -5.8367e-05 | 0.00036472
18 | -3e-06 | -7.5701e-05 | 0.00047306 | 472.1997 | 18 | -3e-06 | -6.3204e-05 | 0.00039491 | 398.821 | 18 | -3e-06 | -5.7081e-05 | 0.00035668 | 358.704
19 | 0 | -7.5446e-05 | 0.00047142 |  | 19 | 0 | -6.4455e-05 | 0.00040276 |  | 19 | 0 | -5.7712e-05 | 0.00036065
20 | 0 | -7.5561e-05 | 0.00047212 |  | 20 | 0 | -6.3827e-05 | 0.0003988 |  | 20 | 0 | -5.7414e-05 | 0.00035878
21 | -0.001004 | -6.8579e-05 | 0.00042851 | 427.5903 | 21 | -0.001003 | -6.0246e-05 | 0.00037646 | 380.2373 | 21 | -0.001003 | -5.546e-05 | 0.00034656 | 346.702
22 | -0.001 | -6.86e-05 | 0.00042865 |  | 22 | -0.001 | -6.1158e-05 | 0.00038216 |  | 22 | -0.001 | -5.562e-05 | 0.00034756
23 | -0.001 | -6.8112e-05 | 0.00042561 |  | 23 | -0.001 | -6.1143e-05 | 0.00038208 |  | 23 | -0.001 | -5.537e-05 | 0.00034599
24 | -0.002002 | -6.1837e-05 | 0.00038636 | 383.9123 | 24 | -0.002 | -5.7941e-05 | 0.00036204 | 362.4903 | 24 | -0.002003 | -5.4171e-05 | 0.00033848 | 338.037
25 | -0.002 | -6.1549e-05 | 0.00038456 |  | 25 | -0.002 | -5.797e-05 | 0.00036224 |  | 25 | -0.002 | -5.4226e-05 | 0.00033886
26 | -0.002 | -6.0942e-05 | 0.00038081 |  | 26 | -0.002 | -5.8122e-05 | 0.00036319 |  | 26 | -0.002 | -5.3893e-05 | 0.00033677
27 | -0.003003 | -5.692e-05 | 0.0003557 | 354.9367 | 27 | -0.003002 | -5.4842e-05 | 0.00034271 | 343.0333 | 27 | -0.003002 | -5.2145e-05 | 0.00032584 | 325.0243
28 | -0.003 | -5.6861e-05 | 0.00035529 |  | 28 | -0.003 | -5.5042e-05 | 0.00034396 |  | 28 | -0.003 | -5.1709e-05 | 0.00032312
29 | -0.003 | -5.6622e-05 | 0.00035382 |  | 29 | -0.003 | -5.4805e-05 | 0.00034243 |  | 29 | -0.003 | -5.2189e-05 | 0.00032611
30 | -0.004005 | -5.2575e-05 | 0.00032854 | 328.563 | 30 | -0.004005 | -5.2533e-05 | 0.00032828 | 326.566 | 30 | -0.004005 | -5.0164e-05 | 0.00031348 | 313.11
31 | -0.004 | -5.2545e-05 | 0.00032833 |  | 31 | -0.004 | -5.2154e-05 | 0.00032591 |  | 31 | -0.004 | -5.0016e-05 | 0.00031255
32 | -0.004 | -5.2627e-05 | 0.00032882 |  | 32 | -0.004 | -5.2094e-05 | 0.00032551 |  | 32 | -0.004 | -5.0138e-05 | 0.0003133
33 | -0.005002 | -4.9354e-05 | 0.00030837 | 306.64 | 33 | -0.005002 | -4.9651e-05 | 0.00031027 | 309.7647 | 33 | -0.005002 | -4.8652e-05 | 0.00030401 | 302.13
34 | -0.005 | -4.8854e-05 | 0.00030528 |  | 34 | -0.005 | -4.9615e-05 | 0.00031005 |  | 34 | -0.005 | -4.8136e-05 | 0.00030079
35 | -0.005 | -4.9014e-05 | 0.00030628 |  | 35 | -0.005 | -4.9446e-05 | 0.00030898 |  | 35 | -0.005 | -4.8263e-05 | 0.00030159
36 | -0.006003 | -4.6265e-05 | 0.0002891 | 289.305 | 36 | -0.006 | -4.6735e-05 | 0.00029205 | 291.8247 | 36 | -0.006002 | -4.577e-05 | 0.00028602 | 287.5567
37 | -0.006 | -4.6089e-05 | 0.000288 |  | 37 | -0.006 | -4.6892e-05 | 0.00029299 |  | 37 | -0.006 | -4.6049e-05 | 0.00028776
38 | -0.006 | -4.6544e-05 | 0.00029081 |  | 38 | -0.006 | -4.6479e-05 | 0.00029043 |  | 38 | -0.006 | -4.6232e-05 | 0.00028889

## Sheet1
0 | 0.006002 | -5.3026e-05 | 0.00033125 | 331.2163 | 0 | 0.006002 | -4.9954e-05 | 0.00031206 | 311.271 | 0 | 0.006003 | -4.7664e-05 | 0.00029778 | 296.1197 | 0 | 0.006003 | -4.4148e-05 | 0.0002758 | 275.8877 | 0 | 0.006003 | -4.0692e-05 | 0.00025419 | 251.5613
1 | 0.006 | -5.3086e-05 | 0.00033172 |  | 1 | 0.006 | -4.9604e-05 | 0.00030996 |  | 1 | 0.006 | -4.7258e-05 | 0.00029532 |  | 1 | 0.006 | -4.4306e-05 | 0.00027686 |  | 1 | 0.006 | -4.0104e-05 | 0.0002506
2 | 0.006 | -5.2925e-05 | 0.00033068 |  | 2 | 0.006 | -4.9897e-05 | 0.00031179 |  | 2 | 0.006 | -4.725e-05 | 0.00029526 |  | 2 | 0.006 | -4.401e-05 | 0.00027501 |  | 2 | 0.006 | -3.999e-05 | 0.00024989
3 | 0.004997 | -5.348e-05 | 0.00033418 | 335.0517 | 3 | 0.004996 | -5.0219e-05 | 0.00031381 | 313.1627 | 3 | 0.004997 | -4.7362e-05 | 0.00029595 | 296.2987 | 3 | 0.004996 | -4.453e-05 | 0.00027826 | 277.7927 | 3 | 0.004997 | -4.0188e-05 | 0.00025111 | 251.0213
4 | 0.005 | -5.3822e-05 | 0.00033632 |  | 4 | 0.005 | -4.9955e-05 | 0.00031215 |  | 4 | 0.005 | -4.7576e-05 | 0.00029729 |  | 4 | 0.005 | -4.4401e-05 | 0.00027742 |  | 4 | 0.005 | -4.008e-05 | 0.00025045
5 | 0.005 | -5.3555e-05 | 0.00033465 |  | 5 | 0.005 | -5.0174e-05 | 0.00031353 |  | 5 | 0.005 | -4.7316e-05 | 0.00029565 |  | 5 | 0.005 | -4.444e-05 | 0.0002777 |  | 5 | 0.005 | -4.0248e-05 | 0.0002515
6 | 0.003996 | -5.4365e-05 | 0.00033971 | 337.114 | 6 | 0.003996 | -5.0395e-05 | 0.0003149 | 314.7667 | 6 | 0.003996 | -4.7718e-05 | 0.00029818 | 298.2337 | 6 | 0.003997 | -4.4511e-05 | 0.00027814 | 277.5327 | 6 | 0.003996 | -4.0373e-05 | 0.00025229 | 253.1773
7 | 0.004 | -5.3754e-05 | 0.00033591 |  | 7 | 0.004 | -5.0496e-05 | 0.00031555 |  | 7 | 0.004 | -4.7691e-05 | 0.00029803 |  | 7 | 0.004 | -4.454e-05 | 0.00027832 |  | 7 | 0.004 | -4.0662e-05 | 0.0002541
8 | 0.004 | -5.3723e-05 | 0.00033572 |  | 8 | 0.004 | -5.0223e-05 | 0.00031384 |  | 8 | 0.004 | -4.7769e-05 | 0.0002985 |  | 8 | 0.004 | -4.4191e-05 | 0.00027614 |  | 8 | 0.004 | -4.0514e-05 | 0.00025314
9 | 0.003 | -5.4102e-05 | 0.00033809 | 338.085 | 9 | 0.002996 | -5.0465e-05 | 0.00031536 | 314.7067 | 9 | 0.002997 | -4.791e-05 | 0.00029939 | 298.6303 | 9 | 0.002997 | -4.4392e-05 | 0.00027738 | 276.944 | 9 | 0.002996 | -4.0907e-05 | 0.0002556 | 254.732
10 | 0.003 | -5.4177e-05 | 0.00033854 |  | 10 | 0.003 | -5.0428e-05 | 0.00031511 |  | 10 | 0.003 | -4.7693e-05 | 0.00029801 |  | 10 | 0.003 | -4.4308e-05 | 0.00027689 |  | 10 | 0.003 | -4.063e-05 | 0.0002539
11 | 0.003 | -5.4031e-05 | 0.00033763 |  | 11 | 0.003 | -5.0194e-05 | 0.00031365 |  | 11 | 0.003 | -4.7772e-05 | 0.00029849 |  | 11 | 0.003 | -4.4259e-05 | 0.00027656 |  | 11 | 0.003 | -4.0759e-05 | 0.00025469
12 | 0.001995 | -5.4231e-05 | 0.00033888 | 339.7177 | 12 | 0.001996 | -5.0419e-05 | 0.00031502 | 313.9817 | 12 | 0.001997 | -4.7499e-05 | 0.00029678 | 297.6773 | 12 | 0.001997 | -4.3877e-05 | 0.00027419 | 276.9123 | 12 | 0.001996 | -4.0381e-05 | 0.00025233 | 255.1903
13 | 0.002 | -5.477e-05 | 0.00034224 |  | 13 | 0.002 | -5.0069e-05 | 0.00031288 |  | 13 | 0.002 | -4.7691e-05 | 0.00029801 |  | 13 | 0.002 | -4.4484e-05 | 0.00027798 |  | 13 | 0.002 | -4.0887e-05 | 0.00025549
14 | 0.002 | -5.4096e-05 | 0.00033803 |  | 14 | 0.002 | -5.0259e-05 | 0.00031404 |  | 14 | 0.002 | -4.7729e-05 | 0.00029824 |  | 14 | 0.002 | -4.4577e-05 | 0.00027856 |  | 14 | 0.002 | -4.1252e-05 | 0.00025775
15 | 0.000996 | -5.2788e-05 | 0.00032984 | 332.2523 | 15 | 0.000995 | -5.0199e-05 | 0.00031368 | 312.568 | 15 | 0.000996 | -4.7616e-05 | 0.00029754 | 296.5297 | 15 | 0.000996 | -4.4608e-05 | 0.00027873 | 278.3567 | 15 | 0.000995 | -4.0911e-05 | 0.00025562 | 257.1863
16 | 0.001 | -5.3388e-05 | 0.00033361 |  | 16 | 0.001 | -5.0084e-05 | 0.00031298 |  | 16 | 0.001 | -4.74e-05 | 0.00029616 |  | 16 | 0.001 | -4.4583e-05 | 0.0002786 |  | 16 | 0.001 | -4.1134e-05 | 0.00025705
17 | 0.001 | -5.334e-05 | 0.00033331 |  | 17 | 0.001 | -4.9778e-05 | 0.00031105 |  | 17 | 0.001 | -4.7351e-05 | 0.00029589 |  | 17 | 0.001 | -4.4447e-05 | 0.00027774 |  | 17 | 0.001 | -4.1431e-05 | 0.00025889
18 | -3e-06 | -5.2786e-05 | 0.00032985 | 328.99 | 18 | -4e-06 | -4.9316e-05 | 0.00030817 | 309.041 | 18 | -2e-06 | -4.6684e-05 | 0.00029169 | 293.8747 | 18 | -3e-06 | -4.3969e-05 | 0.00027473 | 276.5433 | 18 | -3e-06 | -4.1336e-05 | 0.00025831 | 258.868
19 | 0 | -5.2573e-05 | 0.00032853 |  | 19 | 0 | -4.9692e-05 | 0.00031053 |  | 19 | 0 | -4.7063e-05 | 0.00029408 |  | 19 | 0 | -4.4564e-05 | 0.00027845 |  | 19 | 0 | -4.1508e-05 | 0.00025938
20 | 0 | -5.2582e-05 | 0.00032859 |  | 20 | 0 | -4.9356e-05 | 0.00030843 |  | 20 | 0 | -4.7346e-05 | 0.00029585 |  | 20 | 0 | -4.4236e-05 | 0.00027645 |  | 20 | 0 | -4.1434e-05 | 0.00025891
21 | -0.001003 | -5.1414e-05 | 0.00032129 | 323.21 | 21 | -0.001002 | -4.8873e-05 | 0.00030541 | 305.5543 | 21 | -0.001004 | -4.6833e-05 | 0.00029266 | 292.4583 | 21 | -0.001003 | -4.4069e-05 | 0.00027539 | 275.5773 | 21 | -0.001002 | -4.1251e-05 | 0.00025778 | 258.254
22 | -0.001 | -5.1917e-05 | 0.00032442 |  | 22 | -0.001 | -4.905e-05 | 0.00030652 |  | 22 | -0.001 | -4.6812e-05 | 0.00029253 |  | 22 | -0.001 | -4.4147e-05 | 0.00027589 |  | 22 | -0.001 | -4.1219e-05 | 0.0002576
23 | -0.001 | -5.1833e-05 | 0.00032392 |  | 23 | -0.001 | -4.8765e-05 | 0.00030474 |  | 23 | -0.001 | -4.6763e-05 | 0.00029218 |  | 23 | -0.001 | -4.4078e-05 | 0.00027545 |  | 23 | -0.001 | -4.1508e-05 | 0.00025939
24 | -0.002003 | -5.0501e-05 | 0.00031557 | 315.823 | 24 | -0.002003 | -4.8967e-05 | 0.00030601 | 303.6553 | 24 | -0.002002 | -4.6386e-05 | 0.00028982 | 288.831 | 24 | -0.002003 | -4.3894e-05 | 0.0002743 | 273.4877 | 24 | -0.002003 | -4.1577e-05 | 0.0002598 | 259.9823
25 | -0.002 | -5.0207e-05 | 0.00031375 |  | 25 | -0.002 | -4.873e-05 | 0.00030449 |  | 25 | -0.002 | -4.6185e-05 | 0.0002886 |  | 25 | -0.002 | -4.3797e-05 | 0.00027369 |  | 25 | -0.002001 | -4.1526e-05 | 0.0002595
26 | -0.002 | -5.0912e-05 | 0.00031815 |  | 26 | -0.002 | -4.8082e-05 | 0.00030046 |  | 26 | -0.002 | -4.6101e-05 | 0.00028807 |  | 26 | -0.002 | -4.3605e-05 | 0.00027248 |  | 26 | -0.002 | -4.171e-05 | 0.00026065
27 | -0.003003 | -4.9933e-05 | 0.00031204 | 310.611 | 27 | -0.003001 | -4.7085e-05 | 0.00029419 | 295.6917 | 27 | -0.003002 | -4.5573e-05 | 0.00028479 | 285.4753 | 27 | -0.003001 | -4.3245e-05 | 0.00027023 | 271.1863 | 27 | -0.003002 | -4.1538e-05 | 0.00025953 | 260.3823
28 | -0.003 | -4.9745e-05 | 0.00031086 |  | 28 | -0.003 | -4.7479e-05 | 0.00029668 |  | 28 | -0.003 | -4.5598e-05 | 0.00028495 |  | 28 | -0.003 | -4.3494e-05 | 0.00027178 |  | 28 | -0.003 | -4.1591e-05 | 0.00025991
29 | -0.003 | -4.944e-05 | 0.00030894 |  | 29 | -0.003 | -4.7397e-05 | 0.0002962 |  | 29 | -0.003 | -4.5879e-05 | 0.00028669 |  | 29 | -0.003 | -4.3456e-05 | 0.00027155 |  | 29 | -0.003 | -4.1883e-05 | 0.0002617
30 | -0.004005 | -4.8226e-05 | 0.00030137 | 300.41 | 30 | -0.004005 | -4.6418e-05 | 0.00029006 | 289.6897 | 30 | -0.004004 | -4.5005e-05 | 0.00028124 | 280.902 | 30 | -0.004004 | -4.3275e-05 | 0.00027042 | 270.593 | 30 | -0.004005 | -4.181e-05 | 0.00026126 | 262.113
31 | -0.004 | -4.7905e-05 | 0.00029935 |  | 31 | -0.004 | -4.6103e-05 | 0.0002881 |  | 31 | -0.004 | -4.4846e-05 | 0.00028024 |  | 31 | -0.004 | -4.3193e-05 | 0.00026992 |  | 31 | -0.004 | -4.2017e-05 | 0.00026255
32 | -0.004 | -4.8089e-05 | 0.00030051 |  | 32 | -0.004 | -4.6553e-05 | 0.00029091 |  | 32 | -0.004 | -4.5005e-05 | 0.00028122 |  | 32 | -0.004 | -4.3434e-05 | 0.00027144 |  | 32 | -0.004 | -4.2012e-05 | 0.00026252
33 | -0.005002 | -4.6894e-05 | 0.00029304 | 292.679 | 33 | -0.005003 | -4.5574e-05 | 0.00028479 | 284.2723 | 33 | -0.005003 | -4.4125e-05 | 0.00027574 | 275.952 | 33 | -0.005003 | -4.2969e-05 | 0.00026853 | 268.712 | 33 | -0.005003 | -4.1821e-05 | 0.00026134 | 263.0957
34 | -0.005 | -4.6923e-05 | 0.00029321 |  | 34 | -0.005 | -4.5624e-05 | 0.00028511 |  | 34 | -0.005 | -4.4042e-05 | 0.0002752 |  | 34 | -0.005 | -4.3058e-05 | 0.00026905 |  | 34 | -0.005 | -4.2335e-05 | 0.00026456
35 | -0.005 | -4.6695e-05 | 0.00029178 |  | 35 | -0.005 | -4.5276e-05 | 0.00028292 |  | 35 | -0.005 | -4.4316e-05 | 0.00027692 |  | 35 | -0.005 | -4.2976e-05 | 0.00026856 |  | 35 | -0.005 | -4.2151e-05 | 0.00026339
36 | -0.006003 | -4.5447e-05 | 0.00028399 | 282.8163 | 36 | -0.006004 | -4.4543e-05 | 0.00027835 | 277.1387 | 36 | -0.006003 | -4.3255e-05 | 0.00027027 | 272.347 | 36 | -0.006003 | -4.2678e-05 | 0.00026667 | 265.9873 | 36 | -0.006003 | -4.2148e-05 | 0.00026337 | 263.9517
37 | -0.006 | -4.5672e-05 | 0.00028541 |  | 37 | -0.006 | -4.4185e-05 | 0.00027612 |  | 37 | -0.006 | -4.3595e-05 | 0.00027242 |  | 37 | -0.006 | -4.2476e-05 | 0.00026541 |  | 37 | -0.006 | -4.2506e-05 | 0.00026561
38 | -0.006 | -4.4656e-05 | 0.00027906 |  | 38 | -0.006 | -4.4318e-05 | 0.00027695 |  | 38 | -0.006 | -4.3906e-05 | 0.00027436 |  | 38 | -0.006 | -4.2554e-05 | 0.00026588 |  | 38 | -0.006 | -4.2068e-05 | 0.00026287