## I1Y_vs_Gap
0 | 0.006002 | -7.9194e-05 | 0.00049476 | 491.663 | 0 | 0.006002 | -8.3204e-05 | 0.00051977 | 521.3503 | 0 | 0.006002 | -7.4987e-05 | 0.00046843 | 467.606
1 | 0.006 | -7.8411e-05 | 0.00048997 |  | 1 | 0.006 | -8.3536e-05 | 0.00052194 |  | 1 | 0.006 | -7.4688e-05 | 0.00046666
2 | 0.006 | -7.8457e-05 | 0.00049026 |  | 2 | 0.006 | -8.36e-05 | 0.00052234 |  | 2 | 0.006 | -7.4859e-05 | 0.00046773
3 | 0.004997 | -8.532e-05 | 0.00053312 | 533.9833 | 3 | 0.004996 | -8.9387e-05 | 0.0005585 | 560.245 | 3 | 0.005 | -8.0757e-05 | 0.0005046 | 505.1947
4 | 0.005 | -8.4876e-05 | 0.00053034 |  | 4 | 0.005 | -8.9594e-05 | 0.00055985 |  | 4 | 0.005 | -8.0883e-05 | 0.00050539
5 | 0.005 | -8.6176e-05 | 0.00053849 |  | 5 | 0.005 | -9e-05 | 0.00056239 |  | 5 | 0.005 | -8.0914e-05 | 0.00050559
6 | 0.003997 | -8.9026e-05 | 0.00055624 | 556.7783 | 6 | 0.003996 | -9.337e-05 | 0.00058345 | 584.456 | 6 | 0.003996 | -8.3989e-05 | 0.0005248 | 526.5693
7 | 0.004 | -8.9205e-05 | 0.00055742 |  | 7 | 0.004 | -9.3923e-05 | 0.0005869 |  | 7 | 0.004 | -8.4593e-05 | 0.00052866
8 | 0.004 | -8.9081e-05 | 0.00055667 |  | 8 | 0.004 | -9.3302e-05 | 0.00058302 |  | 8 | 0.004 | -8.4222e-05 | 0.00052626
9 | 0.002997 | -9.0665e-05 | 0.00056657 | 563.5073 | 9 | 0.003 | -9.4092e-05 | 0.00058799 | 586.2473 | 9 | 0.002997 | -8.3915e-05 | 0.00052436 | 527.131
10 | 0.003 | -8.9376e-05 | 0.00055846 |  | 10 | 0.003 | -9.361e-05 | 0.00058494 |  | 10 | 0.003 | -8.447e-05 | 0.00052781
11 | 0.003 | -9.0497e-05 | 0.00056549 |  | 11 | 0.003 | -9.3758e-05 | 0.00058581 |  | 11 | 0.003 | -8.4697e-05 | 0.00052922
12 | 0.001996 | -8.7076e-05 | 0.00054414 | 545.0613 | 12 | 0.001996 | -9.0701e-05 | 0.00056671 | 567.675 | 12 | 0.001997 | -8.1409e-05 | 0.00050866 | 508.464
13 | 0.002 | -8.7493e-05 | 0.00054669 |  | 13 | 0.002 | -9.0835e-05 | 0.00056755 |  | 13 | 0.002 | -8.137e-05 | 0.00050846
14 | 0.002 | -8.7113e-05 | 0.00054435 |  | 14 | 0.002 | -9.1025e-05 | 0.00056876 |  | 14 | 0.002 | -8.1336e-05 | 0.00050828
15 | 0.000996 | -8.1924e-05 | 0.00051192 | 511.5833 | 15 | 0.000995 | -8.5331e-05 | 0.00053321 | 534.797 | 15 | 0.000996 | -7.6216e-05 | 0.0004762 | 474.9163
16 | 0.001 | -8.1977e-05 | 0.0005122 |  | 16 | 0.001 | -8.5725e-05 | 0.00053567 |  | 16 | 0.001 | -7.5777e-05 | 0.00047351
17 | 0.001 | -8.1716e-05 | 0.00051062 |  | 17 | 0.001 | -8.5698e-05 | 0.00053551 |  | 17 | 0.001 | -7.6024e-05 | 0.00047503
18 | -3e-06 | -7.5043e-05 | 0.0004689 | 469.112 | 18 | -3e-06 | -7.8152e-05 | 0.00048835 | 490.5037 | 18 | -3e-06 | -6.9326e-05 | 0.0004332 | 431.7003
19 | 0 | -7.5104e-05 | 0.00046929 |  | 19 | 0 | -7.8813e-05 | 0.00049248 |  | 19 | 0 | -6.8991e-05 | 0.00043113
20 | 0 | -7.5086e-05 | 0.00046915 |  | 20 | 0 | -7.8524e-05 | 0.00049068 |  | 20 | 0 | -6.894e-05 | 0.00043077
21 | -0.001003 | -6.8213e-05 | 0.00042625 | 426.3173 | 21 | -0.001002 | -7.1928e-05 | 0.00044946 | 447.507 | 21 | -0.001003 | -6.1905e-05 | 0.00038685 | 385.8133
22 | -0.001 | -6.8136e-05 | 0.00042576 |  | 22 | -0.001 | -7.1298e-05 | 0.00044555 |  | 22 | -0.001 | -6.1613e-05 | 0.00038502
23 | -0.001 | -6.8325e-05 | 0.00042694 |  | 23 | -0.001 | -7.1616e-05 | 0.00044751 |  | 23 | -0.001 | -6.1703e-05 | 0.00038557
24 | -0.002003 | -6.1675e-05 | 0.00038539 | 384.8707 | 24 | -0.002004 | -6.5276e-05 | 0.00040791 | 408.1403 | 24 | -0.002003 | -5.5689e-05 | 0.000348 | 347.5673
25 | -0.002 | -6.1579e-05 | 0.00038479 |  | 25 | -0.002 | -6.5543e-05 | 0.00040958 |  | 25 | -0.002 | -5.5613e-05 | 0.00034753
26 | -0.002 | -6.1527e-05 | 0.00038443 |  | 26 | -0.002 | -6.5121e-05 | 0.00040693 |  | 26 | -0.002 | -5.5558e-05 | 0.00034717
27 | -0.003003 | -5.6581e-05 | 0.00035353 | 352.4983 | 27 | -0.003003 | -6.0017e-05 | 0.00037505 | 375.5 | 27 | -0.003002 | -5.0086e-05 | 0.00031296 | 313.2997
28 | -0.003 | -5.6265e-05 | 0.00035155 |  | 28 | -0.003 | -5.9967e-05 | 0.00037474 |  | 28 | -0.003 | -5.0351e-05 | 0.00031465
29 | -0.003 | -5.6398e-05 | 0.00035242 |  | 29 | -0.003 | -6.0287e-05 | 0.00037672 |  | 29 | -0.003 | -4.9977e-05 | 0.00031229
30 | -0.004004 | -5.1374e-05 | 0.00032102 | 324.4003 | 30 | -0.004005 | -5.6118e-05 | 0.00035067 | 350.8303 | 30 | -0.004004 | -4.6221e-05 | 0.00028884 | 288.0397
31 | -0.004 | -5.2198e-05 | 0.00032618 |  | 31 | -0.004 | -5.6021e-05 | 0.00035006 |  | 31 | -0.004 | -4.5989e-05 | 0.00028736
32 | -0.004 | -5.2171e-05 | 0.000326 |  | 32 | -0.004 | -5.6293e-05 | 0.00035176 |  | 32 | -0.004 | -4.6077e-05 | 0.00028792
33 | -0.005003 | -4.9003e-05 | 0.00030622 | 305.3503 | 33 | -0.005002 | -5.2851e-05 | 0.00033024 | 330.2043 | 33 | -0.005002 | -4.247e-05 | 0.00026537 | 265.6737
34 | -0.005 | -4.8598e-05 | 0.00030369 |  | 34 | -0.005 | -5.2937e-05 | 0.00033081 |  | 34 | -0.005 | -4.2818e-05 | 0.00026756
35 | -0.005 | -4.8992e-05 | 0.00030614 |  | 35 | -0.005 | -5.2744e-05 | 0.00032956 |  | 35 | -0.005 | -4.2264e-05 | 0.00026409
36 | -0.006003 | -4.6529e-05 | 0.00029076 | 289.074 | 36 | -0.006004 | -4.9534e-05 | 0.00030954 | 310.837 | 36 | -0.006003 | -3.9633e-05 | 0.00024764 | 247.064
37 | -0.006 | -4.6213e-05 | 0.00028876 |  | 37 | -0.006 | -4.9921e-05 | 0.00031196 |  | 37 | -0.006 | -3.9538e-05 | 0.00024705
38 | -0.006 | -4.6042e-05 | 0.0002877 |  | 38 | -0.006 | -4.9772e-05 | 0.00031101 |  | 38 | -0.006 | -3.9452e-05 | 0.0002465

## Sheet1
0 | 0.006003 | -5.599e-05 | 0.00034976 | 349.8633 | 0 | 0.006002 | -3.9901e-05 | 0.00024927 | 249.1103 | 0 | 0.006002 | -6.3958e-05 | 0.00039952 | 398.9013 | 0 | 0.006002 | -4.779e-05 | 0.00029854 | 299.2807 | 0 | 0.006002 | -3.9696e-05 | 0.000248 | 248.0527 | 0 | 0.006002 | -4.0697e-05 | 0.00025428 | 252.859
1 | 0.006 | -5.6006e-05 | 0.00034993 |  | 1 | 0.006 | -3.9758e-05 | 0.00024841 |  | 1 | 0.006 | -6.3632e-05 | 0.00039758 |  | 1 | 0.006 | -4.8015e-05 | 0.00030003 |  | 1 | 0.006 | -3.9444e-05 | 0.00024647 |  | 1 | 0.006 | -4.0413e-05 | 0.00025253
2 | 0.006 | -5.6e-05 | 0.0003499 |  | 2 | 0.006 | -3.9951e-05 | 0.00024964 |  | 2 | 0.006 | -6.395e-05 | 0.00039961 |  | 2 | 0.006 | -4.7893e-05 | 0.00029927 |  | 2 | 0.006 | -3.9962e-05 | 0.00024969 |  | 2 | 0.006 | -4.029e-05 | 0.00025176
3 | 0.004997 | -6.2425e-05 | 0.00039006 | 390.9963 | 3 | 0.004997 | -4.6192e-05 | 0.00028862 | 291.1487 | 3 | 0.004996 | -7.1128e-05 | 0.00044448 | 442.675 | 3 | 0.004997 | -5.5297e-05 | 0.00034552 | 343.7963 | 3 | 0.004997 | -4.5958e-05 | 0.00028716 | 290.6127 | 3 | 0.004997 | -4.6804e-05 | 0.00029244 | 292.6297
4 | 0.005 | -6.2668e-05 | 0.00039158 |  | 4 | 0.005 | -4.6732e-05 | 0.00029199 |  | 4 | 0.005 | -7.0608e-05 | 0.00044121 |  | 4 | 0.005 | -5.485e-05 | 0.00034273 |  | 4 | 0.005 | -4.6636e-05 | 0.00029139 |  | 4 | 0.005 | -4.6767e-05 | 0.00029224
5 | 0.005 | -6.2635e-05 | 0.00039135 |  | 5 | 0.005 | -4.6868e-05 | 0.00029284 |  | 5 | 0.005 | -7.0788e-05 | 0.00044234 |  | 5 | 0.005 | -5.4914e-05 | 0.00034314 |  | 5 | 0.005 | -4.694e-05 | 0.00029329 |  | 5 | 0.005 | -4.6923e-05 | 0.00029321
6 | 0.003996 | -6.6393e-05 | 0.00041483 | 413.562 | 6 | 0.003996 | -5.0156e-05 | 0.00031338 | 316.2247 | 6 | 0.003996 | -7.5093e-05 | 0.00046924 | 470.396 | 6 | 0.003996 | -5.925e-05 | 0.00037022 | 371.5083 | 6 | 0.004 | -5.1126e-05 | 0.00031948 | 317.824 | 6 | 0.003995 | -5.0712e-05 | 0.00031685 | 318.8967
7 | 0.004 | -6.5869e-05 | 0.00041156 |  | 7 | 0.004 | -5.0844e-05 | 0.00031768 |  | 7 | 0.004 | -7.5357e-05 | 0.00047088 |  | 7 | 0.004 | -5.9432e-05 | 0.00037137 |  | 7 | 0.004 | -5.0807e-05 | 0.00031748 |  | 7 | 0.004 | -5.1272e-05 | 0.00032036
8 | 0.004 | -6.6307e-05 | 0.0004143 |  | 8 | 0.004 | -5.0834e-05 | 0.00031761 |  | 8 | 0.004 | -7.5386e-05 | 0.00047107 |  | 8 | 0.004 | -5.9684e-05 | 0.00037293 |  | 8 | 0.004 | -5.0652e-05 | 0.00031652 |  | 8 | 0.004 | -5.1127e-05 | 0.00031948
9 | 0.003 | -6.6523e-05 | 0.00041566 | 416.088 | 9 | 0.002997 | -5.1182e-05 | 0.00031979 | 320.5747 | 9 | 0.002997 | -7.6388e-05 | 0.00047733 | 476.984 | 9 | 0.002997 | -6.0208e-05 | 0.00037619 | 378.2353 | 9 | 0.002996 | -5.289e-05 | 0.00033049 | 325.9883 | 9 | 0.002997 | -5.1714e-05 | 0.00032316 | 319.9973
10 | 0.003 | -6.6379e-05 | 0.0004148 |  | 10 | 0.003 | -5.1266e-05 | 0.00032031 |  | 10 | 0.003 | -7.6188e-05 | 0.0004761 |  | 10 | 0.003 | -6.0685e-05 | 0.00037917 |  | 10 | 0.003 | -5.1838e-05 | 0.00032389 |  | 10 | 0.003 | -5.1438e-05 | 0.0003214
11 | 0.003 | -6.6864e-05 | 0.0004178 |  | 11 | 0.003 | -5.1472e-05 | 0.00032162 |  | 11 | 0.003 | -7.6422e-05 | 0.00047752 |  | 11 | 0.003 | -6.0709e-05 | 0.00037935 |  | 11 | 0.003 | -5.1788e-05 | 0.00032358 |  | 11 | 0.003 | -5.0478e-05 | 0.00031542
12 | 0.001997 | -6.2931e-05 | 0.00039324 | 394.472 | 12 | 0.001997 | -4.8591e-05 | 0.0003036 | 303.4093 | 12 | 0.001997 | -7.3762e-05 | 0.00046088 | 460.401 | 12 | 0.001997 | -5.8149e-05 | 0.00036333 | 363.9037 | 12 | 0.001997 | -4.9243e-05 | 0.00030768 | 306.6257 | 12 | 0.001995 | -4.8648e-05 | 0.00030401 | 304.7933
13 | 0.002 | -6.3109e-05 | 0.00039431 |  | 13 | 0.002 | -4.8501e-05 | 0.00030304 |  | 13 | 0.002 | -7.3719e-05 | 0.00046068 |  | 13 | 0.001999 | -5.8323e-05 | 0.00036444 |  | 13 | 0.002 | -4.9157e-05 | 0.00030717 |  | 13 | 0.002 | -4.9217e-05 | 0.00030756
14 | 0.002 | -6.3351e-05 | 0.00039586 |  | 14 | 0.002 | -4.858e-05 | 0.00030358 |  | 14 | 0.002 | -7.3559e-05 | 0.00045965 |  | 14 | 0.002 | -5.8245e-05 | 0.00036394 |  | 14 | 0.002 | -4.8819e-05 | 0.00030503 |  | 14 | 0.002 | -4.8458e-05 | 0.00030282
15 | 0.000996 | -5.7513e-05 | 0.0003594 | 360.481 | 15 | 0.000996 | -4.3166e-05 | 0.00026971 | 268.9967 | 15 | 0.000996 | -6.867e-05 | 0.00042912 | 427.566 | 15 | 0.000996 | -5.2843e-05 | 0.0003302 | 330.4337 | 15 | 0.000996 | -4.3489e-05 | 0.00027172 | 272.163 | 15 | 0.000996 | -4.3462e-05 | 0.0002716 | 268.82
16 | 0.001 | -5.8141e-05 | 0.00036329 |  | 16 | 0.001 | -4.2888e-05 | 0.00026797 |  | 16 | 0.001 | -6.8347e-05 | 0.00042711 |  | 16 | 0.001 | -5.2838e-05 | 0.00033017 |  | 16 | 0.001 | -4.3645e-05 | 0.0002727 |  | 16 | 0.001 | -4.2721e-05 | 0.00026698
17 | 0.001 | -5.7414e-05 | 0.00035875 |  | 17 | 0.001 | -4.3101e-05 | 0.00026931 |  | 17 | 0.001 | -6.8248e-05 | 0.00042647 |  | 17 | 0.001 | -5.2959e-05 | 0.00033093 |  | 17 | 0.001 | -4.3544e-05 | 0.00027206 |  | 17 | 0.001 | -4.2868e-05 | 0.00026788
18 | -2e-06 | -5.0742e-05 | 0.00031704 | 317.096 | 18 | -4e-06 | -3.5733e-05 | 0.00022327 | 225.0867 | 18 | -3e-06 | -6.1405e-05 | 0.00038372 | 384.4427 | 18 | 0 | -4.5968e-05 | 0.00028724 | 287.3643 | 18 | -3e-06 | -3.6456e-05 | 0.00022778 | 226.8607 | 18 | -3e-06 | -3.5907e-05 | 0.00022437 | 225.5717
19 | 0 | -5.0599e-05 | 0.00031617 |  | 19 | 0 | -3.6175e-05 | 0.00022604 |  | 19 | 0 | -6.1506e-05 | 0.00038432 |  | 19 | 0 | -4.5892e-05 | 0.00028675 |  | 19 | 0 | -3.6186e-05 | 0.00022609 |  | 19 | 0 | -3.6081e-05 | 0.00022546
20 | 0 | -5.0903e-05 | 0.00031808 |  | 20 | 0 | -3.6162e-05 | 0.00022595 |  | 20 | 0 | -6.1655e-05 | 0.00038529 |  | 20 | 0 | -4.6109e-05 | 0.0002881 |  | 20 | 0 | -3.6284e-05 | 0.00022671 |  | 20 | 0 | -3.6308e-05 | 0.00022688
21 | -0.001003 | -4.3938e-05 | 0.00027453 | 272.853 | 21 | -0.001003 | -2.8896e-05 | 0.00018057 | 180.0047 | 21 | -0.001003 | -5.4805e-05 | 0.00034246 | 341.105 | 21 | -0.001003 | -3.8344e-05 | 0.0002396 | 240.7437 | 21 | -0.001004 | -2.8958e-05 | 0.00018093 | 181.9647 | 21 | -0.001003 | -2.8458e-05 | 0.00017783 | 178.2613
22 | -0.001 | -4.3494e-05 | 0.00027177 |  | 22 | -0.001 | -2.9123e-05 | 0.00018197 |  | 22 | -0.001 | -5.4203e-05 | 0.0003387 |  | 22 | -0.001 | -3.8506e-05 | 0.00024063 |  | 22 | -0.001 | -2.9299e-05 | 0.00018308 |  | 22 | -0.001 | -2.8385e-05 | 0.00017737
23 | -0.001 | -4.357e-05 | 0.00027226 |  | 23 | -0.001 | -2.8403e-05 | 0.00017747 |  | 23 | -0.001 | -5.4755e-05 | 0.00034215 |  | 23 | -0.001 | -3.8729e-05 | 0.000242 |  | 23 | -0.001 | -2.9109e-05 | 0.00018188 |  | 23 | -0.001 | -2.8739e-05 | 0.00017959
24 | -0.002004 | -3.6988e-05 | 0.00023111 | 232.1737 | 24 | -0.002003 | -2.2153e-05 | 0.00013841 | 137.799 | 24 | -0.002002 | -4.7677e-05 | 0.00029794 | 298.961 | 24 | -0.002002 | -3.1685e-05 | 0.00019798 | 198.8753 | 24 | -0.002003 | -2.2338e-05 | 0.00013958 | 138.765 | 24 | -0.002003 | -2.2192e-05 | 0.00013867 | 137.8457
25 | -0.002 | -3.7092e-05 | 0.00023175 |  | 25 | -0.002 | -2.2166e-05 | 0.00013851 |  | 25 | -0.002 | -4.8014e-05 | 0.00030004 |  | 25 | -0.002 | -3.1516e-05 | 0.00019694 |  | 25 | -0.002 | -2.2227e-05 | 0.00013888 |  | 25 | -0.002 | -2.2019e-05 | 0.00013759
26 | -0.002 | -3.7395e-05 | 0.00023366 |  | 26 | -0.002 | -2.1843e-05 | 0.00013648 |  | 26 | -0.002 | -4.7834e-05 | 0.0002989 |  | 26 | -0.002 | -3.2279e-05 | 0.00020171 |  | 26 | -0.002 | -2.2061e-05 | 0.00013784 |  | 26 | -0.002 | -2.1967e-05 | 0.00013728
27 | -0.003002 | -3.1502e-05 | 0.00019683 | 198.6697 | 27 | -0.003003 | -1.6314e-05 | 0.00010193 | 103.589 | 27 | -0.003003 | -4.2949e-05 | 0.00026839 | 266.4367 | 27 | -0.003004 | -2.6544e-05 | 0.00016587 | 165.1787 | 27 | -0.003002 | -1.6725e-05 | 0.0001045 | 104.7437 | 27 | -0.003004 | -1.6465e-05 | 0.00010288 | 103.728
28 | -0.003 | -3.1841e-05 | 0.00019896 |  | 28 | -0.003 | -1.6876e-05 | 0.00010546 |  | 28 | -0.003 | -4.2346e-05 | 0.00026462 |  | 28 | -0.003 | -2.6516e-05 | 0.0001657 |  | 28 | -0.003 | -1.6912e-05 | 0.00010568 |  | 28 | -0.003 | -1.6478e-05 | 0.00010297
29 | -0.003 | -3.2042e-05 | 0.00020023 |  | 29 | -0.003 | -1.6544e-05 | 0.00010338 |  | 29 | -0.003 | -4.2616e-05 | 0.0002663 |  | 29 | -0.003 | -2.6239e-05 | 0.00016396 |  | 29 | -0.003 | -1.6653e-05 | 0.00010405 |  | 29 | -0.003 | -1.6857e-05 | 0.00010533
30 | -0.004005 | -2.7378e-05 | 0.00017106 | 171.612 | 30 | -0.004004 | -1.2121e-05 | 7.5735e-05 | 77.4013 | 30 | -0.004004 | -3.822e-05 | 0.00023882 | 239.5967 | 30 | -0.004004 | -2.2016e-05 | 0.00013756 | 137.4847 | 30 | -0.004005 | -1.2153e-05 | 7.5933e-05 | 77.3567 | 30 | -0.004005 | -1.2576e-05 | 7.8586e-05 | 78.423
31 | -0.004 | -2.7646e-05 | 0.00017275 |  | 31 | -0.004 | -1.2471e-05 | 7.7927e-05 |  | 31 | -0.004 | -3.8084e-05 | 0.00023797 |  | 31 | -0.004 | -2.2036e-05 | 0.00013769 |  | 31 | -0.004 | -1.2342e-05 | 7.7116e-05 |  | 31 | -0.004 | -1.2412e-05 | 7.756e-05
32 | -0.004 | -2.7369e-05 | 0.00017102 |  | 32 | -0.004 | -1.257e-05 | 7.8542e-05 |  | 32 | -0.004 | -3.8724e-05 | 0.00024199 |  | 32 | -0.004 | -2.1959e-05 | 0.0001372 |  | 32 | -0.004 | -1.2647e-05 | 7.9021e-05 |  | 32 | -0.004 | -1.2662e-05 | 7.9123e-05
33 | -0.005003 | -2.403e-05 | 0.00015017 | 150.0583 | 33 | -0.005003 | -8.492e-06 | 5.3062e-05 | 54.8043 | 33 | -0.005003 | -3.5044e-05 | 0.00021899 | 219.3673 | 33 | -0.005003 | -1.9098e-05 | 0.00011934 | 118.4163 | 33 | -0.005002 | -9.086e-06 | 5.6773e-05 | 57.7957 | 33 | -0.005002 | -8.922e-06 | 5.5745e-05 | 55.6933
34 | -0.005 | -2.4175e-05 | 0.00015105 |  | 34 | -0.005 | -8.942e-06 | 5.5869e-05 |  | 34 | -0.005 | -3.5194e-05 | 0.00021993 |  | 34 | -0.005 | -1.8604e-05 | 0.00011624 |  | 34 | -0.005 | -9.42e-06 | 5.8862e-05 |  | 34 | -0.005 | -9.203e-06 | 5.7513e-05
35 | -0.005 | -2.3841e-05 | 0.00014896 |  | 35 | -0.005 | -8.88e-06 | 5.5482e-05 |  | 35 | -0.005 | -3.5076e-05 | 0.00021918 |  | 35 | -0.005 | -1.915e-05 | 0.00011966 |  | 35 | -0.005 | -9.243e-06 | 5.7752e-05 |  | 35 | -0.005 | -8.613e-06 | 5.3822e-05
36 | -0.006004 | -2.1126e-05 | 0.00013202 | 132.351 | 36 | -0.006002 | -5.889e-06 | 3.6797e-05 | 38.1993 | 36 | -0.006003 | -3.2124e-05 | 0.00020074 | 202.0937 | 36 | -0.006003 | -1.6498e-05 | 0.0001031 | 101.0497 | 36 | -0.006004 | -6.372e-06 | 3.9814e-05 | 39.944 | 36 | -0.006003 | -6.38e-06 | 3.9864e-05 | 39.2863
37 | -0.006 | -2.1123e-05 | 0.00013198 |  | 37 | -0.006 | -6.342e-06 | 3.9633e-05 |  | 37 | -0.006 | -3.2149e-05 | 0.0002009 |  | 37 | -0.006 | -1.5828e-05 | 9.89e-05 |  | 37 | -0.006 | -6.556e-06 | 4.0963e-05 |  | 37 | -0.006 | -6.156e-06 | 3.8467e-05
38 | -0.006 | -2.1294e-05 | 0.00013305 |  | 38 | -0.006 | -6.108e-06 | 3.8168e-05 |  | 38 | -0.006 | -3.2749e-05 | 0.00020464 |  | 38 | -0.006 | -1.6187e-05 | 0.00010115 |  | 38 | -0.006 | -6.251e-06 | 3.9055e-05 |  | 38 | -0.006 | -6.326e-06 | 3.9528e-05