## I1Y_vs_Gap
0 | 0.006003 | 1.1501e-05 | -7.0018e-05 | -69.8787 | 0 | 0.006002 | 1.1446e-05 | -6.9836e-05 | -70.497 | 0 | 0.006003 | 1.4369e-05 | -8.7554e-05 | -87.6873
1 | 0.006005 | 1.1428e-05 | -7.0016e-05 |  | 1 | 0.006005 | 1.1535e-05 | -7.0685e-05 |  | 1 | 0.006005 | 1.4365e-05 | -8.7955e-05
2 | 0.006005 | 1.1364e-05 | -6.9602e-05 |  | 2 | 0.006005 | 1.1596e-05 | -7.097e-05 |  | 2 | 0.006005 | 1.4305e-05 | -8.7553e-05
3 | 0.004999 | 1.17e-05 | -7.1401e-05 | -71.8703 | 3 | 0.004999 | 1.2083e-05 | -7.3786e-05 | -74.9083 | 3 | 0.005 | 1.4823e-05 | -9.0391e-05 | -92.0177
4 | 0.005004 | 1.1706e-05 | -7.2297e-05 |  | 4 | 0.005003 | 1.2374e-05 | -7.6381e-05 |  | 4 | 0.005004 | 1.5033e-05 | -9.2662e-05
5 | 0.005003 | 1.165e-05 | -7.1913e-05 |  | 5 | 0.005003 | 1.2089e-05 | -7.4558e-05 |  | 5 | 0.005004 | 1.5089e-05 | -9.3e-05
6 | 0.004 | 1.1572e-05 | -7.0924e-05 | -73.0117 | 6 | 0.003997 | 1.1843e-05 | -7.2331e-05 | -75.1077 | 6 | 0.003999 | 1.5473e-05 | -9.4641e-05 | -94.8853
7 | 0.004002 | 1.1989e-05 | -7.4182e-05 |  | 7 | 0.004001 | 1.2525e-05 | -7.7526e-05 |  | 7 | 0.004002 | 1.5567e-05 | -9.6142e-05
8 | 0.004002 | 1.195e-05 | -7.3929e-05 |  | 8 | 0.004001 | 1.2196e-05 | -7.5466e-05 |  | 8 | 0.004002 | 1.5202e-05 | -9.3873e-05
9 | 0.003002 | 1.1246e-05 | -6.9499e-05 | -70.1613 | 9 | 0.002998 | 1.0733e-05 | -6.5591e-05 | -70.3813 | 9 | 0.002999 | 1.481e-05 | -9.0305e-05 | -92.1313
10 | 0.003002 | 1.1516e-05 | -7.1161e-05 |  | 10 | 0.003002 | 1.19e-05 | -7.3358e-05 |  | 10 | 0.003003 | 1.5357e-05 | -9.4569e-05
11 | 0.003002 | 1.12e-05 | -6.9824e-05 |  | 11 | 0.003002 | 1.1721e-05 | -7.2195e-05 |  | 11 | 0.003003 | 1.4869e-05 | -9.152e-05
12 | 0.001998 | 1.0669e-05 | -6.5345e-05 | -64.9277 | 12 | 0.001999 | 1.1222e-05 | -6.8559e-05 | -68.7157 | 12 | 0.001999 | 1.4421e-05 | -8.8263e-05 | -88.689
13 | 0.002002 | 1.0376e-05 | -6.412e-05 |  | 13 | 0.002003 | 1.1019e-05 | -6.7947e-05 |  | 13 | 0.002003 | 1.4324e-05 | -8.8423e-05
14 | 0.002002 | 1.0572e-05 | -6.5318e-05 |  | 14 | 0.002004 | 1.1293e-05 | -6.9641e-05 |  | 14 | 0.002002 | 1.4473e-05 | -8.9381e-05
15 | 0.001 | 1.0748e-05 | -6.5454e-05 | -66.1003 | 15 | 0.001002 | 1.1295e-05 | -6.8856e-05 | -70.2843 | 15 | 0.001003 | 1.5057e-05 | -9.1632e-05 | -91.301
16 | 0.001004 | 1.0686e-05 | -6.5646e-05 |  | 16 | 0.001004 | 1.1533e-05 | -7.0838e-05 |  | 16 | 0.001004 | 1.5031e-05 | -9.2281e-05
17 | 0.001004 | 1.0939e-05 | -6.7201e-05 |  | 17 | 0.001004 | 1.1592e-05 | -7.1159e-05 |  | 17 | 0.001004 | 1.4676e-05 | -8.999e-05
18 | 0 | 1.1015e-05 | -6.7156e-05 | -70.3637 | 18 | -1e-06 | 1.2022e-05 | -7.3088e-05 | -73.82 | 18 | -1e-06 | 1.5307e-05 | -9.3359e-05 | -94.9923
19 | 4e-06 | 1.1765e-05 | -7.2617e-05 |  | 19 | 4e-06 | 1.1988e-05 | -7.3774e-05 |  | 19 | 2e-06 | 1.5549e-05 | -9.6053e-05
20 | 4e-06 | 1.155e-05 | -7.1318e-05 |  | 20 | 4e-06 | 1.2123e-05 | -7.4598e-05 |  | 20 | 3e-06 | 1.5492e-05 | -9.5565e-05
21 | -0.001002 | 1.1334e-05 | -6.9234e-05 | -69.8243 | 21 | -0.001004 | 1.2241e-05 | -7.4752e-05 | -75.4603 | 21 | -0.001002 | 1.5905e-05 | -9.7375e-05 | -97.847
22 | -0.000998 | 1.1331e-05 | -6.9984e-05 |  | 22 | -0.000999 | 1.2109e-05 | -7.4994e-05 |  | 22 | -0.000999 | 1.5682e-05 | -9.7044e-05
23 | -0.000998 | 1.127e-05 | -7.0255e-05 |  | 23 | -0.000999 | 1.2372e-05 | -7.6635e-05 |  | 23 | -0.000999 | 1.6022e-05 | -9.9122e-05
24 | -0.001999 | 1.0796e-05 | -6.5735e-05 | -65.351 | 24 | -0.001998 | 1.1589e-05 | -7.0448e-05 | -71.7853 | 24 | -0.001999 | 1.5663e-05 | -9.5453e-05 | -95.7857
25 | -0.001996 | 1.0845e-05 | -6.6749e-05 |  | 25 | -0.001995 | 1.1778e-05 | -7.2342e-05 |  | 25 | -0.001996 | 1.5557e-05 | -9.5703e-05
26 | -0.001996 | 1.0335e-05 | -6.3569e-05 |  | 26 | -0.001995 | 1.1829e-05 | -7.2566e-05 |  | 26 | -0.001996 | 1.564e-05 | -9.6201e-05
27 | -0.003 | 9.471e-06 | -5.7702e-05 | -58.2557 | 27 | -0.003001 | 1.0808e-05 | -6.5997e-05 | -67.1893 | 27 | -0.003001 | 1.4988e-05 | -9.1751e-05 | -92.853
28 | -0.002996 | 9.57e-06 | -5.8803e-05 |  | 28 | -0.002997 | 1.0979e-05 | -6.7712e-05 |  | 28 | -0.002997 | 1.509e-05 | -9.3056e-05
29 | -0.002996 | 9.482e-06 | -5.8262e-05 |  | 29 | -0.002996 | 1.0996e-05 | -6.7859e-05 |  | 29 | -0.002997 | 1.5186e-05 | -9.3752e-05
30 | -0.004 | 1.0096e-05 | -6.1437e-05 | -61.6307 | 30 | -0.003998 | 1.1346e-05 | -6.9066e-05 | -69.05 | 30 | -0.003998 | 1.5937e-05 | -9.6843e-05 | -96.881
31 | -0.003996 | 1.013e-05 | -6.2235e-05 |  | 31 | -0.003996 | 1.1296e-05 | -6.9358e-05 |  | 31 | -0.003995 | 1.5681e-05 | -9.6089e-05
32 | -0.003996 | 9.968e-06 | -6.122e-05 |  | 32 | -0.003996 | 1.1191e-05 | -6.8726e-05 |  | 32 | -0.003995 | 1.5942e-05 | -9.7711e-05
33 | -0.005 | 1.0203e-05 | -6.2152e-05 | -63.6477 | 33 | -0.005 | 1.1948e-05 | -7.2681e-05 | -72.3477 | 33 | -0.004999 | 1.6089e-05 | -9.7846e-05 | -98.658
34 | -0.004996 | 1.0316e-05 | -6.3464e-05 |  | 34 | -0.004996 | 1.1699e-05 | -7.2004e-05 |  | 34 | -0.004996 | 1.5854e-05 | -9.7574e-05
35 | -0.004996 | 1.0621e-05 | -6.5327e-05 |  | 35 | -0.004996 | 1.1743e-05 | -7.2358e-05 |  | 35 | -0.004996 | 1.6331e-05 | -0.00010055
36 | -0.005998 | 1.0383e-05 | -6.4178e-05 | -65.2453 | 36 | -0.006002 | 1.2189e-05 | -7.4451e-05 | -75.627 | 36 | -0.006001 | 1.6823e-05 | -0.00010283 | -103.645
37 | -0.005997 | 1.0819e-05 | -6.6774e-05 |  | 37 | -0.005998 | 1.2271e-05 | -7.5812e-05 |  | 37 | -0.005998 | 1.6537e-05 | -0.00010222
38 | -0.005998 | 1.0488e-05 | -6.4784e-05 |  | 38 | -0.005998 | 1.2412e-05 | -7.6618e-05 |  | 38 | -0.005998 | 1.7127e-05 | -0.00010588

## Sheet1
0 | 0.006002 | 2.2299e-05 | -0.00013584 | -137.7523 |  | 0 | 0.006003 | 1.5712e-05 | -9.577e-05 | -99.0077 | 0 | 0.006003 | 1.4046e-05 | -8.5674e-05 | -85.31 | 0 | 0.006005 | 1.2636e-05 | -7.7342e-05 | -77.2947 | 0 | 0.006003 | 1.2181e-05 | -7.4236e-05 | -73.828
1 | 0.006005 | 2.2703e-05 | -0.00013894 |  |  | 1 | 0.006005 | 1.6543e-05 | -0.00010127 |  | 1 | 0.006005 | 1.3783e-05 | -8.4511e-05 |  | 1 | 0.006005 | 1.2384e-05 | -7.5815e-05 |  | 1 | 0.006005 | 1.1811e-05 | -7.2384e-05
2 | 0.006005 | 2.2658e-05 | -0.00013848 |  |  | 2 | 0.006005 | 1.6345e-05 | -9.9986e-05 |  | 2 | 0.006005 | 1.3987e-05 | -8.5745e-05 |  | 2 | 0.006005 | 1.2872e-05 | -7.8727e-05 |  | 2 | 0.006005 | 1.2225e-05 | -7.4864e-05
3 | 0.005 | 2.1917e-05 | -0.00013425 | -133.5873 |  | 3 | 0.005 | 1.587e-05 | -9.6874e-05 | -97.8047 | 3 | 0.005 | 1.3359e-05 | -8.1815e-05 | -84.6783 | 3 | 0.005001 | 1.2333e-05 | -7.5531e-05 | -77.6807 | 3 | 0.005 | 1.1705e-05 | -7.1586e-05 | -74.271
4 | 0.005003 | 2.1838e-05 | -0.00013485 |  |  | 4 | 0.005004 | 1.6045e-05 | -9.8929e-05 |  | 4 | 0.005003 | 1.3966e-05 | -8.6433e-05 |  | 4 | 0.005004 | 1.2686e-05 | -7.8492e-05 |  | 4 | 0.005004 | 1.2588e-05 | -7.776e-05
5 | 0.005003 | 2.132e-05 | -0.00013166 |  |  | 5 | 0.005004 | 1.5838e-05 | -9.7611e-05 |  | 5 | 0.005003 | 1.3867e-05 | -8.5787e-05 |  | 5 | 0.005003 | 1.2769e-05 | -7.9019e-05 |  | 5 | 0.005004 | 1.1891e-05 | -7.3467e-05
6 | 0.003997 | 1.8598e-05 | -0.00011383 | -114.6877 |  | 6 | 0.003998 | 1.4692e-05 | -8.981e-05 | -92.4283 | 6 | 0.003997 | 1.3235e-05 | -8.0814e-05 | -83.2273 | 6 | 0.003998 | 1.2723e-05 | -7.7782e-05 | -77.2403 | 6 | 0.003998 | 1.1926e-05 | -7.2945e-05 | -74.807
7 | 0.004001 | 1.84e-05 | -0.0001141 |  |  | 7 | 0.004002 | 1.4836e-05 | -9.1888e-05 |  | 7 | 0.004002 | 1.3698e-05 | -8.4804e-05 |  | 7 | 0.004002 | 1.2408e-05 | -7.6778e-05 |  | 7 | 0.004001 | 1.2251e-05 | -7.5828e-05
8 | 0.004002 | 1.8741e-05 | -0.00011613 |  |  | 8 | 0.004002 | 1.5448e-05 | -9.5587e-05 |  | 8 | 0.004002 | 1.3591e-05 | -8.4064e-05 |  | 8 | 0.004002 | 1.2471e-05 | -7.7161e-05 |  | 8 | 0.004002 | 1.2222e-05 | -7.5648e-05
9 | 0.002999 | 1.2684e-05 | -7.7597e-05 | -82.3773 |  | 9 | 0.002999 | 1.288e-05 | -7.8645e-05 | -79.5903 | 9 | 0.002998 | 1.2244e-05 | -7.4883e-05 | -75.2107 | 9 | 0.002997 | 1.1736e-05 | -7.1777e-05 | -71.879 | 9 | 0.002999 | 1.1367e-05 | -6.9329e-05 | -69.7057
10 | 0.003003 | 1.3859e-05 | -8.5683e-05 |  |  | 10 | 0.003003 | 1.2874e-05 | -7.9451e-05 |  | 10 | 0.003003 | 1.2026e-05 | -7.4293e-05 |  | 10 | 0.003002 | 1.1766e-05 | -7.2697e-05 |  | 10 | 0.003003 | 1.1453e-05 | -7.062e-05
11 | 0.003003 | 1.3567e-05 | -8.3852e-05 |  |  | 11 | 0.003003 | 1.3076e-05 | -8.0675e-05 |  | 11 | 0.003003 | 1.238e-05 | -7.6456e-05 |  | 11 | 0.003002 | 1.1525e-05 | -7.1163e-05 |  | 11 | 0.003003 | 1.1222e-05 | -6.9168e-05
12 | 0.001998 | 8.291e-06 | -5.0777e-05 | -51.8327 |  | 12 | 0.002003 | 1.0636e-05 | -6.5563e-05 | -65.4977 | 12 | 0.001999 | 1.0622e-05 | -6.4767e-05 | -65.834 | 12 | 0.002003 | 1.0412e-05 | -6.4171e-05 | -64.9837 | 12 | 0.002 | 1.0356e-05 | -6.3254e-05 | -65.204
13 | 0.002003 | 8.509e-06 | -5.2486e-05 |  |  | 13 | 0.002003 | 1.0588e-05 | -6.5325e-05 |  | 13 | 0.002003 | 1.0754e-05 | -6.6175e-05 |  | 13 | 0.002003 | 1.0642e-05 | -6.5533e-05 |  | 13 | 0.002003 | 1.0488e-05 | -6.4658e-05
14 | 0.002003 | 8.471e-06 | -5.2235e-05 |  |  | 14 | 0.002004 | 1.0632e-05 | -6.5605e-05 |  | 14 | 0.002003 | 1.0805e-05 | -6.656e-05 |  | 14 | 0.002003 | 1.0591e-05 | -6.5247e-05 |  | 14 | 0.002004 | 1.098e-05 | -6.77e-05
15 | 0.001003 | 4.922e-06 | -2.9731e-05 | -30.3967 |  | 15 | 0.001002 | 9.498e-06 | -5.7755e-05 | -58.4823 | 15 | 0.001001 | 1.0361e-05 | -6.3156e-05 | -64.9237 | 15 | 0.001001 | 1.0216e-05 | -6.2341e-05 | -64.001 | 15 | 0.001002 | 1.0807e-05 | -6.5647e-05 | -65.2153
16 | 0.001005 | 5.047e-06 | -3.0767e-05 |  |  | 16 | 0.001004 | 9.51e-06 | -5.8298e-05 |  | 16 | 0.001004 | 1.0592e-05 | -6.5128e-05 |  | 16 | 0.001004 | 1.0711e-05 | -6.5853e-05 |  | 16 | 0.001004 | 1.0699e-05 | -6.5582e-05
17 | 0.001005 | 5.03e-06 | -3.0692e-05 |  |  | 17 | 0.001004 | 9.687e-06 | -5.9394e-05 |  | 17 | 0.001004 | 1.082e-05 | -6.6487e-05 |  | 17 | 0.001004 | 1.0382e-05 | -6.3809e-05 |  | 17 | 0.001004 | 1.0508e-05 | -6.4417e-05
18 | -1e-06 | 3.231e-06 | -1.9753e-05 | -20.9917 |  | 18 | 0 | 8.525e-06 | -5.196e-05 | -54.9937 | 18 | 0 | 1.0208e-05 | -6.2401e-05 | -62.9037 | 18 | 0 | 1.0673e-05 | -6.533e-05 | -66.837 | 18 | 0 | 1.0768e-05 | -6.5788e-05 | -67.3493
19 | 3e-06 | 3.578e-06 | -2.2111e-05 |  |  | 19 | 4e-06 | 9.241e-06 | -5.6948e-05 |  | 19 | 4e-06 | 1.0115e-05 | -6.2481e-05 |  | 19 | 3e-06 | 1.0829e-05 | -6.6993e-05 |  | 19 | 4e-06 | 1.1117e-05 | -6.8613e-05
20 | 3e-06 | 3.416e-06 | -2.1111e-05 |  |  | 20 | 4e-06 | 9.101e-06 | -5.6073e-05 |  | 20 | 4e-06 | 1.0327e-05 | -6.3829e-05 |  | 20 | 3e-06 | 1.1027e-05 | -6.8188e-05 |  | 20 | 3e-06 | 1.0953e-05 | -6.7647e-05
21 | -0.001002 | 3.354e-06 | -2.0456e-05 | -22.0533 |  | 21 | -0.001002 | 8.66e-06 | -5.2774e-05 | -53.623 | 21 | -0.001003 | 9.456e-06 | -5.7932e-05 | -60.5877 | 21 | -0.001002 | 1.0241e-05 | -6.2642e-05 | -63.6513 | 21 | -0.001002 | 1.0761e-05 | -6.5862e-05 | -66.6753
22 | -0.000997 | 3.625e-06 | -2.2385e-05 |  |  | 22 | -0.000998 | 8.584e-06 | -5.3068e-05 |  | 22 | -0.000998 | 1.0063e-05 | -6.2385e-05 |  | 22 | -0.000998 | 1.0585e-05 | -6.5569e-05 |  | 22 | -0.000998 | 1.0965e-05 | -6.7862e-05
23 | -0.000997 | 3.747e-06 | -2.3319e-05 |  |  | 23 | -0.000998 | 8.9e-06 | -5.5027e-05 |  | 23 | -0.000998 | 9.914e-06 | -6.1446e-05 |  | 23 | -0.000998 | 1.013e-05 | -6.2743e-05 |  | 23 | -0.000998 | 1.0734e-05 | -6.6302e-05
24 | -0.002 | 4.082e-06 | -2.4954e-05 | -24.673 |  | 24 | -0.002 | 7.546e-06 | -4.6094e-05 | -47.2727 | 24 | -0.002 | 8.946e-06 | -5.4553e-05 | -56.2797 | 24 | -0.002 | 9.671e-06 | -5.8836e-05 | -57.765 | 24 | -0.002 | 1.0305e-05 | -6.2653e-05 | -62.2227
25 | -0.001997 | 3.877e-06 | -2.3892e-05 |  |  | 25 | -0.001996 | 8.012e-06 | -4.9385e-05 |  | 25 | -0.001996 | 9.325e-06 | -5.7405e-05 |  | 25 | -0.001996 | 9.114e-06 | -5.5972e-05 |  | 25 | -0.001996 | 1.0263e-05 | -6.3063e-05
26 | -0.001997 | 4.085e-06 | -2.5173e-05 |  |  | 26 | -0.001996 | 7.533e-06 | -4.6339e-05 |  | 26 | -0.001996 | 9.245e-06 | -5.6881e-05 |  | 26 | -0.001996 | 9.528e-06 | -5.8487e-05 |  | 26 | -0.001996 | 9.927e-06 | -6.0952e-05
27 | -0.003 | 4.305e-06 | -2.6259e-05 | -27.0223 |  | 27 | -0.003002 | 6.703e-06 | -4.0884e-05 | -41.5733 | 27 | -0.003 | 7.715e-06 | -4.699e-05 | -48.5687 | 27 | -0.003 | 8.341e-06 | -5.0825e-05 | -53.456 | 27 | -0.002995 | 9.461e-06 | -5.8221e-05 | -57.9607
28 | -0.002995 | 4.285e-06 | -2.6355e-05 |  |  | 28 | -0.002995 | 6.981e-06 | -4.2924e-05 |  | 28 | -0.002995 | 7.885e-06 | -4.8477e-05 |  | 28 | -0.002996 | 8.71e-06 | -5.3595e-05 |  | 28 | -0.002995 | 9.463e-06 | -5.8194e-05
29 | -0.002996 | 4.627e-06 | -2.8453e-05 |  |  | 29 | -0.002995 | 6.648e-06 | -4.0912e-05 |  | 29 | -0.002995 | 8.168e-06 | -5.0239e-05 |  | 29 | -0.002996 | 9.101e-06 | -5.5948e-05 |  | 29 | -0.002995 | 9.381e-06 | -5.7467e-05
30 | -0.003998 | 5.981e-06 | -3.6108e-05 | -36.9337 |  | 30 | -0.003998 | 7.032e-06 | -4.2692e-05 | -43.256 | 30 | -0.004 | 8.127e-06 | -4.9439e-05 | -49.2487 | 30 | -0.003998 | 8.883e-06 | -5.3959e-05 | -53.8077 | 30 | -0.003999 | 9.116e-06 | -5.5427e-05 | -57.0383
31 | -0.003995 | 5.89e-06 | -3.5975e-05 |  |  | 31 | -0.003995 | 7.274e-06 | -4.4552e-05 |  | 31 | -0.003996 | 7.984e-06 | -4.9003e-05 |  | 31 | -0.003995 | 8.647e-06 | -5.2963e-05 |  | 31 | -0.003996 | 9.255e-06 | -5.6768e-05
32 | -0.003995 | 6.337e-06 | -3.8718e-05 |  |  | 32 | -0.003995 | 6.941e-06 | -4.2524e-05 |  | 32 | -0.003995 | 8.034e-06 | -4.9304e-05 |  | 32 | -0.003995 | 8.896e-06 | -5.4501e-05 |  | 32 | -0.003996 | 9.607e-06 | -5.892e-05
33 | -0.005 | 7.482e-06 | -4.5857e-05 | -47.2123 |  | 33 | -0.004999 | 7.902e-06 | -4.8171e-05 | -47.359 | 33 | -0.005 | 8.219e-06 | -5.0229e-05 | -51.818 | 33 | -0.004999 | 8.77e-06 | -5.3655e-05 | -56.184 | 33 | -0.004999 | 9.744e-06 | -5.9574e-05 | -60.048
34 | -0.004997 | 7.868e-06 | -4.8633e-05 |  |  | 34 | -0.004996 | 7.717e-06 | -4.7542e-05 |  | 34 | -0.004997 | 8.783e-06 | -5.4222e-05 |  | 34 | -0.004996 | 9.347e-06 | -5.7754e-05 |  | 34 | -0.004996 | 9.774e-06 | -6.0324e-05
35 | -0.004997 | 7.627e-06 | -4.7147e-05 |  |  | 35 | -0.004996 | 7.525e-06 | -4.6364e-05 |  | 35 | -0.004997 | 8.261e-06 | -5.1003e-05 |  | 35 | -0.004997 | 9.248e-06 | -5.7143e-05 |  | 35 | -0.004996 | 9.763e-06 | -6.0246e-05
36 | -0.006001 | 8.319e-06 | -5.0471e-05 | -51.6847 |  | 36 | -0.005999 | 7.66e-06 | -4.6598e-05 | -48.0837 | 36 | -0.005998 | 8.407e-06 | -5.1118e-05 | -51.4287 | 36 | -0.006 | 9.135e-06 | -5.575e-05 | -54.864 | 36 | -0.005997 | 1.0141e-05 | -6.2743e-05 | -60.3717
37 | -0.005995 | 8.398e-06 | -5.1679e-05 |  |  | 37 | -0.005996 | 8.006e-06 | -4.9313e-05 |  | 37 | -0.005995 | 8.25e-06 | -5.0755e-05 |  | 37 | -0.005996 | 8.656e-06 | -5.3416e-05 |  | 37 | -0.005997 | 9.539e-06 | -5.8984e-05
38 | -0.005995 | 8.595e-06 | -5.2904e-05 |  |  | 38 | -0.005996 | 7.848e-06 | -4.834e-05 |  | 38 | -0.005995 | 8.519e-06 | -5.2413e-05 |  | 38 | -0.005997 | 8.979e-06 | -5.5426e-05 |  | 38 | -0.005997 | 9.606e-06 | -5.9388e-05
| I1Y | I1X |  | I2Y | I2X
14 | -20.9917 | 472.1997 |  | 66.7333 | 1218.9363
20 | -54.9937 | 398.821 |  | -225.7277 | 1125.6457
25 | -62.9037 | 358.704 |  | -310.1387 | 1069.4513
30 | -66.837 | 328.99 |  | -333.51 | 1038.1827
35 | -67.3493 | 309.041 |  | -330.795 | 1003.114
40 | -70.3637 | 293.8747 |  | -323.6093 | 977.392
50 | -73.82 | 276.5433 |  | -298.6783 | 938.0927
95 | -94.9923 | 258.868 |  | -233.172 | 833.529