## I1Y_vs_Gap
| 0 | 0.006003 | 2.1421e-05 | -0.00013027 | -130.8163 | 0 | 0.006001 | 2.0742e-05 | -0.00012629 | -126.969 | 0 | 0.006002 | 2.1102e-05 | -0.00012878 | -127.7543
| 1 | 0.006005 | 2.1437e-05 | -0.00013098 |  | 1 | 0.006004 | 2.1029e-05 | -0.00012887 |  | 1 | 0.006004 | 2.0847e-05 | -0.00012768
| 2 | 0.006006 | 2.1472e-05 | -0.0001312 |  | 2 | 0.006004 | 2.0543e-05 | -0.00012575 |  | 2 | 0.006004 | 2.0716e-05 | -0.0001268
| 3 | 0.005 | 2.1214e-05 | -0.0001297 | -130.2313 | 3 | 0.005 | 1.9742e-05 | -0.00012031 | -120.783 | 3 | 0.004999 | 1.8759e-05 | -0.00011443 | -117.0053
| 4 | 0.005004 | 2.0991e-05 | -0.00012961 |  | 4 | 0.005004 | 1.9726e-05 | -0.00012161 |  | 4 | 0.005003 | 1.9277e-05 | -0.00011893
| 5 | 0.005004 | 2.1289e-05 | -0.00013138 |  | 5 | 0.005003 | 1.953e-05 | -0.00012043 |  | 5 | 0.005003 | 1.9064e-05 | -0.00011766
| 6 | 0.003998 | 1.8258e-05 | -0.00011196 | -112.2403 | 6 | 0.003998 | 1.6636e-05 | -0.00010176 | -103.9267 | 6 | 0.003998 | 1.6239e-05 | -9.8832e-05 | -98.8057
| 7 | 0.004001 | 1.8068e-05 | -0.00011183 |  | 7 | 0.004002 | 1.702e-05 | -0.00010519 |  | 7 | 0.004002 | 1.6065e-05 | -9.8808e-05
| 8 | 0.004002 | 1.8382e-05 | -0.00011294 |  | 8 | 0.004002 | 1.7105e-05 | -0.00010483 |  | 8 | 0.004002 | 1.606e-05 | -9.8777e-05
| 9 | 0.002999 | 1.3973e-05 | -8.5132e-05 | -85.6333 | 9 | 0.002999 | 1.233e-05 | -7.5218e-05 | -75.158 | 9 | 0.002999 | 1.1627e-05 | -7.1118e-05 | -72.378
| 10 | 0.003002 | 1.387e-05 | -8.542e-05 |  | 10 | 0.003002 | 1.1922e-05 | -7.349e-05 |  | 10 | 0.003002 | 1.1642e-05 | -7.1819e-05
| 11 | 0.003002 | 1.402e-05 | -8.6348e-05 |  | 11 | 0.003002 | 1.2372e-05 | -7.6766e-05 |  | 11 | 0.003002 | 1.2023e-05 | -7.4197e-05
| 12 | 0.001997 | 8.668e-06 | -5.3041e-05 | -56.6283 | 12 | 0.001999 | 7.26e-06 | -4.4293e-05 | -46.7883 | 12 | 0.001998 | 6.923e-06 | -4.2303e-05 | -44.1707
| 13 | 0.002002 | 9.58e-06 | -5.9314e-05 |  | 13 | 0.002004 | 7.98e-06 | -4.9252e-05 |  | 13 | 0.002003 | 7.408e-06 | -4.5762e-05
| 14 | 0.002002 | 9.291e-06 | -5.753e-05 |  | 14 | 0.002004 | 7.586e-06 | -4.682e-05 |  | 14 | 0.002003 | 7.197e-06 | -4.4447e-05
| 15 | 0.001002 | 6.295e-06 | -3.8378e-05 | -40.5257 | 15 | 0.001002 | 5.209e-06 | -3.164e-05 | -32.3433 | 15 | 0.001002 | 4.987e-06 | -3.0371e-05 | -30.0143
| 16 | 0.001004 | 6.88e-06 | -4.2253e-05 |  | 16 | 0.001004 | 5.404e-06 | -3.3092e-05 |  | 16 | 0.001004 | 4.897e-06 | -3.0054e-05
| 17 | 0.001004 | 6.672e-06 | -4.0946e-05 |  | 17 | 0.001004 | 5.276e-06 | -3.2298e-05 |  | 17 | 0.001004 | 4.829e-06 | -2.9618e-05
| 18 | -1e-06 | 5.009e-06 | -3.0542e-05 | -32.238 | 18 | -1e-06 | 3.836e-06 | -2.3379e-05 | -26.207 | 18 | 0 | 4.025e-06 | -2.4538e-05 | -24.347
| 19 | 3e-06 | 5.577e-06 | -3.4425e-05 |  | 19 | 4e-06 | 4.423e-06 | -2.7281e-05 |  | 19 | 4e-06 | 3.901e-06 | -2.4067e-05
| 20 | 4e-06 | 5.138e-06 | -3.1747e-05 |  | 20 | 4e-06 | 4.537e-06 | -2.7961e-05 |  | 20 | 4e-06 | 3.959e-06 | -2.4436e-05
| 21 | -0.001003 | 5.016e-06 | -3.0675e-05 | -30.5867 | 21 | -0.001003 | 4.19e-06 | -2.5607e-05 | -27.3713 | 21 | -0.001002 | 3.988e-06 | -2.4379e-05 | -25.9943
| 22 | -0.000998 | 4.979e-06 | -3.0735e-05 |  | 22 | -0.000999 | 4.613e-06 | -2.8778e-05 |  | 22 | -0.000999 | 4.392e-06 | -2.7126e-05
| 23 | -0.000998 | 4.919e-06 | -3.035e-05 |  | 23 | -0.000999 | 4.482e-06 | -2.7729e-05 |  | 23 | -0.000999 | 4.288e-06 | -2.6478e-05
| 24 | -0.001999 | 4.797e-06 | -2.9208e-05 | -29.6447 | 24 | -0.001999 | 4.146e-06 | -2.5242e-05 | -26.468 | 24 | -0.001996 | 4.226e-06 | -2.6014e-05 | -27.157
| 25 | -0.001996 | 4.942e-06 | -3.0325e-05 |  | 25 | -0.001996 | 4.518e-06 | -2.7765e-05 |  | 25 | -0.001996 | 4.589e-06 | -2.8202e-05
| 26 | -0.001996 | 4.796e-06 | -2.9401e-05 |  | 26 | -0.001996 | 4.298e-06 | -2.6397e-05 |  | 26 | -0.001996 | 4.393e-06 | -2.7255e-05
| 27 | -0.003003 | 4.988e-06 | -3.0514e-05 | -31.453 | 27 | -0.003001 | 4.387e-06 | -2.6812e-05 | -28.7923 | 27 | -0.003002 | 4.901e-06 | -2.9961e-05 | -28.8313
| 28 | -0.002997 | 5.118e-06 | -3.1649e-05 |  | 28 | -0.002997 | 4.824e-06 | -2.9761e-05 |  | 28 | -0.002997 | 4.559e-06 | -2.8161e-05
| 29 | -0.002997 | 5.208e-06 | -3.2196e-05 |  | 29 | -0.002996 | 4.833e-06 | -2.9804e-05 |  | 29 | -0.002997 | 4.592e-06 | -2.8372e-05
| 30 | -0.003999 | 6.678e-06 | -4.0666e-05 | -39.2567 | 30 | -0.003998 | 6.232e-06 | -3.7863e-05 | -38.7557 | 30 | -0.003999 | 6.235e-06 | -3.793e-05 | -38.2677
| 31 | -0.003995 | 5.705e-06 | -3.498e-05 |  | 31 | -0.003996 | 6.381e-06 | -3.9081e-05 |  | 31 | -0.003996 | 6.479e-06 | -3.9721e-05
| 32 | -0.003995 | 6.875e-06 | -4.2124e-05 |  | 32 | -0.003995 | 6.426e-06 | -3.9323e-05 |  | 32 | -0.003996 | 6.063e-06 | -3.7152e-05
| 33 | -0.004999 | 8.24e-06 | -5.0185e-05 | -49.2447 | 33 | -0.004999 | 7.555e-06 | -4.5961e-05 | -46.593 | 33 | -0.004999 | 7.265e-06 | -4.421e-05 | -45.6507
| 34 | -0.004995 | 7.779e-06 | -4.7915e-05 |  | 34 | -0.004995 | 7.712e-06 | -4.7478e-05 |  | 34 | -0.004996 | 7.468e-06 | -4.5941e-05
| 35 | -0.004995 | 8.059e-06 | -4.9634e-05 |  | 35 | -0.004995 | 7.524e-06 | -4.634e-05 |  | 35 | -0.004996 | 7.606e-06 | -4.6801e-05
| 36 | -0.006001 | 8.455e-06 | -5.16e-05 | -52.8793 | 36 | -0.006001 | 8.055e-06 | -4.9295e-05 | -50.059 | 36 | -0.005999 | 8.133e-06 | -4.9611e-05 | -50.7923
| 37 | -0.005998 | 8.681e-06 | -5.3678e-05 |  | 37 | -0.005998 | 8.168e-06 | -5.0534e-05 |  | 37 | -0.005997 | 8.631e-06 | -5.3217e-05
| 38 | -0.005999 | 8.69e-06 | -5.336e-05 |  | 38 | -0.005998 | 8.145e-06 | -5.0348e-05 |  | 38 | -0.005998 | 8.038e-06 | -4.9549e-05
| I1Y | I1X | I2Y | I2X
0 | -32.238 | 469.112 | 47.4853 | 1222.1107
0.125 | -26.207 | 490.5037 | 120.597 | 1209.7963
0.25 | -24.347 | 431.7003 | 149.4703 | 800.439
0.375 | -25.5047 | 317.096 | 168.548 | 209.778
0.5 | -23.7423 | 225.0867 | 148.997 | -201.0177
-0.125 | -35.4263 | 384.4427 | 14.3673 | 850.4183
-0.25 | -33.447 | 287.3643 | 25.6353 | 318.6127
-0.375 | -24.862 | 226.8607 | 67.081 | -99.5627
-0.465 | -465000 | 225.5717 | 108.7883 | -202.435

## Sheet1
0 | 0.006002 | 2.2286e-05 | -0.00013576 | -135.7507 | 0 | 0.006001 | 2.4156e-05 | -0.00014671 | -147.219 | 0 | 0.006004 | 2.4178e-05 | -0.00014784 | -147.689 | 0 | 0.006002 | 2.5831e-05 | -0.00015694 | -158.741 | 0 | 0.006002 | 2.5724e-05 | -0.00015637 | -156.8013 | 0 | 0.006002 | 2.3095e-05 | -0.00014063 | -141.0247
1 | 0.006004 | 2.1966e-05 | -0.00013453 |  | 1 | 0.006004 | 2.4105e-05 | -0.00014712 |  | 1 | 0.006004 | 2.4091e-05 | -0.00014731 |  | 1 | 0.006004 | 2.6073e-05 | -0.00015938 |  | 1 | 0.006004 | 2.563e-05 | -0.00015666 |  | 1 | 0.006005 | 2.2827e-05 | -0.00013973
2 | 0.006004 | 2.236e-05 | -0.00013696 |  | 2 | 0.006004 | 2.4246e-05 | -0.00014783 |  | 2 | 0.006004 | 2.4188e-05 | -0.00014792 |  | 2 | 0.006004 | 2.6177e-05 | -0.0001599 |  | 2 | 0.006004 | 2.577e-05 | -0.00015737 |  | 2 | 0.006005 | 2.3308e-05 | -0.00014271
3 | 0.005 | 2.0522e-05 | -0.00012488 | -124.8093 | 3 | 0.005 | 2.244e-05 | -0.00013704 | -138.688 | 3 | 0.004999 | 2.2911e-05 | -0.00013975 | -143.185 | 3 | 0.005 | 2.4796e-05 | -0.00015076 | -152.3927 | 3 | 0.004999 | 2.3863e-05 | -0.00014522 | -147.612 | 3 | 0.005002 | 2.1645e-05 | -0.00013148 | -131.7557
4 | 0.005004 | 2.0178e-05 | -0.00012402 |  | 4 | 0.005004 | 2.2433e-05 | -0.00013818 |  | 4 | 0.005002 | 2.3297e-05 | -0.00014387 |  | 4 | 0.005004 | 2.4943e-05 | -0.0001532 |  | 4 | 0.005003 | 2.4242e-05 | -0.00014905 |  | 4 | 0.005006 | 2.1734e-05 | -0.00013328
5 | 0.005004 | 2.0412e-05 | -0.00012553 |  | 5 | 0.005004 | 2.2862e-05 | -0.00014085 |  | 5 | 0.005002 | 2.3642e-05 | -0.00014594 |  | 5 | 0.005004 | 2.4946e-05 | -0.00015322 |  | 5 | 0.005004 | 2.4172e-05 | -0.00014857 |  | 5 | 0.005006 | 2.1271e-05 | -0.00013051
6 | 0.003998 | 1.7332e-05 | -0.00010651 | -105.101 | 6 | 0.003998 | 1.9176e-05 | -0.00011711 | -117.5387 | 6 | 0.003998 | 2.0297e-05 | -0.00012396 | -126.698 | 6 | 0.003997 | 2.1383e-05 | -0.00013119 | -132.784 | 6 | 0.003998 | 2.0162e-05 | -0.00012362 | -125.8053 | 6 | 0.003998 | 1.771e-05 | -0.00010849 | -110.7293
7 | 0.004001 | 1.7196e-05 | -0.00010644 |  | 7 | 0.004002 | 1.9036e-05 | -0.00011742 |  | 7 | 0.004001 | 2.0838e-05 | -0.00012855 |  | 7 | 0.004001 | 2.1449e-05 | -0.00013276 |  | 7 | 0.004001 | 2.0525e-05 | -0.00012724 |  | 7 | 0.004002 | 1.8049e-05 | -0.00011176
8 | 0.004001 | 1.6561e-05 | -0.00010235 |  | 8 | 0.004002 | 1.9139e-05 | -0.00011808 |  | 8 | 0.004001 | 2.0695e-05 | -0.00012758 |  | 8 | 0.004001 | 2.1717e-05 | -0.00013441 |  | 8 | 0.004001 | 2.0426e-05 | -0.00012655 |  | 8 | 0.004002 | 1.8096e-05 | -0.00011193
9 | 0.002999 | 1.3149e-05 | -8.0442e-05 | -79.2603 | 9 | 0.002999 | 1.386e-05 | -8.475e-05 | -86.909 | 9 | 0.002999 | 1.5612e-05 | -9.5652e-05 | -97.3673 | 9 | 0.002998 | 1.6689e-05 | -0.00010227 | -103.5057 | 9 | 0.002999 | 1.4902e-05 | -9.1188e-05 | -93.0713 | 9 | 0.002998 | 1.3164e-05 | -8.0507e-05 | -81.6543
10 | 0.003002 | 1.2903e-05 | -7.9606e-05 |  | 10 | 0.003002 | 1.4057e-05 | -8.6791e-05 |  | 10 | 0.003001 | 1.5958e-05 | -9.8801e-05 |  | 10 | 0.003001 | 1.6789e-05 | -0.00010397 |  | 10 | 0.003002 | 1.5302e-05 | -9.445e-05 |  | 10 | 0.003002 | 1.3336e-05 | -8.225e-05
11 | 0.003003 | 1.2615e-05 | -7.7733e-05 |  | 11 | 0.003002 | 1.4458e-05 | -8.9186e-05 |  | 11 | 0.003001 | 1.5782e-05 | -9.7649e-05 |  | 11 | 0.003001 | 1.6862e-05 | -0.00010427 |  | 11 | 0.003002 | 1.5162e-05 | -9.3576e-05 |  | 11 | 0.003002 | 1.3202e-05 | -8.2206e-05
12 | 0.001998 | 7.76e-06 | -4.7485e-05 | -48.1937 | 12 | 0.001999 | 8.52e-06 | -5.1955e-05 | -52.6393 | 12 | 0.001998 | 9.995e-06 | -6.1315e-05 | -63.102 | 12 | 0.001997 | 1.0626e-05 | -6.5085e-05 | -67.0053 | 12 | 0.001999 | 9.887e-06 | -6.0423e-05 | -58.5763 | 12 | 0.001999 | 7.803e-06 | -4.7633e-05 | -48.0173
13 | 0.002002 | 7.694e-06 | -4.751e-05 |  | 13 | 0.002003 | 8.695e-06 | -5.3621e-05 |  | 13 | 0.002003 | 1.0343e-05 | -6.4074e-05 |  | 13 | 0.002002 | 1.1096e-05 | -6.8695e-05 |  | 13 | 0.002003 | 9.39e-06 | -5.7999e-05 |  | 13 | 0.002003 | 7.773e-06 | -4.7945e-05
14 | 0.002002 | 8.026e-06 | -4.9586e-05 |  | 14 | 0.002003 | 8.486e-06 | -5.2342e-05 |  | 14 | 0.002003 | 1.0326e-05 | -6.3917e-05 |  | 14 | 0.002003 | 1.0865e-05 | -6.7236e-05 |  | 14 | 0.002003 | 9.277e-06 | -5.7307e-05 |  | 14 | 0.002003 | 7.859e-06 | -4.8474e-05
15 | 0.001003 | 5.109e-06 | -3.0986e-05 | -31.657 | 15 | 0.001003 | 5.519e-06 | -3.353e-05 | -33.845 | 15 | 0.001002 | 7.443e-06 | -4.514e-05 | -43.6923 | 15 | 0.001001 | 7.331e-06 | -4.4618e-05 | -45.2653 | 15 | 0.001001 | 6.013e-06 | -3.6596e-05 | -36.879 | 15 | 0.001001 | 4.677e-06 | -2.8529e-05 | -30.014
16 | 0.001005 | 5.425e-06 | -3.3184e-05 |  | 16 | 0.001004 | 5.503e-06 | -3.3704e-05 |  | 16 | 0.001004 | 6.908e-06 | -4.2197e-05 |  | 16 | 0.001004 | 7.897e-06 | -4.841e-05 |  | 16 | 0.001003 | 5.827e-06 | -3.5755e-05 |  | 16 | 0.001003 | 4.903e-06 | -3.0089e-05
17 | 0.001005 | 5.037e-06 | -3.0801e-05 |  | 17 | 0.001004 | 5.606e-06 | -3.4301e-05 |  | 17 | 0.001004 | 7.158e-06 | -4.374e-05 |  | 17 | 0.001005 | 6.989e-06 | -4.2768e-05 |  | 17 | 0.001003 | 6.245e-06 | -3.8286e-05 |  | 17 | 0.001003 | 5.12e-06 | -3.1424e-05
18 | 1e-06 | 3.812e-06 | -2.3161e-05 | -25.5047 | 18 | -2e-06 | 4.086e-06 | -2.4941e-05 | -23.7423 | 18 | 0 | 5.537e-06 | -3.3779e-05 | -35.4263 | 18 | 0 | 5.239e-06 | -3.1805e-05 | -33.447 | 18 | -1e-06 | 3.997e-06 | -2.4246e-05 | -24.862 | 18 | 0 | 3.777e-06 | -2.293e-05 | -21.3423
19 | 4e-06 | 4.467e-06 | -2.7508e-05 |  | 19 | 2e-06 | 3.741e-06 | -2.3112e-05 |  | 19 | 3e-06 | 6.217e-06 | -3.8346e-05 |  | 19 | 4e-06 | 5.272e-06 | -3.2429e-05 |  | 19 | 5e-06 | 4.005e-06 | -2.4583e-05 |  | 19 | 5e-06 | 3.487e-06 | -2.1436e-05
20 | 4e-06 | 4.197e-06 | -2.5845e-05 |  | 20 | 2e-06 | 3.75e-06 | -2.3174e-05 |  | 20 | 3e-06 | 5.539e-06 | -3.4154e-05 |  | 20 | 4e-06 | 5.868e-06 | -3.6107e-05 |  | 20 | 4e-06 | 4.194e-06 | -2.5757e-05 |  | 20 | 5e-06 | 3.2e-06 | -1.9661e-05
21 | -0.001003 | 4.363e-06 | -2.6616e-05 | -27.103 | 21 | -0.001003 | 3.954e-06 | -2.4141e-05 | -24.353 | 21 | -0.001004 | 4.973e-06 | -3.0396e-05 | -32.3533 | 21 | -0.001002 | 5.17e-06 | -3.1613e-05 | -30.3567 | 21 | -0.001003 | 3.992e-06 | -2.4451e-05 | -24.47 | 21 | -0.001002 | 3.582e-06 | -2.1937e-05 | -22.068
22 | -0.000999 | 3.977e-06 | -2.4672e-05 |  | 22 | -0.000999 | 3.737e-06 | -2.3113e-05 |  | 22 | -0.000999 | 5.559e-06 | -3.4336e-05 |  | 22 | -0.000998 | 4.858e-06 | -3.004e-05 |  | 22 | -0.000999 | 4.012e-06 | -2.4827e-05 |  | 22 | -0.000999 | 3.906e-06 | -2.416e-05
23 | -0.000999 | 4.894e-06 | -3.0021e-05 |  | 23 | -0.000999 | 4.174e-06 | -2.5805e-05 |  | 23 | -0.000999 | 5.234e-06 | -3.2328e-05 |  | 23 | -0.000999 | 4.757e-06 | -2.9417e-05 |  | 23 | -0.000999 | 3.899e-06 | -2.4132e-05 |  | 23 | -0.000999 | 3.253e-06 | -2.0107e-05
24 | -0.001999 | 4.558e-06 | -2.7841e-05 | -27.9387 | 24 | -0.002 | 3.881e-06 | -2.3689e-05 | -23.9763 | 24 | -0.002001 | 5.104e-06 | -3.1254e-05 | -31.788 | 24 | -0.002001 | 4.508e-06 | -2.7568e-05 | -29.395 | 24 | -0.001999 | 4.049e-06 | -2.4726e-05 | -25.794 | 24 | -0.002001 | 4.117e-06 | -2.5158e-05 | -24.9437
25 | -0.001997 | 4.598e-06 | -2.8305e-05 |  | 25 | -0.001997 | 3.875e-06 | -2.391e-05 |  | 25 | -0.001998 | 5.356e-06 | -3.3085e-05 |  | 25 | -0.001997 | 5.008e-06 | -3.0885e-05 |  | 25 | -0.001997 | 4.327e-06 | -2.6633e-05 |  | 25 | -0.001998 | 3.989e-06 | -2.4577e-05
26 | -0.001996 | 4.499e-06 | -2.767e-05 |  | 26 | -0.001997 | 3.944e-06 | -2.433e-05 |  | 26 | -0.001997 | 5.027e-06 | -3.1025e-05 |  | 26 | -0.001997 | 4.829e-06 | -2.9732e-05 |  | 26 | -0.001997 | 4.231e-06 | -2.6023e-05 |  | 26 | -0.001998 | 4.075e-06 | -2.5096e-05
27 | -0.003002 | 5.286e-06 | -3.2375e-05 | -29.4613 | 27 | -0.003002 | 3.939e-06 | -2.4091e-05 | -24.2233 | 27 | -0.003003 | 5.551e-06 | -3.3973e-05 | -35.095 | 27 | -0.003003 | 5.358e-06 | -3.2742e-05 | -33.3697 | 27 | -0.003002 | 4.694e-06 | -2.8602e-05 | -29.4597 | 27 | -0.003001 | 4.22e-06 | -2.5756e-05 | -27.837
28 | -0.002997 | 4.487e-06 | -2.77e-05 |  | 28 | -0.002996 | 3.454e-06 | -2.1315e-05 |  | 28 | -0.002997 | 5.754e-06 | -3.5592e-05 |  | 28 | -0.002997 | 5.529e-06 | -3.4134e-05 |  | 28 | -0.002996 | 4.686e-06 | -2.8893e-05 |  | 28 | -0.002996 | 4.868e-06 | -2.9978e-05
29 | -0.002997 | 4.58e-06 | -2.8309e-05 |  | 29 | -0.002996 | 4.423e-06 | -2.7264e-05 |  | 29 | -0.002997 | 5.78e-06 | -3.572e-05 |  | 29 | -0.002997 | 5.383e-06 | -3.3233e-05 |  | 29 | -0.002996 | 5.012e-06 | -3.0884e-05 |  | 29 | -0.002996 | 4.512e-06 | -2.7777e-05
30 | -0.003999 | 6.535e-06 | -3.9659e-05 | -39.6263 | 30 | -0.003997 | 6.022e-06 | -3.6422e-05 | -35.9697 | 30 | -0.003998 | 7.163e-06 | -4.332e-05 | -43.4973 | 30 | -0.003999 | 7.192e-06 | -4.3713e-05 | -44.7563 | 30 | -0.003999 | 6.698e-06 | -4.0687e-05 | -41.8367 | 30 | -0.004 | 6.647e-06 | -4.0485e-05 | -40.5263
31 | -0.003995 | 6.451e-06 | -3.949e-05 |  | 31 | -0.003995 | 5.943e-06 | -3.6246e-05 |  | 31 | -0.003996 | 7.221e-06 | -4.4035e-05 |  | 31 | -0.003996 | 7.396e-06 | -4.5218e-05 |  | 31 | -0.003995 | 6.899e-06 | -4.2153e-05 |  | 31 | -0.003997 | 6.554e-06 | -4.0217e-05
32 | -0.003995 | 6.494e-06 | -3.973e-05 |  | 32 | -0.003995 | 5.785e-06 | -3.5241e-05 |  | 32 | -0.003996 | 7.075e-06 | -4.3137e-05 |  | 32 | -0.003996 | 7.415e-06 | -4.5338e-05 |  | 32 | -0.003995 | 6.987e-06 | -4.267e-05 |  | 32 | -0.003997 | 6.661e-06 | -4.0877e-05
33 | -0.004999 | 7.918e-06 | -4.8154e-05 | -49.39 | 33 | -0.004999 | 6.993e-06 | -4.2496e-05 | -43.1743 | 33 | -0.005 | 8.578e-06 | -5.2132e-05 | -52.1297 | 33 | -0.005 | 9.001e-06 | -5.4644e-05 | -55.0287 | 33 | -0.004999 | 8.52e-06 | -5.1631e-05 | -52.967 | 33 | -0.004999 | 8.321e-06 | -5.058e-05 | -50.5893
34 | -0.004996 | 8.181e-06 | -5.0341e-05 |  | 34 | -0.004995 | 7.07e-06 | -4.3399e-05 |  | 34 | -0.004996 | 8.338e-06 | -5.1235e-05 |  | 34 | -0.004996 | 8.865e-06 | -5.4475e-05 |  | 34 | -0.004995 | 8.468e-06 | -5.1924e-05 |  | 34 | -0.004995 | 8.345e-06 | -5.1315e-05
35 | -0.004996 | 7.981e-06 | -4.9675e-05 |  | 35 | -0.004995 | 7.108e-06 | -4.3628e-05 |  | 35 | -0.004996 | 8.64e-06 | -5.3022e-05 |  | 35 | -0.004997 | 9.097e-06 | -5.5967e-05 |  | 35 | -0.004995 | 9.031e-06 | -5.5346e-05 |  | 35 | -0.004995 | 8.11e-06 | -4.9873e-05
36 | -0.006 | 8.461e-06 | -5.158e-05 | -52.635 | 36 | -0.005998 | 8.479e-06 | -5.1493e-05 | -50.27 | 36 | -0.005999 | 9.303e-06 | -5.6582e-05 | -58.155 | 36 | -0.006 | 9.878e-06 | -6.0414e-05 | -59.915 | 36 | -0.006 | 9.497e-06 | -5.7936e-05 | -59.1503 | 36 | -0.006001 | 9.266e-06 | -5.6669e-05 | -55.9153
37 | -0.005997 | 8.48e-06 | -5.2178e-05 |  | 37 | -0.005996 | 8.1e-06 | -4.9674e-05 |  | 37 | -0.005996 | 9.391e-06 | -5.7708e-05 |  | 37 | -0.005996 | 9.722e-06 | -5.9928e-05 |  | 37 | -0.005997 | 9.839e-06 | -6.0564e-05 |  | 37 | -0.005997 | 8.822e-06 | -5.446e-05
38 | -0.005997 | 8.808e-06 | -5.4147e-05 |  | 38 | -0.005996 | 8.101e-06 | -4.9643e-05 |  | 38 | -0.005997 | 9.787e-06 | -6.0175e-05 |  | 38 | -0.005996 | 9.644e-06 | -5.9403e-05 |  | 38 | -0.005996 | 9.59e-06 | -5.8951e-05 |  | 38 | -0.005998 | 9.171e-06 | -5.6617e-05