## I1Y_vs_Gap
0 | 0.006003 | 2.1784e-05 | -0.00013275 | -133.0767 | 0 | 0.006002 | 2.462e-05 | -0.00015002 | -149.8987 | 0 | 0.006002 | 2.2682e-05 | -0.00013832 | -138.2223
1 | 0.006004 | 2.1677e-05 | -0.00013269 |  | 1 | 0.006004 | 2.4457e-05 | -0.00014951 |  | 1 | 0.006004 | 2.2377e-05 | -0.00013709
2 | 0.006004 | 2.1839e-05 | -0.00013379 |  | 2 | 0.006004 | 2.4544e-05 | -0.00015017 |  | 2 | 0.006004 | 2.2717e-05 | -0.00013926
3 | 0.005001 | 2.052e-05 | -0.00012472 | -125.46 | 3 | 0.005 | 1.9673e-05 | -0.0001197 | -123.7427 | 3 | 0.005 | 1.8962e-05 | -0.0001155 | -114.8143
4 | 0.005006 | 2.0549e-05 | -0.00012616 |  | 4 | 0.005005 | 2.0649e-05 | -0.00012703 |  | 4 | 0.005004 | 1.8805e-05 | -0.00011593
5 | 0.005006 | 2.0465e-05 | -0.00012551 |  | 5 | 0.005004 | 2.0211e-05 | -0.0001245 |  | 5 | 0.005004 | 1.8346e-05 | -0.00011302
6 | 0.003998 | 1.7985e-05 | -0.00011037 | -110.145 | 6 | 0.003998 | 1.431e-05 | -8.7519e-05 | -87.3233 | 6 | 0.003997 | 1.2955e-05 | -7.9213e-05 | -80.702
7 | 0.004001 | 1.776e-05 | -0.00011006 |  | 7 | 0.004001 | 1.3918e-05 | -8.6081e-05 |  | 7 | 0.004001 | 1.3458e-05 | -8.327e-05
8 | 0.004001 | 1.7759e-05 | -0.00011001 |  | 8 | 0.004001 | 1.4142e-05 | -8.837e-05 |  | 8 | 0.004001 | 1.2986e-05 | -7.9623e-05
9 | 0.002999 | 1.3552e-05 | -8.3102e-05 | -85.3673 | 9 | 0.002999 | 6.477e-06 | -3.967e-05 | -40.6727 | 9 | 0.002998 | 5.736e-06 | -3.5125e-05 | -36.8683
10 | 0.003001 | 1.4059e-05 | -8.6991e-05 |  | 10 | 0.003002 | 6.584e-06 | -4.0744e-05 |  | 10 | 0.003002 | 6.197e-06 | -3.8348e-05
11 | 0.003002 | 1.3906e-05 | -8.6009e-05 |  | 11 | 0.003002 | 6.658e-06 | -4.1604e-05 |  | 11 | 0.003002 | 6.002e-06 | -3.7132e-05
12 | 0.001998 | 8.741e-06 | -5.3469e-05 | -54.1057 | 12 | 0.001997 | -1.076e-06 | 6.594e-06 | 6.6633 | 12 | 0.001999 | -1.271e-06 | 7.766e-06 | 5.4023
13 | 0.002003 | 8.976e-06 | -5.5411e-05 |  | 13 | 0.002002 | -1.003e-06 | 6.202e-06 |  | 13 | 0.002004 | -7.12e-07 | 4.392e-06
14 | 0.002003 | 8.658e-06 | -5.3437e-05 |  | 14 | 0.002002 | -1.163e-06 | 7.194e-06 |  | 14 | 0.002004 | -6.57e-07 | 4.049e-06
15 | 0.001001 | 6.249e-06 | -3.8169e-05 | -38.639 | 15 | 0.001002 | -6.02e-06 | 3.6559e-05 | 36.3983 | 15 | 0.001001 | -5.013e-06 | 3.0458e-05 | 30.8707
16 | 0.001003 | 6.438e-06 | -3.9558e-05 |  | 16 | 0.001004 | -5.858e-06 | 3.5809e-05 |  | 16 | 0.001004 | -5.155e-06 | 3.1595e-05
17 | 0.001003 | 6.222e-06 | -3.819e-05 |  | 17 | 0.001004 | -6.021e-06 | 3.6827e-05 |  | 17 | 0.001004 | -4.986e-06 | 3.0559e-05
18 | 1e-06 | 4.313e-06 | -2.616e-05 | -28.1613 | 18 | 0 | -9.223e-06 | 5.5966e-05 | 54.419 | 18 | 1e-06 | -7.631e-06 | 4.628e-05 | 44.4267
19 | 5e-06 | 4.812e-06 | -2.9542e-05 |  | 19 | 5e-06 | -8.789e-06 | 5.4049e-05 |  | 19 | 5e-06 | -7.152e-06 | 4.3971e-05
20 | 5e-06 | 4.688e-06 | -2.8782e-05 |  | 20 | 5e-06 | -8.653e-06 | 5.3242e-05 |  | 20 | 5e-06 | -7.007e-06 | 4.3029e-05
21 | -0.001003 | 4.32e-06 | -2.6392e-05 | -28.3557 | 21 | -0.001002 | -9.894e-06 | 6.0491e-05 | 60.4607 | 21 | -0.001003 | -7.164e-06 | 4.3775e-05 | 44.2997
22 | -0.000998 | 4.486e-06 | -2.7727e-05 |  | 22 | -0.000998 | -9.581e-06 | 5.9174e-05 |  | 22 | -0.000999 | -7.146e-06 | 4.4112e-05
23 | -0.000998 | 5.007e-06 | -3.0948e-05 |  | 23 | -0.000998 | -9.985e-06 | 6.1717e-05 |  | 23 | -0.000999 | -7.29e-06 | 4.5012e-05
24 | -0.002 | 4.636e-06 | -2.8314e-05 | -29.439 | 24 | -0.002 | -9.843e-06 | 6.0088e-05 | 59.614 | 24 | -0.002001 | -6.898e-06 | 4.2195e-05 | 54.624
25 | -0.001998 | 5.092e-06 | -3.1425e-05 |  | 25 | -0.001997 | -9.692e-06 | 5.9846e-05 |  | 25 | -0.001998 | -9.632e-06 | 5.9486e-05
26 | -0.001998 | 4.634e-06 | -2.8578e-05 |  | 26 | -0.001998 | -9.532e-06 | 5.8908e-05 |  | 26 | -0.001997 | -1.0071e-05 | 6.2191e-05
27 | -0.003003 | 4.566e-06 | -2.7909e-05 | -30.521 | 27 | -0.003002 | -9.414e-06 | 5.7553e-05 | 59.2423 | 27 | -0.003001 | -6.498e-06 | 3.9569e-05 | 36.4537
28 | -0.002997 | 5.326e-06 | -3.2902e-05 |  | 28 | -0.002997 | -9.649e-06 | 5.96e-05 |  | 28 | -0.002996 | -5.762e-06 | 3.5515e-05
29 | -0.002998 | 4.978e-06 | -3.0752e-05 |  | 29 | -0.002997 | -9.813e-06 | 6.0574e-05 |  | 29 | -0.002996 | -5.558e-06 | 3.4277e-05
30 | -0.004 | 6.501e-06 | -3.9524e-05 | -38.8003 | 30 | -0.004 | -7.8e-06 | 4.7452e-05 | 47.0457 | 30 | -0.003999 | -3.529e-06 | 2.1403e-05 | 19.5403
31 | -0.003996 | 6.349e-06 | -3.8862e-05 |  | 31 | -0.003996 | -7.645e-06 | 4.686e-05 |  | 31 | -0.003996 | -3.414e-06 | 2.0914e-05
32 | -0.003996 | 6.214e-06 | -3.8015e-05 |  | 32 | -0.003996 | -7.65e-06 | 4.6825e-05 |  | 32 | -0.003996 | -2.662e-06 | 1.6304e-05
33 | -0.004999 | 7.508e-06 | -4.5692e-05 | -46.821 | 33 | -0.004999 | -6.145e-06 | 3.7332e-05 | 35.975 | 33 | -0.005 | -1.858e-06 | 1.1295e-05 | 8.7637
34 | -0.004995 | 7.522e-06 | -4.6246e-05 |  | 34 | -0.004995 | -5.91e-06 | 3.6337e-05 |  | 34 | -0.004995 | -1.625e-06 | 9.979e-06
35 | -0.004995 | 7.894e-06 | -4.8525e-05 |  | 35 | -0.004995 | -5.572e-06 | 3.4256e-05 |  | 35 | -0.004995 | -8.16e-07 | 5.017e-06
36 | -0.006001 | 8.031e-06 | -4.9105e-05 | -51.7977 | 36 | -0.006001 | -4.621e-06 | 2.823e-05 | 27.5827 | 36 | -0.006001 | 4.11e-07 | -2.509e-06 | -2.147
37 | -0.005998 | 9.004e-06 | -5.5078e-05 |  | 37 | -0.005997 | -4.537e-06 | 2.8029e-05 |  | 37 | -0.005998 | 5.2e-07 | -3.206e-06
38 | -0.005998 | 8.364e-06 | -5.121e-05 |  | 38 | -0.005997 | -4.287e-06 | 2.6489e-05 |  | 38 | -0.005997 | 1.18e-07 | -7.26e-07

## Sheet1
0 | 0.006003 | 1.4046e-05 | -8.5674e-05 | -85.31 | 0 | 0.006002 | 1.1634e-05 | -7.0711e-05 | -71.292 | 0 | 0.006002 | 1.2014e-05 | -7.3114e-05 | -73.2353
1 | 0.006005 | 1.3783e-05 | -8.4511e-05 |  | 1 | 0.006004 | 1.1483e-05 | -7.0222e-05 |  | 1 | 0.006004 | 1.2114e-05 | -7.4157e-05
2 | 0.006005 | 1.3987e-05 | -8.5745e-05 |  | 2 | 0.006004 | 1.1925e-05 | -7.2943e-05 |  | 2 | 0.006004 | 1.1827e-05 | -7.2435e-05
3 | 0.005 | 1.3359e-05 | -8.1815e-05 | -84.6783 | 3 | 0.005001 | 1.0998e-05 | -6.7059e-05 | -68.0373 | 3 | 0.004999 | 1.0503e-05 | -6.3796e-05 | -67.446
4 | 0.005003 | 1.3966e-05 | -8.6433e-05 |  | 4 | 0.005004 | 1.1269e-05 | -6.9465e-05 |  | 4 | 0.005004 | 1.1317e-05 | -6.9595e-05
5 | 0.005003 | 1.3867e-05 | -8.5787e-05 |  | 5 | 0.005004 | 1.0981e-05 | -6.7588e-05 |  | 5 | 0.005004 | 1.1214e-05 | -6.8947e-05
6 | 0.003997 | 1.3235e-05 | -8.0814e-05 | -83.2273 | 6 | 0.003996 | 9.444e-06 | -5.7811e-05 | -58.6463 | 6 | 0.003999 | 9.969e-06 | -6.1102e-05 | -62.326
7 | 0.004002 | 1.3698e-05 | -8.4804e-05 |  | 7 | 0.004 | 9.538e-06 | -5.9076e-05 |  | 7 | 0.004002 | 1.02e-05 | -6.3173e-05
8 | 0.004002 | 1.3591e-05 | -8.4064e-05 |  | 8 | 0.004001 | 9.536e-06 | -5.9052e-05 |  | 8 | 0.004002 | 1.0127e-05 | -6.2703e-05
9 | 0.002998 | 1.2244e-05 | -7.4883e-05 | -75.2107 | 9 | 0.002998 | 7.705e-06 | -4.7147e-05 | -46.7453 | 9 | 0.003002 | 8.145e-06 | -5.0432e-05 | -50.8007
10 | 0.003003 | 1.2026e-05 | -7.4293e-05 |  | 10 | 0.003002 | 7.477e-06 | -4.6249e-05 |  | 10 | 0.003002 | 8.278e-06 | -5.1208e-05
11 | 0.003003 | 1.238e-05 | -7.6456e-05 |  | 11 | 0.003002 | 7.58e-06 | -4.684e-05 |  | 11 | 0.003002 | 8.215e-06 | -5.0762e-05
12 | 0.001999 | 1.0622e-05 | -6.4767e-05 | -65.834 | 12 | 0.001999 | 5.317e-06 | -3.2503e-05 | -32.713 | 12 | 0.001998 | 6.088e-06 | -3.7168e-05 | -37.853
13 | 0.002003 | 1.0754e-05 | -6.6175e-05 |  | 13 | 0.002003 | 5.476e-06 | -3.3763e-05 |  | 13 | 0.002004 | 6.212e-06 | -3.8345e-05
14 | 0.002003 | 1.0805e-05 | -6.656e-05 |  | 14 | 0.002003 | 5.175e-06 | -3.1873e-05 |  | 14 | 0.002004 | 6.163e-06 | -3.8046e-05
15 | 0.001001 | 1.0361e-05 | -6.3156e-05 | -64.9237 | 15 | 0.001001 | 3.988e-06 | -2.4241e-05 | -25.5553 | 15 | 0.001001 | 5.473e-06 | -3.3214e-05 | -33.3063
16 | 0.001004 | 1.0592e-05 | -6.5128e-05 |  | 16 | 0.001004 | 4.456e-06 | -2.7291e-05 |  | 16 | 0.001004 | 5.382e-06 | -3.2958e-05
17 | 0.001004 | 1.082e-05 | -6.6487e-05 |  | 17 | 0.001004 | 4.105e-06 | -2.5134e-05 |  | 17 | 0.001004 | 5.511e-06 | -3.3747e-05
18 | 0 | 1.0208e-05 | -6.2401e-05 | -62.9037 | 18 | 2e-06 | 3.406e-06 | -2.0668e-05 | -22.2547 | 18 | 1e-06 | 5.009e-06 | -3.0326e-05 | -30.7133
19 | 4e-06 | 1.0115e-05 | -6.2481e-05 |  | 19 | 5e-06 | 3.664e-06 | -2.2532e-05 |  | 19 | 5e-06 | 4.902e-06 | -3.0078e-05
20 | 4e-06 | 1.0327e-05 | -6.3829e-05 |  | 20 | 5e-06 | 3.862e-06 | -2.3564e-05 |  | 20 | 5e-06 | 5.167e-06 | -3.1736e-05
21 | -0.001003 | 9.456e-06 | -5.7932e-05 | -60.5877 | 21 | -0.000998 | 3.033e-06 | -1.8741e-05 | -17.74 | 21 | -0.001002 | 4.595e-06 | -2.8207e-05 | -29.115
22 | -0.000998 | 1.0063e-05 | -6.2385e-05 |  | 22 | -0.000999 | 2.748e-06 | -1.6975e-05 |  | 22 | -0.000999 | 4.889e-06 | -3.0268e-05
23 | -0.000998 | 9.914e-06 | -6.1446e-05 |  | 23 | -0.000999 | 2.844e-06 | -1.7504e-05 |  | 23 | -0.000998 | 4.666e-06 | -2.887e-05
24 | -0.002 | 8.946e-06 | -5.4553e-05 | -56.2797 | 24 | -0.002 | 1.637e-06 | -9.994e-06 | -10.1347 | 24 | -0.002001 | 3.353e-06 | -2.049e-05 | -22.146
25 | -0.001996 | 9.325e-06 | -5.7405e-05 |  | 25 | -0.001997 | 1.648e-06 | -1.0167e-05 |  | 25 | -0.001998 | 3.654e-06 | -2.2559e-05
26 | -0.001996 | 9.245e-06 | -5.6881e-05 |  | 26 | -0.001996 | 1.662e-06 | -1.0243e-05 |  | 26 | -0.001997 | 3.791e-06 | -2.3389e-05
27 | -0.003 | 7.715e-06 | -4.699e-05 | -48.5687 | 27 | -0.003001 | 3.72e-07 | -2.269e-06 | -2.3403 | 27 | -0.003001 | 2.271e-06 | -1.3859e-05 | -14.6533
28 | -0.002995 | 7.885e-06 | -4.8477e-05 |  | 28 | -0.002997 | 3.07e-07 | -1.891e-06 |  | 28 | -0.002996 | 2.398e-06 | -1.482e-05
29 | -0.002995 | 8.168e-06 | -5.0239e-05 |  | 29 | -0.002997 | 4.64e-07 | -2.861e-06 |  | 29 | -0.002996 | 2.474e-06 | -1.5281e-05
30 | -0.004 | 8.127e-06 | -4.9439e-05 | -49.2487 | 30 | -0.003999 | 3.16e-07 | -1.919e-06 | -3.075 | 30 | -0.003999 | 2.856e-06 | -1.7352e-05 | -16.4667
31 | -0.003996 | 7.984e-06 | -4.9003e-05 |  | 31 | -0.003996 | 5.27e-07 | -3.228e-06 |  | 31 | -0.003996 | 2.745e-06 | -1.6846e-05
32 | -0.003995 | 8.034e-06 | -4.9304e-05 |  | 32 | -0.003996 | 6.66e-07 | -4.078e-06 |  | 32 | -0.003996 | 2.478e-06 | -1.5202e-05
33 | -0.005 | 8.219e-06 | -5.0229e-05 | -51.818 | 33 | -0.004999 | 2.95e-07 | -1.792e-06 | -1.8443 | 33 | -0.004999 | 2.833e-06 | -1.7186e-05 | -17.5483
34 | -0.004997 | 8.783e-06 | -5.4222e-05 |  | 34 | -0.004995 | 4.23e-07 | -2.6e-06 |  | 34 | -0.004995 | 3.085e-06 | -1.8932e-05
35 | -0.004997 | 8.261e-06 | -5.1003e-05 |  | 35 | -0.004995 | 1.84e-07 | -1.141e-06 |  | 35 | -0.004995 | 2.692e-06 | -1.6527e-05
36 | -0.005998 | 8.407e-06 | -5.1118e-05 | -51.4287 | 36 | -0.006001 | 1.24e-06 | -7.557e-06 | -5.1243 | 36 | -0.006 | 2.845e-06 | -1.7401e-05 | -18.4703
37 | -0.005995 | 8.25e-06 | -5.0755e-05 |  | 37 | -0.005998 | 6.27e-07 | -3.869e-06 |  | 37 | -0.005997 | 3.053e-06 | -1.8842e-05
38 | -0.005995 | 8.519e-06 | -5.2413e-05 |  | 38 | -0.005998 | 6.4e-07 | -3.947e-06 |  | 38 | -0.005996 | 3.112e-06 | -1.9168e-05

## Sheet2
0 | 0.006002 | 1.1446e-05 | -6.9836e-05 | -70.497 | 0 | 0.006002 | 1.008e-05 | -6.1314e-05 | -61.2797 | 0 | 0.006003 | 9.953e-06 | -6.0559e-05 | -62.6753
1 | 0.006005 | 1.1535e-05 | -7.0685e-05 |  | 1 | 0.006004 | 9.955e-06 | -6.0926e-05 |  | 1 | 0.006004 | 1.024e-05 | -6.2658e-05
2 | 0.006005 | 1.1596e-05 | -7.097e-05 |  | 2 | 0.006004 | 1.0063e-05 | -6.1599e-05 |  | 2 | 0.006004 | 1.0595e-05 | -6.4809e-05
3 | 0.004999 | 1.2083e-05 | -7.3786e-05 | -74.9083 | 3 | 0.005001 | 1.0231e-05 | -6.2461e-05 | -63.538 | 3 | 0.004999 | 1.0583e-05 | -6.4419e-05 | -64.135
4 | 0.005003 | 1.2374e-05 | -7.6381e-05 |  | 4 | 0.005004 | 1.0306e-05 | -6.3538e-05 |  | 4 | 0.005003 | 1.0502e-05 | -6.4651e-05
5 | 0.005003 | 1.2089e-05 | -7.4558e-05 |  | 5 | 0.005004 | 1.0479e-05 | -6.4615e-05 |  | 5 | 0.005003 | 1.0285e-05 | -6.3335e-05
6 | 0.003997 | 1.1843e-05 | -7.2331e-05 | -75.1077 | 6 | 0.003997 | 1.0586e-05 | -6.4714e-05 | -63.0647 | 6 | 0.004001 | 1.0981e-05 | -6.803e-05 | -67.0657
7 | 0.004001 | 1.2525e-05 | -7.7526e-05 |  | 7 | 0.004001 | 1.0035e-05 | -6.1996e-05 |  | 7 | 0.004001 | 1.0727e-05 | -6.6438e-05
8 | 0.004001 | 1.2196e-05 | -7.5466e-05 |  | 8 | 0.004001 | 1.011e-05 | -6.2484e-05 |  | 8 | 0.004001 | 1.0769e-05 | -6.6729e-05
9 | 0.002998 | 1.0733e-05 | -6.5591e-05 | -70.3813 | 9 | 0.002998 | 9.791e-06 | -5.9314e-05 | -59.9753 | 9 | 0.002998 | 1.0091e-05 | -6.179e-05 | -63.634
10 | 0.003002 | 1.19e-05 | -7.3358e-05 |  | 10 | 0.003002 | 9.748e-06 | -6.0453e-05 |  | 10 | 0.003002 | 1.042e-05 | -6.443e-05
11 | 0.003002 | 1.1721e-05 | -7.2195e-05 |  | 11 | 0.003002 | 9.715e-06 | -6.0159e-05 |  | 11 | 0.003002 | 1.046e-05 | -6.4682e-05
12 | 0.001999 | 1.1222e-05 | -6.8559e-05 | -68.7157 | 12 | 0.001996 | 8.455e-06 | -5.1657e-05 | -54.233 | 12 | 0.001998 | 9.031e-06 | -5.5263e-05 | -56.9127
13 | 0.002003 | 1.1019e-05 | -6.7947e-05 |  | 13 | 0.002002 | 8.92e-06 | -5.5189e-05 |  | 13 | 0.002004 | 9.246e-06 | -5.7169e-05
14 | 0.002004 | 1.1293e-05 | -6.9641e-05 |  | 14 | 0.002003 | 9.032e-06 | -5.5853e-05 |  | 14 | 0.002004 | 9.432e-06 | -5.8306e-05
15 | 0.001002 | 1.1295e-05 | -6.8856e-05 | -70.2843 | 15 | 0.001002 | 9.146e-06 | -5.5424e-05 | -55.431 | 15 | 0.001001 | 9.811e-06 | -5.9525e-05 | -60.0093
16 | 0.001004 | 1.1533e-05 | -7.0838e-05 |  | 16 | 0.001005 | 9.232e-06 | -5.6433e-05 |  | 16 | 0.001004 | 1.0024e-05 | -6.1348e-05
17 | 0.001004 | 1.1592e-05 | -7.1159e-05 |  | 17 | 0.001006 | 8.914e-06 | -5.4436e-05 |  | 17 | 0.001004 | 9.665e-06 | -5.9155e-05
18 | -1e-06 | 1.2022e-05 | -7.3088e-05 | -73.82 | 18 | 1e-06 | 8.951e-06 | -5.4489e-05 | -56.6987 | 18 | 0 | 9.913e-06 | -6.0121e-05 | -61.4303
19 | 4e-06 | 1.1988e-05 | -7.3774e-05 |  | 19 | 4e-06 | 9.412e-06 | -5.8e-05 |  | 19 | 5e-06 | 1.0152e-05 | -6.2267e-05
20 | 4e-06 | 1.2123e-05 | -7.4598e-05 |  | 20 | 4e-06 | 9.344e-06 | -5.7607e-05 |  | 20 | 5e-06 | 1.0083e-05 | -6.1903e-05
21 | -0.001004 | 1.2241e-05 | -7.4752e-05 | -75.4603 | 21 | -0.001001 | 9.311e-06 | -5.6747e-05 | -56.7873 | 21 | -0.001003 | 1.0674e-05 | -6.5586e-05 | -64.6173
22 | -0.000999 | 1.2109e-05 | -7.4994e-05 |  | 22 | -0.000997 | 9.124e-06 | -5.6295e-05 |  | 22 | -0.000998 | 1.0292e-05 | -6.3763e-05
23 | -0.000999 | 1.2372e-05 | -7.6635e-05 |  | 23 | -0.000998 | 9.281e-06 | -5.732e-05 |  | 23 | -0.000998 | 1.0413e-05 | -6.4503e-05
24 | -0.001998 | 1.1589e-05 | -7.0448e-05 | -71.7853 | 24 | -0.002001 | 8.805e-06 | -5.3777e-05 | -55.062 | 24 | -0.002 | 9.675e-06 | -5.9011e-05 | -58.771
25 | -0.001995 | 1.1778e-05 | -7.2342e-05 |  | 25 | -0.001998 | 9.151e-06 | -5.651e-05 |  | 25 | -0.001996 | 9.38e-06 | -5.7816e-05
26 | -0.001995 | 1.1829e-05 | -7.2566e-05 |  | 26 | -0.001998 | 8.892e-06 | -5.4899e-05 |  | 26 | -0.001996 | 9.653e-06 | -5.9486e-05
27 | -0.003001 | 1.0808e-05 | -6.5997e-05 | -67.1893 | 27 | -0.003002 | 7.865e-06 | -4.8017e-05 | -48.3633 | 27 | -0.003002 | 8.675e-06 | -5.2891e-05 | -53.318
28 | -0.002997 | 1.0979e-05 | -6.7712e-05 |  | 28 | -0.002996 | 7.618e-06 | -4.6961e-05 |  | 28 | -0.002996 | 8.754e-06 | -5.4043e-05
29 | -0.002996 | 1.0996e-05 | -6.7859e-05 |  | 29 | -0.002996 | 8.138e-06 | -5.0112e-05 |  | 29 | -0.002996 | 8.586e-06 | -5.302e-05
30 | -0.003998 | 1.1346e-05 | -6.9066e-05 | -69.05 | 30 | -0.004 | 8.36e-06 | -5.0753e-05 | -52.0757 | 30 | -0.003999 | 9.669e-06 | -5.872e-05 | -58.602
31 | -0.003996 | 1.1296e-05 | -6.9358e-05 |  | 31 | -0.003997 | 8.461e-06 | -5.1863e-05 |  | 31 | -0.003996 | 9.451e-06 | -5.7902e-05
32 | -0.003996 | 1.1191e-05 | -6.8726e-05 |  | 32 | -0.003997 | 8.747e-06 | -5.3611e-05 |  | 32 | -0.003995 | 9.676e-06 | -5.9184e-05
33 | -0.005 | 1.1948e-05 | -7.2681e-05 | -72.3477 | 33 | -0.004998 | 7.65e-06 | -4.6508e-05 | -51.5527 | 33 | -0.004999 | 9.649e-06 | -5.8533e-05 | -60.2727
34 | -0.004996 | 1.1699e-05 | -7.2004e-05 |  | 34 | -0.004995 | 8.955e-06 | -5.5038e-05 |  | 34 | -0.004995 | 9.902e-06 | -6.0721e-05
35 | -0.004996 | 1.1743e-05 | -7.2358e-05 |  | 35 | -0.004995 | 8.64e-06 | -5.3112e-05 |  | 35 | -0.004995 | 1.0043e-05 | -6.1564e-05
36 | -0.006002 | 1.2189e-05 | -7.4451e-05 | -75.627 | 36 | -0.006001 | 8.958e-06 | -5.4623e-05 | -53.595 | 36 | -0.005997 | 1.0095e-05 | -6.2381e-05 | -61.5887
37 | -0.005998 | 1.2271e-05 | -7.5812e-05 |  | 37 | -0.005997 | 8.666e-06 | -5.3437e-05 |  | 37 | -0.005997 | 9.953e-06 | -6.1375e-05
38 | -0.005998 | 1.2412e-05 | -7.6618e-05 |  | 38 | -0.005997 | 8.551e-06 | -5.2725e-05 |  | 38 | -0.005997 | 9.896e-06 | -6.101e-05