## I1Y_vs_Gap
0 | 0.006003 | -3.3233e-05 | 0.0011113 | 1089.3747 | 0 | 0.006002 | -3.1937e-05 | 0.001068 | 1069.2427 | 0 | 0.006002 | -3.1486e-05 | 0.0010529 | 1050.5833
1 | 0.006 | -3.2442e-05 | 0.0010851 |  | 1 | 0.006 | -3.1887e-05 | 0.0010665 |  | 1 | 0.006 | -3.1318e-05 | 0.0010475
2 | 0.006 | -3.2042e-05 | 0.0010717 |  | 2 | 0.006 | -3.2087e-05 | 0.0010732 |  | 2 | 0.006 | -3.1434e-05 | 0.0010514
3 | 0.004997 | -3.6033e-05 | 0.0012051 | 1195.2133 | 3 | 0.005 | -3.321e-05 | 0.0011108 | 1106.3317 | 3 | 0.004998 | -3.1693e-05 | 0.0010599 | 1064.4633
4 | 0.005 | -3.5559e-05 | 0.0011893 |  | 4 | 0.005 | -3.3086e-05 | 0.0011066 |  | 4 | 0.005 | -3.1954e-05 | 0.0010688
5 | 0.005 | -3.5615e-05 | 0.0011912 |  | 5 | 0.005 | -3.2936e-05 | 0.0011016 |  | 5 | 0.005 | -3.1832e-05 | 0.0010647
6 | 0.003996 | -3.8312e-05 | 0.0012814 | 1277.0883 | 6 | 0.003996 | -3.3865e-05 | 0.0011327 | 1126.9073 | 6 | 0.003996 | -3.195e-05 | 0.0010685 | 1065.856
7 | 0.004 | -3.7838e-05 | 0.0012656 |  | 7 | 0.004 | -3.3673e-05 | 0.0011263 |  | 7 | 0.004 | -3.1891e-05 | 0.0010667
8 | 0.004 | -3.8397e-05 | 0.0012843 |  | 8 | 0.004 | -3.3539e-05 | 0.0011218 |  | 8 | 0.004 | -3.1763e-05 | 0.0010624
9 | 0.002997 | -3.9364e-05 | 0.0013166 | 1312.1293 | 9 | 0.002997 | -3.4513e-05 | 0.0011543 | 1135.3183 | 9 | 0.003 | -3.199e-05 | 0.00107 | 1075.277
10 | 0.003 | -3.9065e-05 | 0.0013066 |  | 10 | 0.003 | -3.3551e-05 | 0.0011222 |  | 10 | 0.003 | -3.2319e-05 | 0.001081
11 | 0.003 | -3.9261e-05 | 0.0013132 |  | 11 | 0.003 | -3.3767e-05 | 0.0011294 |  | 11 | 0.003 | -3.2137e-05 | 0.0010749
12 | 0.001996 | -3.9312e-05 | 0.0013149 | 1308.468 | 12 | 0.001996 | -3.4391e-05 | 0.0011503 | 1137.8173 | 12 | 0.001996 | -3.2351e-05 | 0.0010819 | 1077.9543
13 | 0.002 | -3.9117e-05 | 0.0013084 |  | 13 | 0.002 | -3.3805e-05 | 0.0011307 |  | 13 | 0.002 | -3.217e-05 | 0.001076
14 | 0.002 | -3.8932e-05 | 0.0013022 |  | 14 | 0.002 | -3.3859e-05 | 0.0011325 |  | 14 | 0.002 | -3.2168e-05 | 0.0010759
15 | 0.000995 | -3.8666e-05 | 0.0012931 | 1285.953 | 15 | 0.000995 | -3.4591e-05 | 0.0011568 | 1138.5237 | 15 | 0.001 | -3.2196e-05 | 0.0010769 | 1072.558
16 | 0.001 | -3.814e-05 | 0.0012757 |  | 16 | 0.001 | -3.3779e-05 | 0.0011298 |  | 16 | 0.001 | -3.1955e-05 | 0.0010688
17 | 0.001 | -3.854e-05 | 0.0012891 |  | 17 | 0.001 | -3.3752e-05 | 0.0011289 |  | 17 | 0.001 | -3.2051e-05 | 0.001072
18 | -3e-06 | -3.5817e-05 | 0.001198 | 1218.9363 | 18 | -3e-06 | -3.3623e-05 | 0.0011246 | 1125.6457 | 18 | -3e-06 | -3.2009e-05 | 0.0010706 | 1069.4513
19 | 0 | -3.674e-05 | 0.0012289 |  | 19 | 0 | -3.3948e-05 | 0.0011355 |  | 19 | 0 | -3.1924e-05 | 0.0010678
20 | 0 | -3.6774e-05 | 0.00123 |  | 20 | 0 | -3.3392e-05 | 0.0011169 |  | 20 | 0 | -3.1989e-05 | 0.00107
21 | -0.001004 | -3.5335e-05 | 0.0011818 | 1183.496 | 21 | -0.001004 | -3.3145e-05 | 0.0011086 | 1112.839 | 21 | -0.001003 | -3.2478e-05 | 0.0010863 | 1068.9677
22 | -0.001 | -3.5165e-05 | 0.0011762 |  | 22 | -0.001 | -3.3288e-05 | 0.0011134 |  | 22 | -0.001 | -3.206e-05 | 0.0010723
23 | -0.001 | -3.5653e-05 | 0.0011925 |  | 23 | -0.001 | -3.3382e-05 | 0.0011165 |  | 23 | -0.001 | -3.1342e-05 | 0.0010483
24 | -0.002002 | -3.3952e-05 | 0.0011356 | 1135.8177 | 24 | -0.002002 | -3.2488e-05 | 0.0010866 | 1091.428 | 24 | -0.002003 | -3.2067e-05 | 0.0010725 | 1060.2697
25 | -0.002 | -3.41e-05 | 0.0011405 |  | 25 | -0.002 | -3.2709e-05 | 0.001094 |  | 25 | -0.002 | -3.1613e-05 | 0.0010574
26 | -0.002 | -3.3824e-05 | 0.0011313 |  | 26 | -0.002 | -3.2698e-05 | 0.0010936 |  | 26 | -0.002 | -3.142e-05 | 0.0010509
27 | -0.003003 | -3.3009e-05 | 0.0011039 | 1099.4023 | 27 | -0.003001 | -3.2163e-05 | 0.0010758 | 1070.82 | 27 | -0.003003 | -3.1498e-05 | 0.0010535 | 1049.6597
28 | -0.003 | -3.2941e-05 | 0.0011018 |  | 28 | -0.003 | -3.2146e-05 | 0.0010752 |  | 28 | -0.003 | -3.1447e-05 | 0.0010518
29 | -0.003 | -3.2663e-05 | 0.0010925 |  | 29 | -0.003 | -3.1737e-05 | 0.0010615 |  | 29 | -0.003 | -3.1203e-05 | 0.0010437
30 | -0.004005 | -3.2129e-05 | 0.0010746 | 1074.269 | 30 | -0.004 | -3.1304e-05 | 0.001047 | 1058.246 | 30 | -0.004004 | -3.1323e-05 | 0.0010477 | 1040.4267
31 | -0.004 | -3.2139e-05 | 0.0010749 |  | 31 | -0.004 | -3.1931e-05 | 0.001068 |  | 31 | -0.004 | -3.0891e-05 | 0.0010332
32 | -0.004 | -3.2088e-05 | 0.0010732 |  | 32 | -0.004 | -3.1683e-05 | 0.0010597 |  | 32 | -0.004 | -3.1106e-05 | 0.0010404
33 | -0.005003 | -3.1523e-05 | 0.0010544 | 1048.8083 | 33 | -0.005003 | -3.1081e-05 | 0.0010396 | 1033.593 | 33 | -0.005003 | -3.0677e-05 | 0.001026 | 1024.6057
34 | -0.005 | -3.0814e-05 | 0.0010306 |  | 34 | -0.005 | -3.0573e-05 | 0.0010226 |  | 34 | -0.005 | -3.0575e-05 | 0.0010226
35 | -0.005 | -3.1735e-05 | 0.0010614 |  | 35 | -0.005 | -3.1053e-05 | 0.0010386 |  | 35 | -0.005 | -3.065e-05 | 0.0010251
36 | -0.006003 | -3.0889e-05 | 0.0010332 | 1026.0067 | 36 | -0.006003 | -3.0316e-05 | 0.0010139 | 1028.8283 | 36 | -0.006002 | -3.0547e-05 | 0.0010216 | 1018.0753
37 | -0.006 | -3.0689e-05 | 0.0010265 |  | 37 | -0.006 | -3.1007e-05 | 0.0010371 |  | 37 | -0.006 | -3.0467e-05 | 0.001019
38 | -0.006 | -3.0448e-05 | 0.0010184 |  | 38 | -0.006 | -3.096e-05 | 0.0010355 |  | 38 | -0.006 | -3.0304e-05 | 0.0010136

## Sheet1
0 | 0.006002 | -3.1033e-05 | 0.0010376 | 1031.7273 | 0 | 0.006002 | -2.9795e-05 | 0.00099624 | 999.0493 | 0 | 0.006002 | -2.9213e-05 | 0.00097687 | 976.634 | 0 | 0.006003 | -2.7919e-05 | 0.00093363 | 934.8423 | 0 | 0.006003 | -2.4239e-05 | 0.00081056 | 807.701
1 | 0.006 | -3.0769e-05 | 0.0010291 |  | 1 | 0.006 | -2.9785e-05 | 0.00099621 |  | 1 | 0.006 | -2.9519e-05 | 0.00098733 |  | 1 | 0.006 | -2.7917e-05 | 0.00093375 |  | 1 | 0.006 | -2.4154e-05 | 0.00080788
2 | 0.006 | -3.0747e-05 | 0.0010284 |  | 2 | 0.006 | -3.0038e-05 | 0.0010047 |  | 2 | 0.006 | -2.8872e-05 | 0.0009657 |  | 2 | 0.006 | -2.8019e-05 | 0.00093715 |  | 2 | 0.006 | -2.4058e-05 | 0.00080466
3 | 0.004997 | -3.1094e-05 | 0.00104 | 1032.0777 | 3 | 0.004997 | -3.007e-05 | 0.0010058 | 1005.8813 | 3 | 0.004996 | -2.8993e-05 | 0.00096973 | 972.7523 | 3 | 0.004997 | -2.8073e-05 | 0.00093895 | 943.1967 | 3 | 0.004997 | -2.4203e-05 | 0.00080952 | 811.7057
4 | 0.005 | -3.0508e-05 | 0.0010204 |  | 4 | 0.005 | -3.0214e-05 | 0.0010106 |  | 4 | 0.005 | -2.9248e-05 | 0.00097825 |  | 4 | 0.005 | -2.8136e-05 | 0.00094106 |  | 4 | 0.005 | -2.4389e-05 | 0.00081576
5 | 0.005 | -3.0969e-05 | 0.0010358 |  | 5 | 0.005 | -2.9937e-05 | 0.0010013 |  | 5 | 0.005 | -2.9009e-05 | 0.00097028 |  | 5 | 0.005 | -2.839e-05 | 0.00094957 |  | 5 | 0.005 | -2.4213e-05 | 0.00080985
6 | 0.004 | -3.1676e-05 | 0.0010595 | 1043.9117 | 6 | 0.003995 | -3.0416e-05 | 0.0010173 | 1012.0677 | 6 | 0.004 | -2.9148e-05 | 0.00097492 | 981.1257 | 6 | 0.003996 | -2.8056e-05 | 0.0009384 | 938.3853 | 6 | 0.003996 | -2.4388e-05 | 0.0008157 | 817.3813
7 | 0.004 | -3.0721e-05 | 0.0010275 |  | 7 | 0.004 | -3.0142e-05 | 0.0010082 |  | 7 | 0.004 | -2.9495e-05 | 0.00098653 |  | 7 | 0.004 | -2.7912e-05 | 0.00093357 |  | 7 | 0.004 | -2.4376e-05 | 0.00081531
8 | 0.004 | -3.1239e-05 | 0.0010447 |  | 8 | 0.004 | -3.0218e-05 | 0.0010107 |  | 8 | 0.004 | -2.9358e-05 | 0.00098193 |  | 8 | 0.004 | -2.8199e-05 | 0.00094319 |  | 8 | 0.004 | -2.455e-05 | 0.00082114
9 | 0.003 | -3.1382e-05 | 0.0010496 | 1042.7513 | 9 | 0.002997 | -2.9745e-05 | 0.00099489 | 996.6263 | 9 | 0.002997 | -2.9473e-05 | 0.0009858 | 984.5603 | 9 | 0.002997 | -2.8005e-05 | 0.00093669 | 943.5067 | 9 | 0.002997 | -2.4155e-05 | 0.00080792 | 815.7173
10 | 0.003 | -3.1177e-05 | 0.0010428 |  | 10 | 0.003 | -2.9801e-05 | 0.00099677 |  | 10 | 0.003 | -2.9253e-05 | 0.00097843 |  | 10 | 0.003 | -2.8437e-05 | 0.00095112 |  | 10 | 0.003 | -2.4708e-05 | 0.00082641
11 | 0.003 | -3.097e-05 | 0.0010359 |  | 11 | 0.003 | -2.9845e-05 | 0.00099822 |  | 11 | 0.003 | -2.9583e-05 | 0.00098945 |  | 11 | 0.003 | -2.8185e-05 | 0.00094271 |  | 11 | 0.003 | -2.4304e-05 | 0.00081282
12 | 0.001995 | -3.1562e-05 | 0.0010555 | 1050.0977 | 12 | 0.001996 | -3.02e-05 | 0.0010101 | 1008.488 | 12 | 0.001996 | -2.9418e-05 | 0.00098396 | 979.5 | 12 | 0.001997 | -2.7907e-05 | 0.00093339 | 939.993 | 12 | 0.001996 | -2.4533e-05 | 0.00082047 | 824.947
13 | 0.002 | -3.1069e-05 | 0.001039 |  | 13 | 0.002 | -3.0039e-05 | 0.0010047 |  | 13 | 0.002 | -2.9227e-05 | 0.00097757 |  | 13 | 0.002 | -2.8134e-05 | 0.000941 |  | 13 | 0.002 | -2.4858e-05 | 0.00083141
14 | 0.002 | -3.1563e-05 | 0.0010557 |  | 14 | 0.002 | -3.0216e-05 | 0.0010106 |  | 14 | 0.002 | -2.9209e-05 | 0.00097697 |  | 14 | 0.002 | -2.8271e-05 | 0.00094559 |  | 14 | 0.002 | -2.4605e-05 | 0.00082296
15 | 0.000996 | -3.1186e-05 | 0.001043 | 1038.8507 | 15 | 0.000995 | -3.0778e-05 | 0.0010294 | 1015.4977 | 15 | 0.000996 | -2.9707e-05 | 0.00099352 | 984.7233 | 15 | 0.000996 | -2.8568e-05 | 0.00095542 | 945.254 | 15 | 0.000996 | -2.4968e-05 | 0.00083512 | 830.4693
16 | 0.001 | -3.0659e-05 | 0.0010255 |  | 16 | 0.001 | -3.0219e-05 | 0.0010107 |  | 16 | 0.001 | -2.9255e-05 | 0.00097849 |  | 16 | 0.001 | -2.8244e-05 | 0.00094467 |  | 16 | 0.001 | -2.4725e-05 | 0.00082698
17 | 0.001 | -3.1337e-05 | 0.0010481 |  | 17 | 0.001 | -3.0087e-05 | 0.0010063 |  | 17 | 0.001 | -2.9365e-05 | 0.00098217 |  | 17 | 0.001 | -2.7975e-05 | 0.00093568 |  | 17 | 0.001 | -2.4795e-05 | 0.00082931
18 | -3e-06 | -3.1238e-05 | 0.0010447 | 1038.1827 | 18 | -4e-06 | -3.0047e-05 | 0.001005 | 1003.114 | 18 | -3e-06 | -2.909e-05 | 0.00097288 | 977.392 | 18 | -3e-06 | -2.8392e-05 | 0.00094953 | 938.0927 | 18 | -3e-06 | -2.5063e-05 | 0.00083818 | 833.529
19 | 0 | -3.1196e-05 | 0.0010434 |  | 19 | 0 | -3.0057e-05 | 0.0010053 |  | 19 | 0 | -2.9452e-05 | 0.00098508 |  | 19 | 0 | -2.7643e-05 | 0.00092458 |  | 19 | 0 | -2.4742e-05 | 0.00082757
20 | 0 | -3.0688e-05 | 0.0010264 |  | 20 | 0 | -2.9869e-05 | 0.00099902 |  | 20 | 0 | -2.9127e-05 | 0.00097422 |  | 20 | 0 | -2.8109e-05 | 0.00094017 |  | 20 | 0 | -2.496e-05 | 0.00083484
21 | -0.001003 | -3.0766e-05 | 0.001029 | 1029.7377 | 21 | -0.001003 | -3.0063e-05 | 0.0010055 | 1007.1487 | 21 | -0.001003 | -2.9576e-05 | 0.00098923 | 983.0653 | 21 | -0.001003 | -2.8367e-05 | 0.0009487 | 940.5957 | 21 | -0.001002 | -2.5057e-05 | 0.00083801 | 833.0667
22 | -0.001 | -3.0715e-05 | 0.0010273 |  | 22 | -0.001 | -3.0078e-05 | 0.001006 |  | 22 | -0.001 | -2.9061e-05 | 0.00097202 |  | 22 | -0.001 | -2.8074e-05 | 0.000939 |  | 22 | -0.001 | -2.4788e-05 | 0.00082907
23 | -0.001 | -3.088e-05 | 0.0010329 |  | 23 | -0.001 | -3.0193e-05 | 0.0010099 |  | 23 | -0.001 | -2.9538e-05 | 0.00098795 |  | 23 | -0.001 | -2.7927e-05 | 0.00093408 |  | 23 | -0.001 | -2.4879e-05 | 0.00083212
24 | -0.002003 | -3.0753e-05 | 0.0010286 | 1026.2027 | 24 | -0.002003 | -3.0106e-05 | 0.001007 | 1006.2233 | 24 | -0.002003 | -2.9075e-05 | 0.00097248 | 976.7627 | 24 | -0.002003 | -2.858e-05 | 0.00095591 | 944.2523 | 24 | -0.002003 | -2.5035e-05 | 0.00083733 | 834.8927
25 | -0.002 | -3.0665e-05 | 0.0010256 |  | 25 | -0.002 | -2.9938e-05 | 0.0010013 |  | 25 | -0.002 | -2.9288e-05 | 0.0009796 |  | 25 | -0.002 | -2.8087e-05 | 0.00093944 |  | 25 | -0.002 | -2.4937e-05 | 0.00083408
26 | -0.002 | -3.0627e-05 | 0.0010244 |  | 26 | -0.002 | -3.0208e-05 | 0.0010104 |  | 26 | -0.002 | -2.9246e-05 | 0.0009782 |  | 26 | -0.002 | -2.8027e-05 | 0.00093741 |  | 26 | -0.002 | -2.4913e-05 | 0.00083326
27 | -0.003003 | -3.0695e-05 | 0.0010265 | 1019.817 | 27 | -0.003003 | -2.9925e-05 | 0.0010009 | 1004.3137 | 27 | -0.003001 | -2.8929e-05 | 0.0009676 | 970.8657 | 27 | -0.003 | -2.7988e-05 | 0.00093612 | 938.1627 | 27 | -0.003003 | -2.4801e-05 | 0.00082952 | 835.6167
28 | -0.003 | -3.0204e-05 | 0.0010102 |  | 28 | -0.003 | -2.9931e-05 | 0.0010011 |  | 28 | -0.003 | -2.9004e-05 | 0.00097012 |  | 28 | -0.003 | -2.8061e-05 | 0.00093856 |  | 28 | -0.003 | -2.4963e-05 | 0.00083493
29 | -0.003 | -3.0575e-05 | 0.0010227 |  | 29 | -0.003 | -3.0224e-05 | 0.0010109 |  | 29 | -0.003 | -2.9147e-05 | 0.00097488 |  | 29 | -0.003 | -2.8098e-05 | 0.00093981 |  | 29 | -0.003 | -2.5186e-05 | 0.0008424
30 | -0.004004 | -3.0538e-05 | 0.0010214 | 1017.1843 | 30 | -0.004005 | -2.9846e-05 | 0.00099828 | 998.0567 | 30 | -0.004004 | -2.8911e-05 | 0.000967 | 973.32 | 30 | -0.004005 | -2.8222e-05 | 0.00094396 | 946.103 | 30 | -0.004005 | -2.4922e-05 | 0.00083357 | 843.5577
31 | -0.004 | -3.0541e-05 | 0.0010215 |  | 31 | -0.004 | -2.9747e-05 | 0.00099496 |  | 31 | -0.004 | -2.907e-05 | 0.00097231 |  | 31 | -0.004 | -2.8419e-05 | 0.00095053 |  | 31 | -0.004 | -2.5455e-05 | 0.00085139
32 | -0.004 | -3.0156e-05 | 0.0010086 |  | 32 | -0.004 | -2.9926e-05 | 0.0010009 |  | 32 | -0.004 | -2.9319e-05 | 0.00098065 |  | 32 | -0.004 | -2.8218e-05 | 0.00094382 |  | 32 | -0.004 | -2.5285e-05 | 0.00084572
33 | -0.005003 | -3.0007e-05 | 0.0010036 | 1009.281 | 33 | -0.005002 | -2.9762e-05 | 0.00099544 | 996.61 | 33 | -0.005004 | -2.9317e-05 | 0.00098047 | 975.6667 | 33 | -0.005003 | -2.8215e-05 | 0.00094361 | 940.933 | 33 | -0.005004 | -2.5244e-05 | 0.00084424 | 842.3127
34 | -0.005 | -3.0291e-05 | 0.0010131 |  | 34 | -0.005 | -2.9643e-05 | 0.00099147 |  | 34 | -0.005 | -2.933e-05 | 0.000981 |  | 34 | -0.005 | -2.8052e-05 | 0.00093825 |  | 34 | -0.005 | -2.5166e-05 | 0.00084172
35 | -0.005 | -3.0229e-05 | 0.0010111 |  | 35 | -0.005 | -2.9985e-05 | 0.0010029 |  | 35 | -0.005 | -2.8867e-05 | 0.00096553 |  | 35 | -0.005 | -2.8132e-05 | 0.00094094 |  | 35 | -0.005 | -2.5144e-05 | 0.00084098
36 | -0.006003 | -3.0204e-05 | 0.0010102 | 1006.3363 | 36 | -0.006004 | -2.9527e-05 | 0.00098758 | 990.0163 | 36 | -0.006004 | -2.9278e-05 | 0.00097925 | 970.4337 | 36 | -0.006004 | -2.8147e-05 | 0.00094145 | 942.1147 | 36 | -0.006002 | -2.509e-05 | 0.0008392 | 848.434
37 | -0.006 | -3.0159e-05 | 0.0010087 |  | 37 | -0.006 | -2.9575e-05 | 0.0009892 |  | 37 | -0.006 | -2.88e-05 | 0.00096328 |  | 37 | -0.006 | -2.8433e-05 | 0.00095099 |  | 37 | -0.006 | -2.5594e-05 | 0.00085604
38 | -0.006 | -2.9899e-05 | 0.001 |  | 38 | -0.006 | -2.9697e-05 | 0.00099327 |  | 38 | -0.006 | -2.8964e-05 | 0.00096877 |  | 38 | -0.006 | -2.7922e-05 | 0.00093391 |  | 38 | -0.006 | -2.5415e-05 | 0.00085007