## I1Y_vs_Gap
0 | 0.006002 | -3.2591e-05 | 0.0010899 | 1081.3817 | 0 | 0.006002 | -3.3397e-05 | 0.0011168 | 1114.4443 | 0 | 0.006002 | -2.1473e-05 | 0.00071807 | 720.0797
1 | 0.006 | -3.2259e-05 | 0.001079 |  | 1 | 0.006 | -3.2875e-05 | 0.0010996 |  | 1 | 0.006 | -2.1387e-05 | 0.00071535
2 | 0.006 | -3.215e-05 | 0.0010753 |  | 2 | 0.006 | -3.3694e-05 | 0.001127 |  | 2 | 0.006 | -2.1731e-05 | 0.00072682
3 | 0.004997 | -3.4758e-05 | 0.0011626 | 1159.0683 | 3 | 0.004997 | -3.592e-05 | 0.0012014 | 1188.1847 | 3 | 0.004997 | -2.4319e-05 | 0.00081339 | 805.043
4 | 0.005 | -3.4448e-05 | 0.0011522 |  | 4 | 0.005 | -3.5626e-05 | 0.0011916 |  | 4 | 0.005 | -2.3994e-05 | 0.00080254
5 | 0.005 | -3.4756e-05 | 0.0011625 |  | 5 | 0.005 | -3.5026e-05 | 0.0011715 |  | 5 | 0.005 | -2.3894e-05 | 0.0007992
6 | 0.003997 | -3.6805e-05 | 0.0012309 | 1226.1193 | 6 | 0.003995 | -3.6919e-05 | 0.0012347 | 1241.3067 | 6 | 0.004 | -2.5536e-05 | 0.00085411 | 860.687
7 | 0.004 | -3.6663e-05 | 0.0012263 |  | 7 | 0.004 | -3.7129e-05 | 0.0012419 |  | 7 | 0.004 | -2.5627e-05 | 0.00085714
8 | 0.004 | -3.6512e-05 | 0.0012212 |  | 8 | 0.004 | -3.7293e-05 | 0.0012473 |  | 8 | 0.004 | -2.6035e-05 | 0.0008708
9 | 0.002997 | -3.8231e-05 | 0.0012787 | 1262.174 | 9 | 0.002997 | -3.8636e-05 | 0.0012923 | 1273.605 | 9 | 0.002997 | -2.6718e-05 | 0.00089365 | 889.5213
10 | 0.003 | -3.6943e-05 | 0.0012356 |  | 10 | 0.003 | -3.7844e-05 | 0.0012658 |  | 10 | 0.003 | -2.6637e-05 | 0.00089093
11 | 0.003 | -3.8035e-05 | 0.0012722 |  | 11 | 0.003 | -3.7754e-05 | 0.0012628 |  | 11 | 0.003 | -2.6429e-05 | 0.00088398
12 | 0.001996 | -3.8253e-05 | 0.0012795 | 1272.431 | 12 | 0.001997 | -3.8227e-05 | 0.0012786 | 1274.805 | 12 | 0.001997 | -2.5982e-05 | 0.00086901 | 877.163
13 | 0.002 | -3.7937e-05 | 0.0012689 |  | 13 | 0.002001 | -3.8115e-05 | 0.0012748 |  | 13 | 0.002 | -2.6434e-05 | 0.00088415
14 | 0.002 | -3.794e-05 | 0.001269 |  | 14 | 0.002 | -3.8e-05 | 0.001271 |  | 14 | 0.002 | -2.626e-05 | 0.00087833
15 | 0.000996 | -3.771e-05 | 0.0012613 | 1254.3017 | 15 | 0.000995 | -3.7579e-05 | 0.0012569 | 1249.2853 | 15 | 0.000996 | -2.591e-05 | 0.0008666 | 853.9717
16 | 0.001 | -3.752e-05 | 0.0012549 |  | 16 | 0.001 | -3.7182e-05 | 0.0012436 |  | 16 | 0.001 | -2.5306e-05 | 0.00084642
17 | 0.001 | -3.7273e-05 | 0.0012467 |  | 17 | 0.001 | -3.7293e-05 | 0.0012473 |  | 17 | 0.001 | -2.538e-05 | 0.00084889
18 | -3e-06 | -3.706e-05 | 0.0012396 | 1222.1107 | 18 | -3e-06 | -3.614e-05 | 0.0012088 | 1209.7963 | 18 | -4e-06 | -2.4224e-05 | 0.00081024 | 800.439
19 | 0 | -3.6323e-05 | 0.0012149 |  | 19 | 0 | -3.6212e-05 | 0.0012112 |  | 19 | 0 | -2.3631e-05 | 0.00079038
20 | 0 | -3.6232e-05 | 0.0012119 |  | 20 | 0 | -3.6159e-05 | 0.0012094 |  | 20 | 0 | -2.3939e-05 | 0.0008007
21 | -0.001002 | -3.5607e-05 | 0.0011909 | 1169.897 | 21 | -0.001003 | -3.4376e-05 | 0.0011498 | 1154.4283 | 21 | -0.001003 | -2.2161e-05 | 0.00074122 | 741.5637
22 | -0.001 | -3.4573e-05 | 0.0011564 |  | 22 | -0.001 | -3.4443e-05 | 0.001152 |  | 22 | -0.001 | -2.1953e-05 | 0.00073428
23 | -0.001 | -3.4753e-05 | 0.0011624 |  | 23 | -0.001 | -3.4726e-05 | 0.0011615 |  | 23 | -0.001 | -2.2399e-05 | 0.0007492
24 | -0.002004 | -3.3701e-05 | 0.0011272 | 1127.8603 | 24 | -0.002003 | -3.3486e-05 | 0.00112 | 1113.0567 | 24 | -0.002004 | -2.082e-05 | 0.00069637 | 684.6833
25 | -0.002 | -3.3494e-05 | 0.0011203 |  | 25 | -0.002 | -3.3209e-05 | 0.0011107 |  | 25 | -0.002 | -2.0429e-05 | 0.0006833
26 | -0.002 | -3.3967e-05 | 0.0011361 |  | 26 | -0.002 | -3.314e-05 | 0.0011084 |  | 26 | -0.002 | -2.0163e-05 | 0.00067439
27 | -0.003002 | -3.2754e-05 | 0.0010955 | 1098.1057 | 27 | -0.003002 | -3.1955e-05 | 0.0010688 | 1072.5903 | 27 | -0.003001 | -1.9429e-05 | 0.00064983 | 650.619
28 | -0.003 | -3.3244e-05 | 0.0011119 |  | 28 | -0.003 | -3.2143e-05 | 0.0010751 |  | 28 | -0.003 | -1.9305e-05 | 0.00064568
29 | -0.003 | -3.2495e-05 | 0.0010869 |  | 29 | -0.003 | -3.2107e-05 | 0.0010739 |  | 29 | -0.003 | -1.9623e-05 | 0.00065634
30 | -0.004005 | -3.1982e-05 | 0.0010697 | 1064.0503 | 30 | -0.004004 | -3.1324e-05 | 0.0010476 | 1039.294 | 30 | -0.004004 | -1.8461e-05 | 0.00061747 | 609.0513
31 | -0.004 | -3.1739e-05 | 0.0010616 |  | 31 | -0.004 | -3.0677e-05 | 0.001026 |  | 31 | -0.004 | -1.8183e-05 | 0.00060817
32 | -0.004 | -3.1718e-05 | 0.0010609 |  | 32 | -0.004 | -3.1221e-05 | 0.0010443 |  | 32 | -0.004 | -1.7984e-05 | 0.00060151
33 | -0.005003 | -3.1402e-05 | 0.0010504 | 1053.6147 | 33 | -0.005002 | -3.052e-05 | 0.0010208 | 1019.5977 | 33 | -0.005004 | -1.7423e-05 | 0.00058275 | 584.5963
34 | -0.005 | -3.1368e-05 | 0.0010492 |  | 34 | -0.005 | -3.0609e-05 | 0.0010238 |  | 34 | -0.005 | -1.735e-05 | 0.00058031
35 | -0.005 | -3.1729e-05 | 0.0010613 |  | 35 | -0.005 | -3.0323e-05 | 0.0010142 |  | 35 | -0.005 | -1.7662e-05 | 0.00059074
36 | -0.006003 | -3.0278e-05 | 0.0010126 | 1016.3183 | 36 | -0.006004 | -2.9511e-05 | 0.00098706 | 993.2297 | 36 | -0.006005 | -1.6462e-05 | 0.00055059 | 550.551
37 | -0.006 | -3.0881e-05 | 0.0010328 |  | 37 | -0.006 | -2.9954e-05 | 0.0010019 |  | 37 | -0.006 | -1.6195e-05 | 0.00054168
38 | -0.006 | -3.0005e-05 | 0.0010036 |  | 38 | -0.006 | -2.9622e-05 | 0.00099076 |  | 38 | -0.006 | -1.6724e-05 | 0.00055939

## Sheet1
0 | 0.006003 | -3.781e-06 | 0.00012643 | 130.3977 | 0 | 0.006003 | 9.092e-06 | -0.00030402 | -298.0057 | 0 | 0.006002 | -2.029e-05 | 0.00067849 | 680.1293 | 0 | 0.006002 | -4.708e-06 | 0.00015744 | 153.7387 | 0 | 0.006002 | 7.091e-06 | -0.00023711 | -235.6743 | 0 | 0.006002 | 8.906e-06 | -0.00029782 | -299.726
1 | 0.006 | -3.937e-06 | 0.00013168 |  | 1 | 0.006 | 8.88e-06 | -0.00029701 |  | 1 | 0.006 | -2.0231e-05 | 0.00067667 |  | 1 | 0.006 | -4.389e-06 | 0.0001468 |  | 1 | 0.006 | 7.199e-06 | -0.00024079 |  | 1 | 0.006 | 8.963e-06 | -0.00029978
2 | 0.006 | -3.979e-06 | 0.00013308 |  | 2 | 0.006 | 8.76e-06 | -0.00029298 |  | 2 | 0.006 | -2.0487e-05 | 0.00068523 |  | 2 | 0.006 | -4.693e-06 | 0.00015697 |  | 2 | 0.006 | 6.85e-06 | -0.00022912 |  | 2 | 0.006 | 9.017e-06 | -0.00030158
3 | 0.004997 | -6.134e-06 | 0.00020516 | 210.3733 | 3 | 0.004997 | 6.005e-06 | -0.00020085 | -206.0907 | 3 | 0.004996 | -2.2835e-05 | 0.00076377 | 779.95 | 3 | 0.004996 | -7.809e-06 | 0.00026117 | 254.0383 | 3 | 0.004996 | 4.41e-06 | -0.0001475 | -144.202 | 3 | 0.004997 | 5.973e-06 | -0.00019979 | -209.7023
4 | 0.005 | -6.378e-06 | 0.00021333 |  | 4 | 0.005 | 6.168e-06 | -0.00020629 |  | 4 | 0.005 | -2.3508e-05 | 0.00078628 |  | 4 | 0.005 | -7.51e-06 | 0.0002512 |  | 4 | 0.005 | 4.095e-06 | -0.00013696 |  | 4 | 0.005 | 6.284e-06 | -0.00021019
5 | 0.005 | -6.357e-06 | 0.00021263 |  | 5 | 0.005 | 6.312e-06 | -0.00021112 |  | 5 | 0.005 | -2.3613e-05 | 0.0007898 |  | 5 | 0.005 | -7.467e-06 | 0.00024974 |  | 5 | 0.005 | 4.429e-06 | -0.00014814 |  | 5 | 0.005 | 6.552e-06 | -0.00021913
6 | 0.004 | -8.393e-06 | 0.00028073 | 278.071 | 6 | 0.003997 | 3.974e-06 | -0.00013291 | -139.1943 | 6 | 0.003996 | -2.5362e-05 | 0.00084828 | 846.2073 | 6 | 0.003996 | -9.173e-06 | 0.0003068 | 320.2927 | 6 | 0.003997 | 1.81e-06 | -6.0526e-05 | -59.004 | 6 | 0.003996 | 4.477e-06 | -0.00014974 | -138.281
7 | 0.004 | -8.357e-06 | 0.00027952 |  | 7 | 0.004 | 4.234e-06 | -0.00014161 |  | 7 | 0.004 | -2.5579e-05 | 0.00085555 |  | 7 | 0.004 | -9.735e-06 | 0.00032559 |  | 7 | 0.004 | 1.697e-06 | -5.6763e-05 |  | 7 | 0.004 | 4.128e-06 | -0.00013806
8 | 0.004 | -8.191e-06 | 0.00027396 |  | 8 | 0.004 | 4.277e-06 | -0.00014306 |  | 8 | 0.004 | -2.4959e-05 | 0.0008348 |  | 8 | 0.004 | -9.821e-06 | 0.00032848 |  | 8 | 0.004 | 1.786e-06 | -5.9723e-05 |  | 8 | 0.004 | 3.798e-06 | -0.00012704
9 | 0.002997 | -9.603e-06 | 0.00032119 | 317.54 | 9 | 0.002997 | 3.096e-06 | -0.00010357 | -96.1857 | 9 | 0.002997 | -2.6488e-05 | 0.00088594 | 891.5767 | 9 | 0.002997 | -1.1555e-05 | 0.00038649 | 375.147 | 9 | 0.002997 | 2.3e-07 | -7.702e-06 | -9.6367 | 9 | 0.002997 | 2.634e-06 | -8.8101e-05 | -99.7947
10 | 0.003 | -9.219e-06 | 0.00030834 |  | 10 | 0.003 | 3.04e-06 | -0.00010166 |  | 10 | 0.003 | -2.7003e-05 | 0.00090318 |  | 10 | 0.003 | -1.0925e-05 | 0.00036541 |  | 10 | 0.003 | 4.03e-07 | -1.3476e-05 |  | 10 | 0.003 | 2.953e-06 | -9.8765e-05
11 | 0.003 | -9.66e-06 | 0.00032309 |  | 11 | 0.003 | 2.491e-06 | -8.3328e-05 |  | 11 | 0.003 | -2.6478e-05 | 0.00088561 |  | 11 | 0.003 | -1.1168e-05 | 0.00037354 |  | 11 | 0.003 | 2.31e-07 | -7.732e-06 |  | 11 | 0.003 | 3.364e-06 | -0.00011252
12 | 0.001996 | -9.419e-06 | 0.00031503 | 304.1157 | 12 | 0.001997 | 3.13e-06 | -0.00010468 | -105.9177 | 12 | 0.001997 | -2.7601e-05 | 0.00092319 | 912.5373 | 12 | 0.001996 | -1.155e-05 | 0.00038626 | 393.0307 | 12 | 0.001997 | 5.82e-07 | -1.9452e-05 | -18.809 | 12 | 0.001996 | 2.731e-06 | -9.1344e-05 | -99.2003
13 | 0.002 | -8.955e-06 | 0.00029952 |  | 13 | 0.002 | 3.066e-06 | -0.00010257 |  | 13 | 0.002 | -2.7211e-05 | 0.00091012 |  | 13 | 0.002 | -1.1598e-05 | 0.00038793 |  | 13 | 0.002 | 6.64e-07 | -2.2217e-05 |  | 13 | 0.001999 | 2.521e-06 | -8.4308e-05
14 | 0.002 | -8.903e-06 | 0.0002978 |  | 14 | 0.002 | 3.304e-06 | -0.00011051 |  | 14 | 0.002 | -2.7037e-05 | 0.00090431 |  | 14 | 0.002 | -1.2106e-05 | 0.0004049 |  | 14 | 0.002 | 4.41e-07 | -1.4758e-05 |  | 14 | 0.002 | 3.646e-06 | -0.00012195
15 | 0.000995 | -7.954e-06 | 0.00026603 | 260.1323 | 15 | 0.000996 | 4.359e-06 | -0.00014579 | -146.47 | 15 | 0.000996 | -2.6437e-05 | 0.00088423 | 888.572 | 15 | 0.000996 | -1.0595e-05 | 0.00035434 | 353.9197 | 15 | 0.000996 | 1.775e-06 | -5.9356e-05 | -51.4053 | 15 | 0.000996 | 3.595e-06 | -0.00012024 | -138.3777
16 | 0.001 | -7.759e-06 | 0.00025951 |  | 16 | 0.001 | 4.176e-06 | -0.00013968 |  | 16 | 0.001 | -2.6496e-05 | 0.00088622 |  | 16 | 0.001 | -1.0793e-05 | 0.00036099 |  | 16 | 0.001 | 1.66e-06 | -5.5519e-05 |  | 16 | 0.001 | 4.515e-06 | -0.00015103
17 | 0.001 | -7.62e-06 | 0.00025485 |  | 17 | 0.001 | 4.603e-06 | -0.00015395 |  | 17 | 0.001 | -2.6767e-05 | 0.00089527 |  | 17 | 0.001 | -1.0358e-05 | 0.00034643 |  | 17 | 0.001 | 1.176e-06 | -3.9341e-05 |  | 17 | 0.001 | 4.301e-06 | -0.00014387
18 | -3e-06 | -6.317e-06 | 0.00021127 | 209.778 | 18 | -3e-06 | 5.529e-06 | -0.00018492 | -201.0177 | 18 | -4e-06 | -2.5276e-05 | 0.0008453 | 850.4183 | 18 | 0 | -9.931e-06 | 0.00033218 | 318.6127 | 18 | -3e-06 | 3.036e-06 | -0.00010154 | -99.5627 | 18 | -3e-06 | 5.737e-06 | -0.00019187 | -202.435
19 | 0 | -6.226e-06 | 0.00020824 |  | 19 | 0 | 6.32e-06 | -0.0002114 |  | 19 | 0 | -2.5586e-05 | 0.00085577 |  | 19 | 0 | -9.478e-06 | 0.000317 |  | 19 | 0 | 2.898e-06 | -9.6944e-05 |  | 19 | 0 | 6.423e-06 | -0.00021483
20 | 0 | -6.273e-06 | 0.00020982 |  | 20 | 0 | 6.181e-06 | -0.00020673 |  | 20 | 0 | -2.5419e-05 | 0.00085018 |  | 20 | 0 | -9.169e-06 | 0.00030667 |  | 20 | 0 | 2.996e-06 | -0.0001002 |  | 20 | 0 | 5.998e-06 | -0.0002006
21 | -0.001003 | -4.023e-06 | 0.00013456 | 134.8363 | 21 | -0.001003 | 8.298e-06 | -0.00027754 | -273.4177 | 21 | -0.001003 | -2.4131e-05 | 0.00080713 | 794.875 | 21 | -0.001003 | -7.876e-06 | 0.00026344 | 255.9123 | 21 | -0.001003 | 5.397e-06 | -0.00018051 | -175.919 | 21 | -0.001003 | 8.652e-06 | -0.00028937 | -279.098
22 | -0.001 | -4.026e-06 | 0.00013466 |  | 22 | -0.001 | 8.217e-06 | -0.00027484 |  | 22 | -0.001 | -2.3732e-05 | 0.00079376 |  | 22 | -0.001 | -7.666e-06 | 0.00025641 |  | 22 | -0.001 | 5.201e-06 | -0.00017395 |  | 22 | -0.001 | 8.327e-06 | -0.00027853
23 | -0.001 | -4.045e-06 | 0.00013529 |  | 23 | -0.001 | 8.009e-06 | -0.00026787 |  | 23 | -0.001 | -2.3432e-05 | 0.00078374 |  | 23 | -0.001 | -7.411e-06 | 0.00024789 |  | 23 | -0.001 | 5.181e-06 | -0.0001733 |  | 23 | -0.001 | 8.054e-06 | -0.0002694
24 | -0.002004 | -2.315e-06 | 7.7435e-05 | 79.2967 | 24 | -0.002003 | 1e-05 | -0.00033446 | -335.74 | 24 | -0.002002 | -2.2904e-05 | 0.00076609 | 756.8343 | 24 | -0.002003 | -5.769e-06 | 0.00019295 | 194.78 | 24 | -0.002003 | 6.823e-06 | -0.00022822 | -231.2947 | 24 | -0.002003 | 1.0104e-05 | -0.00033791 | -337.6757
25 | -0.002 | -2.149e-06 | 7.1879e-05 |  | 25 | -0.002 | 9.984e-06 | -0.00033394 |  | 25 | -0.002 | -2.2404e-05 | 0.00074933 |  | 25 | -0.002 | -5.87e-06 | 0.00019632 |  | 25 | -0.002 | 7.007e-06 | -0.00023436 |  | 25 | -0.002 | 9.983e-06 | -0.00033391
26 | -0.002 | -2.648e-06 | 8.8576e-05 |  | 26 | -0.002 | 1.013e-05 | -0.00033882 |  | 26 | -0.002 | -2.2575e-05 | 0.00075508 |  | 26 | -0.002 | -5.832e-06 | 0.00019506 |  | 26 | -0.002 | 6.915e-06 | -0.0002313 |  | 26 | -0.002 | 1.0201e-05 | -0.00034121
27 | -0.003002 | -1.049e-06 | 3.5098e-05 | 31.7323 | 27 | -0.003002 | 1.1191e-05 | -0.00037431 | -379.6467 | 27 | -0.003004 | -2.1369e-05 | 0.00071472 | 719.4393 | 27 | -0.003 | -4.924e-06 | 0.00016471 | 159.702 | 27 | -0.003002 | 8.349e-06 | -0.00027926 | -281.577 | 27 | -0.003003 | 1.1587e-05 | -0.00038755 | -385.4763
28 | -0.003 | -9.52e-07 | 3.1832e-05 |  | 28 | -0.003 | 1.1556e-05 | -0.0003865 |  | 28 | -0.003 | -2.1617e-05 | 0.00072304 |  | 28 | -0.003 | -4.821e-06 | 0.00016125 |  | 28 | -0.003 | 8.455e-06 | -0.0002828 |  | 28 | -0.003 | 1.1766e-05 | -0.00039354
29 | -0.003 | -8.45e-07 | 2.8267e-05 |  | 29 | -0.003 | 1.1305e-05 | -0.00037813 |  | 29 | -0.003 | -2.1543e-05 | 0.00072056 |  | 29 | -0.003 | -4.579e-06 | 0.00015315 |  | 29 | -0.003 | 8.451e-06 | -0.00028267 |  | 29 | -0.003 | 1.1222e-05 | -0.00037534
30 | -0.004005 | 1e-09 | -3.4e-08 | -5.9 | 30 | -0.004004 | 1.2523e-05 | -0.00041887 | -414.8157 | 30 | -0.004004 | -2.0824e-05 | 0.0006965 | 690.185 | 30 | -0.004004 | -3.85e-06 | 0.00012878 | 133.1657 | 30 | -0.004004 | 9.391e-06 | -0.00031409 | -305.36 | 30 | -0.004005 | 1.2777e-05 | -0.00042731 | -424.704
31 | -0.004 | 2.54e-07 | -8.481e-06 |  | 31 | -0.004 | 1.2079e-05 | -0.00040399 |  | 31 | -0.004 | -2.0412e-05 | 0.00068271 |  | 31 | -0.004 | -4.144e-06 | 0.00013861 |  | 31 | -0.004 | 8.812e-06 | -0.00029475 |  | 31 | -0.004 | 1.2614e-05 | -0.00042192
32 | -0.004 | 2.75e-07 | -9.185e-06 |  | 32 | -0.004 | 1.2605e-05 | -0.00042159 |  | 32 | -0.004 | -2.067e-05 | 0.00069135 |  | 32 | -0.004 | -3.95e-06 | 0.00013211 |  | 32 | -0.004 | 9.186e-06 | -0.00030725 |  | 32 | -0.004 | 1.2703e-05 | -0.00042489
33 | -0.005002 | 9.81e-07 | -3.28e-05 | -38.3573 | 33 | -0.005002 | 1.3393e-05 | -0.00044795 | -443.2427 | 33 | -0.005004 | -2.047e-05 | 0.00068465 | 678.0263 | 33 | -0.005003 | -3.122e-06 | 0.00010441 | 110.0007 | 33 | -0.005003 | 1.053e-05 | -0.00035215 | -349.0563 | 33 | -0.005003 | 1.3296e-05 | -0.00044467 | -447.6723
34 | -0.005 | 1.215e-06 | -4.0636e-05 |  | 34 | -0.005 | 1.3113e-05 | -0.0004386 |  | 34 | -0.005 | -2.0089e-05 | 0.00067191 |  | 34 | -0.005 | -3.622e-06 | 0.00012113 |  | 34 | -0.005 | 1.0425e-05 | -0.00034868 |  | 34 | -0.005 | 1.3522e-05 | -0.00045228
35 | -0.005 | 1.245e-06 | -4.1636e-05 |  | 35 | -0.005 | 1.325e-05 | -0.00044318 |  | 35 | -0.005 | -2.0257e-05 | 0.00067752 |  | 35 | -0.005 | -3.123e-06 | 0.00010446 |  | 35 | -0.005 | 1.0355e-05 | -0.00034634 |  | 35 | -0.005 | 1.3337e-05 | -0.00044607
36 | -0.006003 | 2.024e-06 | -6.7702e-05 | -66.857 | 36 | -0.006002 | 1.468e-05 | -0.00049102 | -482.185 | 36 | -0.006003 | -1.9566e-05 | 0.00065443 | 655.9267 | 36 | -0.006003 | -2.588e-06 | 8.6565e-05 | 89.368 | 36 | -0.006003 | 1.1017e-05 | -0.00036848 | -364.0933 | 36 | -0.006003 | 1.4406e-05 | -0.00048185 | -476.017
37 | -0.006 | 1.889e-06 | -6.3165e-05 |  | 37 | -0.006 | 1.4063e-05 | -0.00047037 |  | 37 | -0.006 | -1.9632e-05 | 0.00065662 |  | 37 | -0.006 | -2.775e-06 | 9.2814e-05 |  | 37 | -0.006 | 1.0925e-05 | -0.00036541 |  | 37 | -0.006 | 1.4396e-05 | -0.0004815
38 | -0.006 | 2.084e-06 | -6.9704e-05 |  | 38 | -0.006 | 1.4505e-05 | -0.00048517 |  | 38 | -0.006 | -1.9635e-05 | 0.00065672 |  | 38 | -0.006 | -2.653e-06 | 8.8725e-05 |  | 38 | -0.006 | 1.0715e-05 | -0.00035839 |  | 38 | -0.006 | 1.3894e-05 | -0.0004647
| I2X | I2Y | I1Y | I1X
0 | 1222.1107 | 47.4853 | -32.238 | 469.112
0.125 | 1209.7963 | 120.597 | -26.207 | 490.5037
0.25 | 800.439 | 149.4703 | -24.347 | 431.7003
0.375 | 209.778 | 168.548 | -25.5047 | 317.096
0.5 | -201.0177 | 148.997 | -23.7423 | 225.0867
-0.125 | 850.4183 | 149.4703 | -35.4263 | 384.4427
-0.25 | 318.6127 | 25.6353 | -33.447 | 287.3643
-0.375 | -99.5627 | 67.081 | -24.862 | 226.8607
-0.465 | -202.435 | 108.7883 | -21.3423 | 225.5717