## I1Y_vs_Gap
0 | 0.006001 | 2.8191e-05 | -0.00093039 | -921.4023 | 0 | 0.006002 | 2.5987e-05 | -0.00085542 | -856.645 | 0 | 0.006001 | 2.556e-05 | -0.00084213 | -833.7183
1 | 0.006002 | 2.8069e-05 | -0.00092947 |  | 1 | 0.006003 | 2.563e-05 | -0.00084772 |  | 1 | 0.006002 | 2.4906e-05 | -0.00082474
2 | 0.006003 | 2.7313e-05 | -0.00090435 |  | 2 | 0.006003 | 2.6229e-05 | -0.0008668 |  | 2 | 0.006002 | 2.5184e-05 | -0.00083429
3 | 0.004999 | 2.1883e-05 | -0.00070988 | -708.0523 | 3 | 0.005 | 2.0029e-05 | -0.00064892 | -637.381 | 3 | 0.005 | 1.9363e-05 | -0.0006267 | -609.5123
4 | 0.005004 | 2.1861e-05 | -0.00071839 |  | 4 | 0.005005 | 1.9478e-05 | -0.00063916 |  | 4 | 0.005005 | 1.8584e-05 | -0.0006093
5 | 0.005004 | 2.1181e-05 | -0.00069589 |  | 5 | 0.005005 | 1.9018e-05 | -0.00062407 |  | 5 | 0.005005 | 1.8054e-05 | -0.00059254
6 | 0.004004 | 1.5294e-05 | -0.00050332 | -491.619 | 6 | 0.004 | 1.3167e-05 | -0.00043102 | -423.7997 | 6 | 0.004 | 1.153e-05 | -0.00037755 | -391.74
7 | 0.004004 | 1.441e-05 | -0.00047365 |  | 7 | 0.004004 | 1.2923e-05 | -0.00042495 |  | 7 | 0.004003 | 1.2405e-05 | -0.00040936
8 | 0.004004 | 1.515e-05 | -0.0004979 |  | 8 | 0.004004 | 1.2641e-05 | -0.00041542 |  | 8 | 0.004003 | 1.1768e-05 | -0.00038831
9 | 0.002997 | 8.312e-06 | -0.00027323 | -274.27 | 9 | 0.002996 | 5.731e-06 | -0.0001882 | -194.117 | 9 | 0.002996 | 5.841e-06 | -0.00019191 | -178.6867
10 | 0.003002 | 8.218e-06 | -0.00027319 |  | 10 | 0.003001 | 6.153e-06 | -0.00020464 |  | 10 | 0.003001 | 5.366e-06 | -0.00017854
11 | 0.003002 | 8.319e-06 | -0.00027639 |  | 11 | 0.003001 | 5.702e-06 | -0.00018951 |  | 11 | 0.003001 | 4.977e-06 | -0.00016561
12 | 0.001997 | 2.21e-06 | -7.2326e-05 | -66.7687 | 12 | 0.001998 | -2.38e-07 | 7.708e-06 | 0.847 | 12 | 0.001999 | -1.229e-06 | 4.0126e-05 | 34.2647
13 | 0.002003 | 2.237e-06 | -7.3907e-05 |  | 13 | 0.002005 | 4.43e-07 | -1.4517e-05 |  | 13 | 0.002003 | -7.47e-07 | 2.4661e-05
14 | 0.002003 | 1.64e-06 | -5.4073e-05 |  | 14 | 0.002005 | -2.86e-07 | 9.35e-06 |  | 14 | 0.002004 | -1.154e-06 | 3.8007e-05
15 | 0.001001 | -9.71e-07 | 3.1694e-05 | 33.09 | 15 | 0.001001 | -3.056e-06 | 0.00010006 | 99.6813 | 15 | 0.001 | -4.564e-06 | 0.00014909 | 140.487
16 | 0.001004 | -9.77e-07 | 3.2119e-05 |  | 16 | 0.001003 | -2.931e-06 | 9.6686e-05 |  | 16 | 0.001004 | -3.851e-06 | 0.00012684
17 | 0.001004 | -1.079e-06 | 3.5457e-05 |  | 17 | 0.001003 | -3.104e-06 | 0.00010229 |  | 17 | 0.001003 | -4.415e-06 | 0.00014552
18 | -2e-06 | -8.11e-07 | 2.6403e-05 | 47.4853 | 18 | 0 | -3.314e-06 | 0.00010787 | 120.597 | 18 | 0 | -4.323e-06 | 0.00014102 | 149.4703
19 | 4e-06 | -1.704e-06 | 5.6161e-05 |  | 19 | 4e-06 | -4.269e-06 | 0.00014055 |  | 19 | 3e-06 | -4.819e-06 | 0.0001589
20 | 3e-06 | -1.814e-06 | 5.9892e-05 |  | 20 | 4e-06 | -3.443e-06 | 0.00011338 |  | 20 | 3e-06 | -4.505e-06 | 0.00014849
21 | -0.001003 | -1.533e-06 | 5.0411e-05 | 48.996 | 21 | -0.001003 | -2.782e-06 | 9.1546e-05 | 97.524 | 21 | -0.000997 | -4.221e-06 | 0.00013972 | 145.4153
22 | -0.000998 | -1.592e-06 | 5.2883e-05 |  | 22 | -0.000999 | -2.832e-06 | 9.4276e-05 |  | 22 | -0.000998 | -4.28e-06 | 0.0001419
23 | -0.000998 | -1.316e-06 | 4.3694e-05 |  | 23 | -0.000999 | -3.208e-06 | 0.00010675 |  | 23 | -0.000998 | -4.663e-06 | 0.00015463
24 | -0.002001 | 2.4e-08 | -7.91e-07 | 6.461 | 24 | -0.002002 | -2.201e-06 | 7.2118e-05 | 67.017 | 24 | -0.002003 | -3.299e-06 | 0.00010815 | 104.317
25 | -0.001998 | -1.5e-08 | 4.83e-07 |  | 25 | -0.001998 | -1.661e-06 | 5.5003e-05 |  | 25 | -0.001998 | -2.933e-06 | 9.7343e-05
26 | -0.001998 | -5.94e-07 | 1.9691e-05 |  | 26 | -0.001997 | -2.232e-06 | 7.393e-05 |  | 26 | -0.001998 | -3.238e-06 | 0.00010745
27 | -0.003004 | -7e-09 | 2.43e-07 | -10.3597 | 27 | -0.003002 | -1.285e-06 | 4.1865e-05 | 34.3743 | 27 | -0.003002 | -2.106e-06 | 6.9035e-05 | 75.282
28 | -0.002999 | 9.15e-07 | -3.0494e-05 |  | 28 | -0.002997 | -6.01e-07 | 1.9856e-05 |  | 28 | -0.002997 | -2.377e-06 | 7.8553e-05
29 | -0.002999 | 2.5e-08 | -8.28e-07 |  | 29 | -0.002997 | -1.256e-06 | 4.1402e-05 |  | 29 | -0.002997 | -2.372e-06 | 7.8258e-05
30 | -0.003999 | 2.646e-06 | -8.6282e-05 | -85.2157 | 30 | -0.003999 | 1.389e-06 | -4.5239e-05 | -43.645 | 30 | -0.003998 | 2.8e-07 | -9.144e-06 | -4.897
31 | -0.003996 | 2.733e-06 | -8.9738e-05 |  | 31 | -0.003995 | 1.452e-06 | -4.7562e-05 |  | 31 | -0.003995 | 1.19e-07 | -3.902e-06
32 | -0.003996 | 2.425e-06 | -7.9627e-05 |  | 32 | -0.003995 | 1.165e-06 | -3.8134e-05 |  | 32 | -0.003995 | 5e-08 | -1.645e-06
33 | -0.005002 | 5.591e-06 | -0.00018151 | -179.731 | 33 | -0.005001 | 3.94e-06 | -0.00012852 | -129.0633 | 33 | -0.005 | 3.235e-06 | -0.00010532 | -97.4817
34 | -0.004997 | 5.499e-06 | -0.00018132 |  | 34 | -0.004997 | 3.759e-06 | -0.00012398 |  | 34 | -0.004996 | 2.521e-06 | -8.3066e-05
35 | -0.004997 | 5.344e-06 | -0.00017636 |  | 35 | -0.004996 | 4.085e-06 | -0.00013469 |  | 35 | -0.004996 | 3.156e-06 | -0.00010406
36 | -0.006001 | 7.226e-06 | -0.00023478 | -242.5367 | 36 | -0.006001 | 5.938e-06 | -0.00019508 | -192.194 | 36 | -0.005999 | 4.747e-06 | -0.00015498 | -155.1387
37 | -0.005996 | 7.215e-06 | -0.00023786 |  | 37 | -0.005998 | 5.864e-06 | -0.00019455 |  | 37 | -0.005996 | 4.579e-06 | -0.0001507
38 | -0.005997 | 7.718e-06 | -0.00025497 |  | 38 | -0.005998 | 5.634e-06 | -0.00018695 |  | 38 | -0.005995 | 4.87e-06 | -0.00015975

## Sheet1
0 | 0.006001 | 2.653e-05 | -0.00087493 | -878.8687 | 0 | 0.006002 | 2.8585e-05 | -0.00093847 | -941.479 | 0 | 0.006004 | 3.0625e-05 | -0.0009988 | -998.456 | 0 | 0.006004 | 3.1547e-05 | -0.0010306 | -1041.5853 | 0 | 0.006003 | 3.1856e-05 | -0.0010409 | -1034.46 | 0 | 0.006002 | 2.9996e-05 | -0.00097949 | -983.4677
1 | 0.006002 | 2.6654e-05 | -0.00088298 |  | 1 | 0.006003 | 2.8495e-05 | -0.00093981 |  | 1 | 0.006005 | 3.0551e-05 | -0.0010026 |  | 1 | 0.006004 | 3.1727e-05 | -0.001044 |  | 1 | 0.006004 | 3.1207e-05 | -0.0010262 |  | 1 | 0.006004 | 3.0028e-05 | -0.00098905
2 | 0.006002 | 2.6502e-05 | -0.0008787 |  | 2 | 0.006003 | 2.8684e-05 | -0.00094615 |  | 2 | 0.006005 | 3.0284e-05 | -0.00099395 |  | 2 | 0.006004 | 3.1904e-05 | -0.0010502 |  | 2 | 0.006004 | 3.1496e-05 | -0.0010363 |  | 2 | 0.006004 | 2.98e-05 | -0.00098186
3 | 0.004999 | 2.0244e-05 | -0.00065758 | -650.1787 | 3 | 0.005 | 2.1737e-05 | -0.00070305 | -707.3287 | 3 | 0.004999 | 2.3719e-05 | -0.00076918 | -784.9343 | 3 | 0.005 | 2.4938e-05 | -0.0008089 | -820.871 | 3 | 0.004999 | 2.4443e-05 | -0.00079383 | -802.6913 | 3 | 0.004999 | 2.3134e-05 | -0.00075363 | -755.3663
4 | 0.005005 | 1.9398e-05 | -0.0006368 |  | 4 | 0.005005 | 2.199e-05 | -0.00072022 |  | 4 | 0.005005 | 2.4071e-05 | -0.00078971 |  | 4 | 0.005005 | 2.5395e-05 | -0.0008333 |  | 4 | 0.005005 | 2.469e-05 | -0.00081069 |  | 4 | 0.005003 | 2.3288e-05 | -0.00076762
5 | 0.005004 | 1.9984e-05 | -0.00065616 |  | 5 | 0.005005 | 2.1324e-05 | -0.00069872 |  | 5 | 0.005005 | 2.4265e-05 | -0.0007959 |  | 5 | 0.005005 | 2.4984e-05 | -0.00082041 |  | 5 | 0.005004 | 2.4462e-05 | -0.00080355 |  | 5 | 0.005004 | 2.26e-05 | -0.00074485
6 | 0.003999 | 1.2625e-05 | -0.00041114 | -410.0113 | 6 | 0.003999 | 1.505e-05 | -0.00049099 | -491.9213 | 6 | 0.003999 | 1.7034e-05 | -0.00055671 | -564.0407 | 6 | 0.004002 | 1.8274e-05 | -0.00060443 | -600.7553 | 6 | 0.004 | 1.7432e-05 | -0.00056998 | -573.1967 | 6 | 0.004 | 1.5919e-05 | -0.00052259 | -518.722
7 | 0.004004 | 1.2788e-05 | -0.00042068 |  | 7 | 0.004003 | 1.4977e-05 | -0.00049424 |  | 7 | 0.004003 | 1.7333e-05 | -0.00057137 |  | 7 | 0.004003 | 1.7979e-05 | -0.00059427 |  | 7 | 0.004003 | 1.7413e-05 | -0.00057402 |  | 7 | 0.004003 | 1.5636e-05 | -0.00051635
8 | 0.004005 | 1.2121e-05 | -0.00039821 |  | 8 | 0.004003 | 1.489e-05 | -0.00049054 |  | 8 | 0.004003 | 1.711e-05 | -0.00056404 |  | 8 | 0.004003 | 1.8286e-05 | -0.00060357 |  | 8 | 0.004004 | 1.7481e-05 | -0.00057559 |  | 8 | 0.004003 | 1.5662e-05 | -0.00051722
9 | 0.002996 | 5.34e-06 | -0.00017549 | -184.1667 | 9 | 0.002997 | 7.795e-06 | -0.00025561 | -235.845 | 9 | 0.002995 | 1.0459e-05 | -0.00034517 | -344.739 | 9 | 0.002995 | 1.1073e-05 | -0.00036344 | -363.7557 | 9 | 0.002994 | 9.837e-06 | -0.00032458 | -326.3787 | 9 | 0.002995 | 8.108e-06 | -0.00026676 | -265.819
10 | 0.003001 | 5.934e-06 | -0.00019726 |  | 10 | 0.003002 | 7.04e-06 | -0.00023356 |  | 10 | 0.003001 | 1.0478e-05 | -0.00034909 |  | 10 | 0.003001 | 1.0879e-05 | -0.00036222 |  | 10 | 0.003001 | 9.863e-06 | -0.00032902 |  | 10 | 0.003001 | 8.052e-06 | -0.00026805
11 | 0.003001 | 5.406e-06 | -0.00017975 |  | 11 | 0.003002 | 6.585e-06 | -0.00021836 |  | 11 | 0.003001 | 1.0204e-05 | -0.00033995 |  | 11 | 0.003001 | 1.0996e-05 | -0.0003656 |  | 11 | 0.003001 | 9.769e-06 | -0.00032554 |  | 11 | 0.003001 | 7.89e-06 | -0.00026265
12 | 0.001998 | -7.07e-07 | 2.319e-05 | 26.2857 | 12 | 0.001997 | 2.13e-07 | -7.028e-06 | -2.0637 | 12 | 0.001998 | 3.955e-06 | -0.00012926 | -126.319 | 12 | 0.001998 | 3.676e-06 | -0.00012026 | -134.6357 | 12 | 0.001999 | 2.663e-06 | -8.7055e-05 | -86.6743 | 12 | 0.001999 | 1.024e-06 | -3.3585e-05 | -36.4287
13 | 0.002003 | -7.94e-07 | 2.6188e-05 |  | 13 | 0.002001 | 2.41e-07 | -8.034e-06 |  | 13 | 0.002002 | 3.937e-06 | -0.00013055 |  | 13 | 0.002002 | 4.213e-06 | -0.00013942 |  | 13 | 0.002003 | 2.819e-06 | -9.3236e-05 |  | 13 | 0.002003 | 1.108e-06 | -3.6545e-05
14 | 0.002004 | -8.96e-07 | 2.9479e-05 |  | 14 | 0.002001 | -2.67e-07 | 8.871e-06 |  | 14 | 0.002002 | 3.599e-06 | -0.00011914 |  | 14 | 0.002003 | 4.372e-06 | -0.00014422 |  | 14 | 0.002003 | 2.41e-06 | -7.9732e-05 |  | 14 | 0.002004 | 1.192e-06 | -3.9156e-05
15 | 0.001001 | -3.909e-06 | 0.00012759 | 134.3557 | 15 | 0.001002 | -3.398e-06 | 0.00011065 | 113.5623 | 15 | 0.001001 | 7.29e-07 | -2.3748e-05 | -15.9507 | 15 | 0.001001 | 1.7e-07 | -5.564e-06 | -13.7813 | 15 | 0.001001 | -8.43e-07 | 2.7499e-05 | 27.1823 | 15 | 0.001001 | -2.152e-06 | 7.0492e-05 | 76.989
16 | 0.001004 | -3.892e-06 | 0.00012812 |  | 16 | 0.001004 | -3.599e-06 | 0.00011821 |  | 16 | 0.001004 | 1.33e-07 | -4.357e-06 |  | 16 | 0.001004 | 5.54e-07 | -1.822e-05 |  | 16 | 0.001004 | -8.15e-07 | 2.6801e-05 |  | 16 | 0.001003 | -2.488e-06 | 8.211e-05
17 | 0.001004 | -4.476e-06 | 0.00014736 |  | 17 | 0.001004 | -3.404e-06 | 0.00011183 |  | 17 | 0.001004 | 6.02e-07 | -1.9747e-05 |  | 17 | 0.001004 | 5.33e-07 | -1.756e-05 |  | 17 | 0.001004 | -8.28e-07 | 2.7247e-05 |  | 17 | 0.001003 | -2.374e-06 | 7.8365e-05
18 | 0 | -5.127e-06 | 0.00016725 | 168.548 | 18 | -1e-06 | -4.535e-06 | 0.00014737 | 148.997 | 18 | 0 | -6.6e-07 | 2.1483e-05 | 14.3673 | 18 | -3e-06 | -9.72e-07 | 3.1441e-05 | 25.6353 | 18 | -2e-06 | -1.839e-06 | 5.9673e-05 | 67.081 | 18 | 0 | -3.311e-06 | 0.00010791 | 108.7883
19 | 4e-06 | -5.132e-06 | 0.00016904 |  | 19 | 4e-06 | -4.458e-06 | 0.0001467 |  | 19 | 4e-06 | -3.6e-07 | 1.1851e-05 |  | 19 | 4e-06 | -3.28e-07 | 1.0771e-05 |  | 19 | 4e-06 | -2.312e-06 | 7.605e-05 |  | 19 | 4e-06 | -3.458e-06 | 0.00011386
20 | 3e-06 | -5.137e-06 | 0.00016936 |  | 20 | 4e-06 | -4.645e-06 | 0.00015292 |  | 20 | 4e-06 | -2.97e-07 | 9.768e-06 |  | 20 | 5e-06 | -1.057e-06 | 3.4694e-05 |  | 20 | 4e-06 | -1.992e-06 | 6.552e-05 |  | 20 | 3e-06 | -3.172e-06 | 0.0001046
21 | -0.001002 | -4.233e-06 | 0.00013896 | 144.3487 | 21 | -0.001003 | -4.109e-06 | 0.00013479 | 132.9937 | 21 | -0.001003 | 2.92e-07 | -9.598e-06 | 1.3577 | 21 | -0.001001 | -1.84e-07 | 6.02e-06 | 13.8187 | 21 | -0.001 | -1.537e-06 | 5e-05 | 53.43 | 21 | -0.001002 | -3.236e-06 | 0.00010581 | 98.133
22 | -0.000999 | -4.467e-06 | 0.0001484 |  | 22 | -0.000998 | -3.88e-06 | 0.00012886 |  | 22 | -0.000999 | -1.28e-07 | 4.272e-06 |  | 22 | -0.000998 | -2.06e-07 | 6.829e-06 |  | 22 | -0.000996 | -1.655e-06 | 5.4455e-05 |  | 22 | -0.000998 | -2.844e-06 | 9.4089e-05
23 | -0.000999 | -4.382e-06 | 0.00014569 |  | 23 | -0.000998 | -4.076e-06 | 0.00013533 |  | 23 | -0.000999 | -2.83e-07 | 9.399e-06 |  | 23 | -0.000998 | -8.65e-07 | 2.8607e-05 |  | 23 | -0.000996 | -1.7e-06 | 5.5835e-05 |  | 23 | -0.000997 | -2.858e-06 | 9.4499e-05
24 | -0.002003 | -3.348e-06 | 0.00010988 | 114.4087 | 24 | -0.002002 | -3.028e-06 | 9.9367e-05 | 99.457 | 24 | -0.002003 | 1.07e-06 | -3.5232e-05 | -24.2603 | 24 | -0.002003 | 7.21e-07 | -2.3662e-05 | -19.0703 | 24 | -0.002004 | -8.14e-07 | 2.665e-05 | 20.5613 | 24 | -0.002004 | -1.622e-06 | 5.3097e-05 | 53.533
25 | -0.001999 | -3.318e-06 | 0.00011031 |  | 25 | -0.001998 | -2.753e-06 | 9.1244e-05 |  | 25 | -0.001999 | 2.29e-07 | -7.601e-06 |  | 25 | -0.001999 | 7.5e-07 | -2.4912e-05 |  | 25 | -0.001998 | -6.37e-07 | 2.1135e-05 |  | 25 | -0.001998 | -1.657e-06 | 5.5004e-05
26 | -0.001998 | -3.707e-06 | 0.00012304 |  | 26 | -0.001998 | -3.252e-06 | 0.00010776 |  | 26 | -0.001999 | 9e-07 | -2.9948e-05 |  | 26 | -0.001999 | 2.6e-07 | -8.637e-06 |  | 26 | -0.001998 | -4.19e-07 | 1.3899e-05 |  | 26 | -0.001998 | -1.581e-06 | 5.2498e-05
27 | -0.003003 | -2.125e-06 | 6.9864e-05 | 77.0737 | 27 | -0.003003 | -2.019e-06 | 6.6285e-05 | 63.3763 | 27 | -0.003002 | 1.938e-06 | -6.3641e-05 | -55.669 | 27 | -0.003004 | 1.839e-06 | -6.0736e-05 | -51.8627 | 27 | -0.003003 | 4.31e-07 | -1.4224e-05 | -16.9937 | 27 | -0.003002 | -4.8e-07 | 1.5767e-05 | 19.227
28 | -0.002999 | -2.207e-06 | 7.3354e-05 |  | 28 | -0.002999 | -1.836e-06 | 6.1017e-05 |  | 28 | -0.002997 | 1.735e-06 | -5.7466e-05 |  | 28 | -0.002999 | 1.499e-06 | -4.9983e-05 |  | 28 | -0.002999 | 7.31e-07 | -2.4387e-05 |  | 28 | -0.002998 | -6.05e-07 | 2.006e-05
29 | -0.002999 | -2.646e-06 | 8.8003e-05 |  | 29 | -0.002998 | -1.892e-06 | 6.2827e-05 |  | 29 | -0.002998 | 1.387e-06 | -4.59e-05 |  | 29 | -0.002999 | 1.345e-06 | -4.4869e-05 |  | 29 | -0.002999 | 3.71e-07 | -1.237e-05 |  | 29 | -0.002998 | -6.58e-07 | 2.1854e-05
30 | -0.003999 | 4.13e-07 | -1.3486e-05 | -7.8243 | 30 | -0.003998 | 9.51e-07 | -3.0868e-05 | -18.1023 | 30 | -0.003998 | 3.843e-06 | -0.00012446 | -130.212 | 30 | -0.003999 | 3.884e-06 | -0.00012675 | -132.7427 | 30 | -0.003998 | 3.136e-06 | -0.00010169 | -102.272 | 30 | -0.003999 | 2.093e-06 | -6.8393e-05 | -65.6133
31 | -0.003996 | 2.81e-07 | -9.233e-06 |  | 31 | -0.003994 | 3.53e-07 | -1.1538e-05 |  | 31 | -0.003996 | 4.171e-06 | -0.00013698 |  | 31 | -0.003996 | 4.261e-06 | -0.00014012 |  | 31 | -0.003994 | 3.257e-06 | -0.00010637 |  | 31 | -0.003997 | 2.199e-06 | -7.2454e-05
32 | -0.003995 | 2.3e-08 | -7.54e-07 |  | 32 | -0.003994 | 3.64e-07 | -1.1901e-05 |  | 32 | -0.003996 | 3.931e-06 | -0.00012919 |  | 32 | -0.003996 | 3.997e-06 | -0.00013136 |  | 32 | -0.003994 | 3.023e-06 | -9.8756e-05 |  | 32 | -0.003996 | 1.699e-06 | -5.5993e-05
33 | -0.005 | 3.098e-06 | -0.00010089 | -99.4437 | 33 | -0.005 | 3.583e-06 | -0.00011685 | -118.8233 | 33 | -0.005 | 6.894e-06 | -0.00022404 | -220.4783 | 33 | -0.005001 | 6.86e-06 | -0.00022312 | -229.5563 | 33 | -0.005001 | 6.22e-06 | -0.00020308 | -197.13 | 33 | -0.005 | 4.987e-06 | -0.00016252 | -155.2937
34 | -0.004996 | 2.909e-06 | -9.586e-05 |  | 34 | -0.004996 | 3.901e-06 | -0.00012855 |  | 34 | -0.004995 | 6.655e-06 | -0.00021839 |  | 34 | -0.004996 | 7.069e-06 | -0.00023292 |  | 34 | -0.004997 | 6.038e-06 | -0.00019942 |  | 34 | -0.004997 | 4.837e-06 | -0.00015943
35 | -0.004997 | 3.079e-06 | -0.00010158 |  | 35 | -0.004997 | 3.367e-06 | -0.00011106 |  | 35 | -0.004995 | 6.67e-06 | -0.00021901 |  | 35 | -0.004996 | 7.066e-06 | -0.00023263 |  | 35 | -0.004997 | 5.716e-06 | -0.00018889 |  | 35 | -0.004997 | 4.364e-06 | -0.00014393
36 | -0.006001 | 4.696e-06 | -0.00015363 | -159.6533 | 36 | -0.006001 | 5.945e-06 | -0.00019457 | -192.261 | 36 | -0.006 | 8.946e-06 | -0.00029119 | -273.25 | 36 | -0.005999 | 9.312e-06 | -0.00030273 | -296.9963 | 36 | -0.005999 | 8.308e-06 | -0.0002708 | -268.0267 | 36 | -0.006 | 7.219e-06 | -0.00023547 | -224.9983
37 | -0.005997 | 4.928e-06 | -0.00016274 |  | 37 | -0.005997 | 5.784e-06 | -0.00019107 |  | 37 | -0.005996 | 8.226e-06 | -0.0002704 |  | 37 | -0.005995 | 8.859e-06 | -0.00028984 |  | 37 | -0.005996 | 8.097e-06 | -0.00026618 |  | 37 | -0.005996 | 6.345e-06 | -0.00020893
38 | -0.005997 | 4.929e-06 | -0.00016259 |  | 38 | -0.005997 | 5.789e-06 | -0.00019115 |  | 38 | -0.005996 | 7.867e-06 | -0.00025815 |  | 38 | -0.005995 | 9.123e-06 | -0.00029842 |  | 38 | -0.005996 | 8.131e-06 | -0.0002671 |  | 38 | -0.005996 | 7.002e-06 | -0.00023059