## I1Y_vs_Gap
0 | 0.006004 | 2.7699e-05 | -0.00090347 | -904.7443 | 0 | 0.006005 | 2.7277e-05 | -0.00088786 | -888.5637 | 0 | 0.006004 | 2.7435e-05 | -0.00089217 | -899.3053
1 | 0.006005 | 2.7455e-05 | -0.00090064 |  | 1 | 0.006005 | 2.6968e-05 | -0.0008829 |  | 1 | 0.006005 | 2.7197e-05 | -0.00089058
2 | 0.006005 | 2.7753e-05 | -0.00091012 |  | 2 | 0.006005 | 2.7318e-05 | -0.00089493 |  | 2 | 0.006004 | 2.7872e-05 | -0.00091517
3 | 0.004998 | 2.1395e-05 | -0.00069749 | -699.461 | 3 | 0.004999 | 1.9437e-05 | -0.00063 | -638.129 | 3 | 0.005 | 1.9741e-05 | -0.00064058 | -640.859
4 | 0.005003 | 2.1317e-05 | -0.00070449 |  | 4 | 0.005005 | 1.9426e-05 | -0.00063796 |  | 4 | 0.005004 | 1.9621e-05 | -0.00064451
5 | 0.005003 | 2.1057e-05 | -0.00069641 |  | 5 | 0.005005 | 1.9722e-05 | -0.00064643 |  | 5 | 0.005004 | 1.9399e-05 | -0.00063748
6 | 0.004 | 1.5103e-05 | -0.00049625 | -488.015 | 6 | 0.003999 | 1.1326e-05 | -0.00037082 | -370.3103 | 6 | 0.004 | 1.1245e-05 | -0.0003688 | -373.0217
7 | 0.004002 | 1.4551e-05 | -0.00048223 |  | 7 | 0.004002 | 1.121e-05 | -0.00037108 |  | 7 | 0.004003 | 1.1196e-05 | -0.00036985
8 | 0.004002 | 1.4654e-05 | -0.00048556 |  | 8 | 0.004002 | 1.1155e-05 | -0.00036903 |  | 8 | 0.004003 | 1.1522e-05 | -0.00038041
9 | 0.002996 | 8.306e-06 | -0.00027346 | -277.7597 | 9 | 0.002996 | 2.822e-06 | -9.2894e-05 | -95.074 | 9 | 0.002996 | 3.185e-06 | -0.00010483 | -102.624
10 | 0.003001 | 8.555e-06 | -0.00028519 |  | 10 | 0.003001 | 2.981e-06 | -9.9275e-05 |  | 10 | 0.003001 | 3.26e-06 | -0.0001087
11 | 0.003001 | 8.242e-06 | -0.00027463 |  | 11 | 0.003001 | 2.792e-06 | -9.3053e-05 |  | 11 | 0.003001 | 2.83e-06 | -9.4339e-05
12 | 0.001998 | 2.13e-06 | -7.0049e-05 | -58.2197 | 12 | 0.001998 | -5.035e-06 | 0.00016457 | 162.4943 | 12 | 0.001999 | -4.453e-06 | 0.00014499 | 146.5847
13 | 0.002002 | 1.744e-06 | -5.7822e-05 |  | 13 | 0.002003 | -5.129e-06 | 0.0001695 |  | 13 | 0.002004 | -4.487e-06 | 0.0001473
14 | 0.002003 | 1.417e-06 | -4.6788e-05 |  | 14 | 0.002003 | -4.648e-06 | 0.00015342 |  | 14 | 0.002005 | -4.5e-06 | 0.00014747
15 | 0.001 | -7.93e-07 | 2.5951e-05 | 31.9343 | 15 | 0.001001 | -8.697e-06 | 0.00028445 | 292.4487 | 15 | 0.001 | -8.579e-06 | 0.00027996 | 276.5037
16 | 0.001004 | -8.51e-07 | 2.8031e-05 |  | 16 | 0.001004 | -9.198e-06 | 0.0003031 |  | 16 | 0.001003 | -8.696e-06 | 0.00028697
17 | 0.001004 | -1.27e-06 | 4.1821e-05 |  | 17 | 0.001003 | -8.792e-06 | 0.0002898 |  | 17 | 0.001003 | -7.964e-06 | 0.00026258
18 | -1e-06 | -1.809e-06 | 5.8607e-05 | 61.5553 | 18 | 0 | -1.0701e-05 | 0.00034633 | 347.738 | 18 | -1e-06 | -9.712e-06 | 0.00031588 | 321.3693
19 | 4e-06 | -1.962e-06 | 6.4386e-05 |  | 19 | 5e-06 | -1.0619e-05 | 0.00034787 |  | 19 | 4e-06 | -9.82e-06 | 0.00032278
20 | 4e-06 | -1.879e-06 | 6.1673e-05 |  | 20 | 5e-06 | -1.0652e-05 | 0.00034901 |  | 20 | 4e-06 | -9.887e-06 | 0.00032544
21 | -0.001002 | -1.419e-06 | 4.6366e-05 | 46.7757 | 21 | -0.001002 | -1.0377e-05 | 0.00033846 | 340.8963 | 21 | -0.001001 | -8.806e-06 | 0.00028916 | 295.177
22 | -0.000997 | -1.342e-06 | 4.4331e-05 |  | 22 | -0.000997 | -1.0347e-05 | 0.00034125 |  | 22 | -0.000998 | -8.643e-06 | 0.00028672
23 | -0.000998 | -1.5e-06 | 4.963e-05 |  | 23 | -0.000997 | -1.0407e-05 | 0.00034298 |  | 23 | -0.000998 | -9.338e-06 | 0.00030964
24 | -0.002002 | -3.17e-07 | 1.0393e-05 | 12.5257 | 24 | -0.002003 | -9.45e-06 | 0.00031036 | 308.365 | 24 | -0.002003 | -7.605e-06 | 0.00024964 | 249.311
25 | -0.001998 | -4.31e-07 | 1.4297e-05 |  | 25 | -0.001998 | -9.165e-06 | 0.00030424 |  | 25 | -0.001998 | -7.473e-06 | 0.00024796
26 | -0.001998 | -3.88e-07 | 1.2887e-05 |  | 26 | -0.001998 | -9.349e-06 | 0.00031049 |  | 26 | -0.001998 | -7.527e-06 | 0.00025034
27 | -0.003004 | 4.65e-07 | -1.5318e-05 | -6.111 | 27 | -0.003005 | -8.214e-06 | 0.00027161 | 276.6183 | 27 | -0.003005 | -6.248e-06 | 0.0002059 | 207.2587
28 | -0.002999 | 1.6e-07 | -5.329e-06 |  | 28 | -0.003 | -8.382e-06 | 0.00028007 |  | 28 | -0.002999 | -5.923e-06 | 0.00019774
29 | -0.002999 | -6.9e-08 | 2.314e-06 |  | 29 | -0.003 | -8.329e-06 | 0.00027818 |  | 29 | -0.002999 | -6.538e-06 | 0.00021814
30 | -0.004 | 2.547e-06 | -8.3299e-05 | -77.501 | 30 | -0.003999 | -5.88e-06 | 0.00019224 | 184.522 | 30 | -0.003999 | -3.714e-06 | 0.00012111 | 109.892
31 | -0.003997 | 2.528e-06 | -8.3321e-05 |  | 31 | -0.003996 | -5.558e-06 | 0.00018302 |  | 31 | -0.003996 | -3.02e-06 | 9.9289e-05
32 | -0.003996 | 2e-06 | -6.5883e-05 |  | 32 | -0.003996 | -5.414e-06 | 0.00017831 |  | 32 | -0.003996 | -3.322e-06 | 0.00010927
33 | -0.005 | 5.143e-06 | -0.00016828 | -178.125 | 33 | -0.005 | -2.698e-06 | 8.7874e-05 | 81.6467 | 33 | -0.005001 | 2.38e-07 | -7.739e-06 | -1.9037
34 | -0.004997 | 5.809e-06 | -0.00019193 |  | 34 | -0.004997 | -2.535e-06 | 8.3488e-05 |  | 34 | -0.004996 | 2.06e-07 | -6.796e-06
35 | -0.004997 | 5.284e-06 | -0.00017417 |  | 35 | -0.004997 | -2.23e-06 | 7.3578e-05 |  | 35 | -0.004996 | -2.68e-07 | 8.824e-06
36 | -0.006001 | 7.2e-06 | -0.00023569 | -227.0023 | 36 | -0.006 | -7.7e-07 | 2.507e-05 | 17.1537 | 36 | -0.006001 | 2.435e-06 | -7.9303e-05 | -90.8633
37 | -0.005997 | 6.766e-06 | -0.00022323 |  | 37 | -0.005996 | -4.28e-07 | 1.4065e-05 |  | 37 | -0.005997 | 3.09e-06 | -0.0001018
38 | -0.005997 | 6.731e-06 | -0.00022209 |  | 38 | -0.005996 | -3.74e-07 | 1.2326e-05 |  | 38 | -0.005997 | 2.776e-06 | -9.1484e-05

## Sheet1
0 | 0.006003 | 2.1687e-05 | -0.00071053 | -705.4637 | 0 | 0.006004 | 1.8997e-05 | -0.00061867 | -632.3353 | 0 | 0.006005 | 1.9701e-05 | -0.00063875 | -636.8703
1 | 0.006004 | 2.1209e-05 | -0.00069705 |  | 1 | 0.006005 | 1.9638e-05 | -0.00064314 |  | 1 | 0.006006 | 1.9473e-05 | -0.00063475
2 | 0.006005 | 2.1601e-05 | -0.0007088 |  | 2 | 0.006005 | 1.9356e-05 | -0.0006352 |  | 2 | 0.006006 | 1.9521e-05 | -0.00063711
3 | 0.005001 | 2.0018e-05 | -0.00064839 | -652.0557 | 3 | 0.004999 | 1.6639e-05 | -0.00054423 | -553.1643 | 3 | 0.005001 | 1.7105e-05 | -0.00055413 | -560.1513
4 | 0.005005 | 2.0125e-05 | -0.00065847 |  | 4 | 0.005003 | 1.6732e-05 | -0.00055197 |  | 4 | 0.005005 | 1.7228e-05 | -0.00056433
5 | 0.005005 | 1.9845e-05 | -0.00064931 |  | 5 | 0.005003 | 1.7075e-05 | -0.00056329 |  | 5 | 0.005005 | 1.7096e-05 | -0.00056199
6 | 0.004 | 1.7892e-05 | -0.00058245 | -586.623 | 6 | 0.003999 | 1.4285e-05 | -0.00046767 | -480.014 | 6 | 0.003999 | 1.4638e-05 | -0.00047993 | -489.264
7 | 0.004004 | 1.8179e-05 | -0.00059685 |  | 7 | 0.004003 | 1.487e-05 | -0.00049173 |  | 7 | 0.004002 | 1.4931e-05 | -0.00049484
8 | 0.004005 | 1.77e-05 | -0.00058057 |  | 8 | 0.004003 | 1.4538e-05 | -0.00048064 |  | 8 | 0.004003 | 1.4909e-05 | -0.00049303
9 | 0.002996 | 1.4931e-05 | -0.00049025 | -497.648 | 9 | 0.003001 | 1.1018e-05 | -0.00036693 | -373.518 | 9 | 0.002995 | 1.1707e-05 | -0.00038624 | -388.5143
10 | 0.003002 | 1.5164e-05 | -0.00050405 |  | 10 | 0.003001 | 1.125e-05 | -0.00037461 |  | 10 | 0.003001 | 1.1845e-05 | -0.00039433
11 | 0.003001 | 1.4991e-05 | -0.00049865 |  | 11 | 0.003002 | 1.1405e-05 | -0.00037901 |  | 11 | 0.003001 | 1.1559e-05 | -0.00038497
12 | 0.001996 | 1.1908e-05 | -0.00039374 | -396.006 | 12 | 0.001997 | 7.721e-06 | -0.00025191 | -252.687 | 12 | 0.002 | 7.802e-06 | -0.00025563 | -262.058
13 | 0.002001 | 1.2066e-05 | -0.00040132 |  | 13 | 0.002004 | 7.61e-06 | -0.00025068 |  | 13 | 0.002003 | 8.151e-06 | -0.00026919
14 | 0.002002 | 1.1866e-05 | -0.00039295 |  | 14 | 0.002004 | 7.764e-06 | -0.00025547 |  | 14 | 0.002003 | 7.917e-06 | -0.00026135
15 | 0.001001 | 1.0014e-05 | -0.00032625 | -335.3653 | 15 | 0.001 | 5.678e-06 | -0.00018507 | -192.1393 | 15 | 0.001 | 6.718e-06 | -0.00021957 | -221.6047
16 | 0.001004 | 1.0243e-05 | -0.00033616 |  | 16 | 0.001004 | 5.934e-06 | -0.00019505 |  | 16 | 0.001003 | 6.635e-06 | -0.00021875
17 | 0.001004 | 1.0476e-05 | -0.00034368 |  | 17 | 0.001004 | 5.975e-06 | -0.0001963 |  | 17 | 0.001003 | 6.864e-06 | -0.00022649
18 | 0 | 9.265e-06 | -0.00030119 | -310.1387 | 18 | 0 | 5.39e-06 | -0.00017536 | -165.8767 | 18 | 1e-06 | 5.613e-06 | -0.00018169 | -183.3563
19 | 4e-06 | 9.633e-06 | -0.00031662 |  | 19 | 4e-06 | 4.877e-06 | -0.00016032 |  | 19 | 5e-06 | 5.689e-06 | -0.00018634
20 | 4e-06 | 9.509e-06 | -0.0003126 |  | 20 | 4e-06 | 4.93e-06 | -0.00016195 |  | 20 | 5e-06 | 5.556e-06 | -0.00018204
21 | -0.001001 | 8.217e-06 | -0.00026846 | -274.376 | 21 | -0.001001 | 4.194e-06 | -0.0001372 | -125.7953 | 21 | -0.001002 | 4.545e-06 | -0.00014847 | -144.2247
22 | -0.000997 | 8.302e-06 | -0.00027392 |  | 22 | -0.000997 | 3.655e-06 | -0.00012081 |  | 22 | -0.000997 | 4.294e-06 | -0.00014195
23 | -0.000997 | 8.511e-06 | -0.00028075 |  | 23 | -0.000998 | 3.608e-06 | -0.00011937 |  | 23 | -0.000997 | 4.306e-06 | -0.00014226
24 | -0.002003 | 6.788e-06 | -0.00022214 | -226.4467 | 24 | -0.002004 | 2.276e-06 | -7.4663e-05 | -77.069 | 24 | -0.002004 | 3.113e-06 | -0.00010242 | -101.943
25 | -0.001998 | 6.991e-06 | -0.00023161 |  | 25 | -0.001998 | 2.256e-06 | -7.5032e-05 |  | 25 | -0.001999 | 3.296e-06 | -0.00010972
26 | -0.001998 | 6.803e-06 | -0.00022559 |  | 26 | -0.001998 | 2.452e-06 | -8.1512e-05 |  | 26 | -0.001999 | 2.816e-06 | -9.369e-05
27 | -0.003004 | 4.952e-06 | -0.00016413 | -166.514 | 27 | -0.003005 | 9.8e-08 | -3.234e-06 | -6.8923 | 27 | -0.003003 | 1.205e-06 | -3.9932e-05 | -43.151
28 | -0.003 | 5.113e-06 | -0.00017085 |  | 28 | -0.003 | 3.7e-07 | -1.2359e-05 |  | 28 | -0.003 | 1.242e-06 | -4.1467e-05
29 | -0.002999 | 4.939e-06 | -0.00016457 |  | 29 | -0.003 | 1.52e-07 | -5.084e-06 |  | 29 | -0.002999 | 1.441e-06 | -4.8054e-05
30 | -0.003997 | 4.572e-06 | -0.00014877 | -146.084 | 30 | -0.003999 | -1.61e-07 | 5.268e-06 | 8.018 | 30 | -0.003999 | 1.06e-06 | -3.4565e-05 | -36.1953
31 | -0.003995 | 4.473e-06 | -0.00014631 |  | 31 | -0.003996 | -3.14e-07 | 1.0347e-05 |  | 31 | -0.003996 | 1.215e-06 | -4.0013e-05
32 | -0.003994 | 4.382e-06 | -0.00014317 |  | 32 | -0.003996 | -2.56e-07 | 8.439e-06 |  | 32 | -0.003996 | 1.033e-06 | -3.4008e-05
33 | -0.004997 | 4.671e-06 | -0.000154 | -156.1147 | 33 | -0.004999 | -1.3e-08 | 4.29e-07 | -1.6783 | 33 | -0.005 | 1.252e-06 | -4.0751e-05 | -43.8993
34 | -0.004996 | 4.792e-06 | -0.00015795 |  | 34 | -0.004997 | -6.7e-08 | 2.215e-06 |  | 34 | -0.004996 | 1.42e-06 | -4.6768e-05
35 | -0.004996 | 4.753e-06 | -0.0001564 |  | 35 | -0.004997 | 2.33e-07 | -7.679e-06 |  | 35 | -0.004997 | 1.341e-06 | -4.4179e-05
36 | -0.006 | 5.031e-06 | -0.00016331 | -149.9563 | 36 | -0.006 | -3.28e-07 | 1.0678e-05 | 12.353 | 36 | -0.006 | 1.206e-06 | -3.9341e-05 | -36.5727
37 | -0.005995 | 4.591e-06 | -0.00015038 |  | 37 | -0.005997 | -3.83e-07 | 1.2621e-05 |  | 37 | -0.005997 | 1.126e-06 | -3.7146e-05
38 | -0.005994 | 4.166e-06 | -0.00013618 |  | 38 | -0.005997 | -4.17e-07 | 1.376e-05 |  | 38 | -0.005997 | 1.006e-06 | -3.3231e-05

## Sheet2
0 | 0.006002 | 1.2904e-05 | -0.00042357 | -427.0583 | 0 | 0.006002 | 1.1449e-05 | -0.00037502 | -381.125 | 0 | 0.006005 | 1.1596e-05 | -0.00037671 | -380.9487
1 | 0.006003 | 1.3019e-05 | -0.00042967 |  | 1 | 0.006004 | 1.1927e-05 | -0.00039228 |  | 1 | 0.006006 | 1.183e-05 | -0.00038626
2 | 0.006003 | 1.2949e-05 | -0.00042793 |  | 2 | 0.006004 | 1.1412e-05 | -0.00037607 |  | 2 | 0.006006 | 1.1624e-05 | -0.00037988
3 | 0.004999 | 1.2787e-05 | -0.00041541 | -418.587 | 3 | 0.005 | 1.1542e-05 | -0.00037659 | -372.5477 | 3 | 0.005 | 1.1453e-05 | -0.00037266 | -379.133
4 | 0.005004 | 1.2662e-05 | -0.00041611 |  | 4 | 0.005004 | 1.1277e-05 | -0.00037139 |  | 4 | 0.005004 | 1.1749e-05 | -0.0003863
5 | 0.005004 | 1.2912e-05 | -0.00042424 |  | 5 | 0.005004 | 1.1223e-05 | -0.00036967 |  | 5 | 0.005004 | 1.1508e-05 | -0.00037844
6 | 0.003998 | 1.2565e-05 | -0.00041207 | -412.6827 | 6 | 0.004 | 1.0633e-05 | -0.00034919 | -359.43 | 6 | 0.003999 | 1.1239e-05 | -0.00036786 | -370.086
7 | 0.004003 | 1.244e-05 | -0.00041153 |  | 7 | 0.004003 | 1.1041e-05 | -0.00036499 |  | 7 | 0.004003 | 1.124e-05 | -0.00037146
8 | 0.004002 | 1.2492e-05 | -0.00041445 |  | 8 | 0.004003 | 1.102e-05 | -0.00036411 |  | 8 | 0.004003 | 1.1224e-05 | -0.00037094
9 | 0.002997 | 1.1331e-05 | -0.00037255 | -363.4793 | 9 | 0.002995 | 9.926e-06 | -0.00032714 | -316.9463 | 9 | 0.002996 | 1.0135e-05 | -0.0003339 | -328.7527
10 | 0.003002 | 1.0805e-05 | -0.000359 |  | 10 | 0.003001 | 9.12e-06 | -0.00030386 |  | 10 | 0.003001 | 9.881e-06 | -0.00032919
11 | 0.003001 | 1.0803e-05 | -0.00035888 |  | 11 | 0.003001 | 9.602e-06 | -0.00031984 |  | 11 | 0.003001 | 9.705e-06 | -0.00032318
12 | 0.001999 | 9.771e-06 | -0.00031838 | -312.8807 | 12 | 0.001999 | 8.006e-06 | -0.00026118 | -255.892 | 12 | 0.002 | 8.028e-06 | -0.00026244 | -261.9173
13 | 0.002004 | 9.606e-06 | -0.00031551 |  | 13 | 0.002004 | 7.606e-06 | -0.00025001 |  | 13 | 0.002004 | 8.213e-06 | -0.00026987
14 | 0.002005 | 9.289e-06 | -0.00030474 |  | 14 | 0.002004 | 7.793e-06 | -0.00025649 |  | 14 | 0.002004 | 7.721e-06 | -0.00025343
15 | 0.001002 | 9.046e-06 | -0.00029442 | -294.1487 | 15 | 0.000999 | 7.312e-06 | -0.0002401 | -246.78 | 15 | 0.000999 | 7.906e-06 | -0.00025813 | -254.7417
16 | 0.001004 | 8.876e-06 | -0.00029135 |  | 16 | 0.001002 | 7.536e-06 | -0.00024948 |  | 16 | 0.001003 | 7.673e-06 | -0.00025314
17 | 0.001004 | 9.033e-06 | -0.00029668 |  | 17 | 0.001003 | 7.577e-06 | -0.00025076 |  | 17 | 0.001003 | 7.664e-06 | -0.00025296
18 | -1e-06 | 9.101e-06 | -0.00029686 | -298.6783 | 18 | 1e-06 | 7.872e-06 | -0.00025559 | -245.1167 | 18 | 1e-06 | 7.47e-06 | -0.00024148 | -251.975
19 | 4e-06 | 8.914e-06 | -0.00029382 |  | 19 | 4e-06 | 7.119e-06 | -0.00023364 |  | 19 | 5e-06 | 7.748e-06 | -0.00025344
20 | 4e-06 | 9.263e-06 | -0.00030536 |  | 20 | 4e-06 | 7.491e-06 | -0.00024612 |  | 20 | 5e-06 | 7.982e-06 | -0.00026101
21 | -0.001001 | 8.394e-06 | -0.00027555 | -283.6727 | 21 | -0.001001 | 7.019e-06 | -0.00022952 | -227.434 | 21 | -0.001001 | 7.084e-06 | -0.00023079 | -234.1283
22 | -0.000998 | 9.002e-06 | -0.00029841 |  | 22 | -0.000997 | 6.861e-06 | -0.00022691 |  | 22 | -0.000997 | 7.15e-06 | -0.00023565
23 | -0.000998 | 8.362e-06 | -0.00027705 |  | 23 | -0.000998 | 6.828e-06 | -0.00022588 |  | 23 | -0.000996 | 7.166e-06 | -0.00023595
24 | -0.002001 | 7.276e-06 | -0.00023876 | -246.3847 | 24 | -0.002003 | 5.856e-06 | -0.00019223 | -188.5407 | 24 | -0.002004 | 6.33e-06 | -0.00020834 | -205.2937
25 | -0.001998 | 7.754e-06 | -0.00025674 |  | 25 | -0.001998 | 5.786e-06 | -0.00019216 |  | 25 | -0.001999 | 6.108e-06 | -0.00020357
26 | -0.001997 | 7.36e-06 | -0.00024365 |  | 26 | -0.001998 | 5.462e-06 | -0.00018124 |  | 26 | -0.001999 | 6.124e-06 | -0.00020397
27 | -0.003004 | 5.898e-06 | -0.00019462 | -189.4237 | 27 | -0.003004 | 3.62e-06 | -0.00011907 | -125.713 | 27 | -0.003002 | 4.43e-06 | -0.00014617 | -141.443
28 | -0.002999 | 5.684e-06 | -0.00018946 |  | 28 | -0.002999 | 4.099e-06 | -0.00013629 |  | 28 | -0.002999 | 4.211e-06 | -0.00014008
29 | -0.002999 | 5.528e-06 | -0.00018419 |  | 29 | -0.002998 | 3.676e-06 | -0.00012178 |  | 29 | -0.002999 | 4.15e-06 | -0.00013809
30 | -0.003998 | 5.153e-06 | -0.00016767 | -165.9807 | 30 | -0.004 | 3.143e-06 | -0.00010284 | -105.376 | 30 | -0.003999 | 3.256e-06 | -0.00010601 | -116.365
31 | -0.003995 | 5.338e-06 | -0.00017488 |  | 31 | -0.003997 | 3.223e-06 | -0.00010625 |  | 31 | -0.003996 | 3.931e-06 | -0.00012919
32 | -0.003995 | 4.743e-06 | -0.0001554 |  | 32 | -0.003997 | 3.249e-06 | -0.00010704 |  | 32 | -0.003996 | 3.465e-06 | -0.0001139
33 | -0.005001 | 5.419e-06 | -0.00017717 | -166.946 | 33 | -0.004998 | 3.448e-06 | -0.0001113 | -102.9237 | 33 | -0.004999 | 3.698e-06 | -0.00011983 | -123.6107
34 | -0.004997 | 4.864e-06 | -0.00016042 |  | 34 | -0.004995 | 3.179e-06 | -0.00010395 |  | 34 | -0.004996 | 3.853e-06 | -0.00012652
35 | -0.004997 | 4.947e-06 | -0.00016325 |  | 35 | -0.004995 | 2.861e-06 | -9.3521e-05 |  | 35 | -0.004996 | 3.781e-06 | -0.00012448
36 | -0.006001 | 5.062e-06 | -0.00016594 | -156.1453 | 36 | -0.006001 | 2.836e-06 | -9.2646e-05 | -89.3887 | 36 | -0.006 | 3.176e-06 | -0.00010355 | -100.3617
37 | -0.005997 | 4.491e-06 | -0.00014853 |  | 37 | -0.005996 | 2.682e-06 | -8.8296e-05 |  | 37 | -0.005997 | 3.037e-06 | -0.00010039
38 | -0.005997 | 4.655e-06 | -0.00015396 |  | 38 | -0.005997 | 2.645e-06 | -8.7224e-05 |  | 38 | -0.005997 | 2.944e-06 | -9.7142e-05