## Sheet1
Field integrals calculated from z=3.0m to z=3.22m
|  | Gap 14mm |  | Gap25mm
|  | I1 |  | I1
shim | Run 121 | 0.0046758 | Run 125 | 0.0025997
No shim | Run 124 | 0.0047262 | Run 117 | 0.0026075
shim-No shim |  | -5.04e-05 |  | -7.8e-06