## Sheet1
1. Magnetic center vs. Gap found as min of K
Gap | Encoders |  | Y | K
| US | DS
10 | 9.9997 | 10.0001 | 0.000226 | 2.7023
15 | 15.0004 | 14.9998 | 0.000225 | 1.5491
20 | 20 | 19.9995 | 0.000221 | 0.92545
30 | 30.0004 | 30.0001 | 0.000225 | 0.34124
7.2 | 7.1998 | 7.1996 | 0.000219 | 3.8308 |  | 9 days later
|  | Avrg. = | 0.0002232
2. The K and Phase Error vs. Gap
Gap | Encoders |  | K | Ph.Err. | Run #
| US | DS
10 | 9.9998 | 9.9998 | 2.7026 | 2.6 | 20
11 | 11.0003 | 11 | 2.4034 | 2.4 | 21
13 | 13 | 13.0005 | 1.9206 | 2.3 | 22
15 | 15.0003 | 15 | 1.549 | 2 | 23
20 | 19.9998 | 19.0007 | 0.92507 | 1.6 | 24
30 | 30.0002 | 30.0003 | 0.34071 | 1.5 | 25
50 | 50.0002 | 50.0003 |  |  | 26
100 | 10 | 99.9997 |  |  | 27
50 | 49.9999 | 50.0001 | 0.049985 | 0.5 | 28
30 | 30.0001 | 29.9997 | 0.34092 | 1 | 29
20 | 19.9997 | 19.9998 | 0.92515 | 1.7 | 30
15 | 14.9996 | 14.9997 | 1.5493 | 2.1 | 31
13 | 12.9998 | 12.9999 | 1.9208 | 2.3 | 32
11 | 10.9997 | 10.9996 | 2.4041 | 2.5 | 33
10 | 9.9998 | 9.9998 | 2.7026 | 2.6 | 34
7.5 | 7.5003 | 7.5001 | 3.691 | 2.8 | 64
7.8 | 7.8003 | 7.8 | 3.5531 | 2.8 | 59
8 | 8.0002 | 8.0002 | 3.4629 | 2.8 | 60
9 | 9 | 9.0005 | 3.052 | 2.8 | 61
7.2 | 7.1998 | 7.2 | 3.8308 | 2.9 | 62
3. K vs. X (Gap = 10.0mm)
Run # | X | Encoders |  | K | Ph.Err.
|  | US | DS
35 | 0 | 10.0002 | 10.0004 | 2.7023 | 2.6
36 | -0.4 | 10.0002 | 10.0002 | 2.7025 | 2.6
37 | 0.4 | 10.0003 | 10.0002 | 2.7023 | 2.6
38 | -0.8 | 10.0002 | 10.0003 | 2.7025 | 2.6
39 | -1.2 | 10.0003 | 10.0003 | 2.7026 | 2.6
40 | -1.6 | 10.0003 | 10.0003 | 2.7027 | 2.6
|  |  | K slope = | 7.5·10-5/mm
4. Repeatability |  | X0=0.094400 |  | Y0=0.000225 |  | Gap=10mm
Run # | Encoders |  | K | DBx | DBy
| US | DS
41 | 10.0001 | 10.0002 | 2.7024 | 0.02 | 0.08
42 | 10.0001 | 10.0002 | 2.7025 | 0.2 | 0.02
43 | 10.0001 | 10.0002 | 2.7024 | -0.12 | 0.06
44 | 10 | 10.0002 | 2.7024 | -0.16 | -0.02
45 | 10 | 10.0002 | 2.7025 | 0.04 | 0.04
5. Set Gap to 9mm ® 10mm ® 20mm ® 10mm ® 9mm ® 10mm
Run # | Gap | Encoders |  | K | DBx | DBy
|  | US | DS
46 | 9 | 8.9996 | 8.9998 | 3.0516 | 0.12 | 0.01
47 | 10 | 10.0004 | 10.0002 | 2.7024 | 0.08 | 0.12
48 | 20 | 20.0002 | 20.0002 | 0.92507 | -0.14 | -0.06
49 | 10 | 9.9999 | 9.9998 | 2.7026 | -0.03 | -0.07
50 | 9 | 8.9997 | 8.9999 | 3.0516 | -0.03 | 0.05
51 | 10 | 10.0004 | 10.0001 | 2.7024 | -0.08 | 0.1
52 | 9 | 20 | 20.0002 | 0.92519 | -0.02 | -0.1
53 | 10 | 9.9998 | 9.9997 | 2.7025 | 0.03 | -0.02
54 | 20 | 8.9997 | 8.9998 | 3.0515 | 0.03 | -0.1
55 | 10 | 10.0003 | 10.0003 | 2.7023 | 0.07 | 0.2
56 | 9 | 20.0001 | 20.0003 | 0.92507 | -0.15 | -0.02
57 | 10 | 9.9999 | 9.9998 | 2.7025 | 0.07 | 0.12
|  |  | STD = | 0.00012227 | 0.086808 | 0.0983
|  |  | Field Corr. ± |  | 0.23 | 0.3
|  |  | Field Int. ± |  | 78.2 | 102 | (G-cm)