## Sheet1
|  | Undulator K change |  |  |  | Reference undulator K
S/N | Measurement Dates |  | Measured K |  | Delta(L-F)/K |  |  | Delta/k
| First | Last | First | Last | *10-5 | First | Last | *10-5
29 | 2008-06-01 | 2013-02-13 | 3.4881 | 3.4876 | -15 | 3.4988 | 3.4985 | -9.3469
3 | 2008-10-01 | 2013-02-13 | 3.4888 | 3.4888 | -0.6 | 3.4986 | 3.4985 | -4.0303
21 | 2008-10-01 | 2013-02-01 | 3.4884 | 3.488 | -12 | 3.4987 | 3.4985 | -6.1741
39 | 2009-01-01 | 2013-03-13 | 3.4899 | 3.4896 | -8 | 3.4985 | 3.4985 | -0.8861
38 | 2008-09-01 | 2013-03-13 | 3.4894 | 3.4895 | 5 | 3.4985 | 3.4988 | 10.432
36 | 2008-09-01 | 2013-04-13 | 3.4902 | 3.49 | -2
12 | 2009-01-01 | 2013-04-13 | 3.4908 | 3.4902 | -15
22 | 2009-03-01 | 2013-05-13 | 3.495 | 3.4945 | -12 | 3.4986 | 3.4986 | -0.62883
16 | 2009-05-01 | 2013-06-13 | 3.493 | 3.4925 | -15
35 | 2009-01-01 | 2013-08-13 | 3.4912 | 3.4908 | -10 | 3.4985 | 3.4985 | -1.8008