## shim_signatures
| Circular Polarity, 13.2 mm gap, no shims | [8 empty] | Circular Polarity, 13.2 mm gap, single shim on Z2 girder | [8 empty] | Circular Polarity, 13.2 mm gap, single shim - no shim
| I1X (T-mm) |  |  | I1Y (T-mm) |  |  | I1Z(T-mm) |  |  | I1X (T-mm) |  |  | I1Y (T-mm) |  |  | I1Z(T-mm) |  |  | I1X (T-mm) |  |  | I1Y (T-mm) |  |  | I1Z(T-mm)
X(mm) | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm | Y= 2.0 mm | Y = 1.0 mm | Y = 0 mm
-25 | 0.015135 | 0.0072227 | 5.9945e-07 | -0.080478 | -0.081373 | -0.081676 | 1.4464e-15 | 6.0559e-16 | 2.5456e-18 | 0.0070852 | -0.00034605 | -0.0070557 | -0.085984 | -0.087322 | -0.088025 | -4.4795e-16 | 1.6119e-15 | 3.077e-15 | -0.0080495 | -0.0075688 | -0.0070563 | -0.0055055 | -0.0059487 | -0.0063492 | -1.8943e-15 | 1.0063e-15 | 3.0744e-15
-24 | 0.013152 | 0.0062922 | 5.9529e-07 | -0.072401 | -0.074359 | -0.074966 | 1.9102e-15 | 1.4509e-15 | -8.9584e-16 | 0.0046213 | -0.0017171 | -0.0074466 | -0.078387 | -0.080827 | -0.081868 | 3.3582e-16 | -2.9851e-16 | 1.4553e-16 | -0.008531 | -0.0080093 | -0.0074472 | -0.0059861 | -0.0064686 | -0.0069015 | -1.5744e-15 | -1.7494e-15 | 1.0414e-15
-23 | 0.0098528 | 0.0048384 | 5.8738e-07 | -0.066064 | -0.068641 | -0.06943 | -9.9694e-16 | -3.179e-16 | 2.039e-15 | 0.00079009 | -0.0036516 | -0.0078681 | -0.07257 | -0.075681 | -0.07694 | -1.5646e-15 | -1.2329e-15 | 4.4935e-16 | -0.0090627 | -0.00849 | -0.0078687 | -0.0065053 | -0.0070392 | -0.0075103 | -5.6768e-16 | -9.1495e-16 | -1.5897e-15
-22 | 0.0061918 | 0.0032102 | 5.767e-07 | -0.062136 | -0.064627 | -0.065406 | -3.2813e-16 | 4.9011e-16 | -1.0404e-15 | -0.0034687 | -0.0058088 | -0.0083229 | -0.069214 | -0.0723 | -0.073593 | -3.8959e-16 | 1.3753e-15 | 2.8268e-16 | -0.0096605 | -0.009019 | -0.0083235 | -0.007078 | -0.0076735 | -0.008187 | -6.1463e-17 | 8.8518e-16 | 1.3231e-15
-21 | 0.003123 | 0.0017755 | 5.6429e-07 | -0.060353 | -0.062268 | -0.06289 | -4.3869e-17 | -8.0027e-16 | -1.5186e-15 | -0.0072125 | -0.0078257 | -0.0088114 | -0.068082 | -0.070658 | -0.071838 | -3.3509e-16 | 2.0563e-15 | -1.2283e-16 | -0.010335 | -0.0096012 | -0.0088119 | -0.0077281 | -0.0083906 | -0.0089474 | -2.9122e-16 | 2.8566e-15 | 1.3957e-15
-20 | 0.0010385 | 0.00073595 | 5.5093e-07 | -0.059971 | -0.061189 | -0.061602 | -6.0343e-16 | -2.1359e-15 | 3.283e-15 | -0.010053 | -0.0095016 | -0.0093308 | -0.068456 | -0.070403 | -0.071413 | -1.5405e-15 | -1.031e-15 | 7.5429e-16 | -0.011092 | -0.010238 | -0.0093313 | -0.0084841 | -0.0092138 | -0.0098114 | -9.3705e-16 | 1.1049e-15 | -2.5287e-15
-19 | -0.00012913 | 0.00011654 | 5.3699e-07 | -0.060316 | -0.060928 | -0.061144 | -1.8122e-15 | 1.0271e-16 | 2.2816e-15 | -0.012058 | -0.010809 | -0.0098755 | -0.069692 | -0.071097 | -0.071946 | -1.2343e-15 | -1.4223e-15 | 3.0118e-15 | -0.011929 | -0.010925 | -0.009876 | -0.0093759 | -0.010169 | -0.010802 | 5.7786e-16 | -1.525e-15 | 7.3025e-16
-18 | -0.00057939 | -0.00013969 | 5.2237e-07 | -0.06095 | -0.061078 | -0.061128 | -1.1491e-16 | 3.9672e-15 | 1.7826e-16 | -0.013422 | -0.011799 | -0.010437 | -0.071385 | -0.072365 | -0.073073 | 1.2913e-15 | 1.1453e-15 | -3.7677e-16 | -0.012843 | -0.011659 | -0.010437 | -0.010435 | -0.011287 | -0.011946 | 1.4062e-15 | -2.8219e-15 | -5.5502e-16
-17 | -0.00045695 | -8.9877e-05 | 5.0654e-07 | -0.061603 | -0.061314 | -0.061218 | 7.1918e-16 | -7.863e-16 | 2.3484e-15 | -0.014287 | -0.01252 | -0.011002 | -0.073298 | -0.073912 | -0.074489 | 3.5991e-15 | -1.7249e-15 | -1.0781e-15 | -0.01383 | -0.01243 | -0.011003 | -0.011695 | -0.012598 | -0.013271 | 2.8799e-15 | -9.3855e-16 | -3.4266e-15
-16 | 0.00019278 | 0.00024314 | 4.8858e-07 | -0.062061 | -0.061357 | -0.061118 | -1.7951e-15 | 1.4343e-15 | 1.4197e-15 | -0.014693 | -0.012983 | -0.011556 | -0.075258 | -0.075498 | -0.075929 | -3.7697e-16 | -3.0016e-16 | 2.8483e-15 | -0.014886 | -0.013226 | -0.011556 | -0.013197 | -0.014141 | -0.014811 | 1.4181e-15 | -1.7344e-15 | 1.4287e-15
-15 | 0.0014106 | 0.00087364 | 4.672e-07 | -0.062099 | -0.060931 | -0.060533 | -8.5504e-16 | 6.4763e-16 | 1.4421e-15 | -0.01459 | -0.013157 | -0.012074 | -0.077089 | -0.07689 | -0.077136 | 2.1941e-15 | -1.3687e-15 | -1.9034e-16 | -0.016001 | -0.01403 | -0.012074 | -0.01499 | -0.015959 | -0.016602 | 3.0492e-15 | -2.0164e-15 | -1.6325e-15
-14 | 0.0032963 | 0.0018415 | 4.4076e-07 | -0.061437 | -0.059724 | -0.059146 | 2.8553e-16 | -3.433e-15 | 1.6161e-16 | -0.013865 | -0.012977 | -0.012524 | -0.078572 | -0.077829 | -0.077834 | -1.0678e-15 | -1.5178e-15 | 2.256e-15 | -0.017162 | -0.014819 | -0.012525 | -0.017135 | -0.018105 | -0.018688 | -1.3533e-15 | 1.9152e-15 | 2.0944e-15
-13 | 0.0059725 | 0.0031912 | 4.0731e-07 | -0.059702 | -0.057373 | -0.056598 | -2.3278e-16 | 3.6129e-15 | 2.2197e-16 | -0.012374 | -0.012364 | -0.012864 | -0.079407 | -0.078014 | -0.077714 | 1.3095e-15 | -5.1774e-16 | -1.0782e-15 | -0.018347 | -0.015555 | -0.012864 | -0.019705 | -0.020641 | -0.021116 | 1.5423e-15 | -4.1306e-15 | -1.3001e-15
-12 | 0.0095221 | 0.0049365 | 3.6467e-07 | -0.056408 | -0.053465 | -0.052506 | -3.3695e-16 | 1.7495e-15 | -1.0459e-15 | -0.0099971 | -0.011251 | -0.013031 | -0.079202 | -0.077106 | -0.076445 | -1.7738e-15 | -4.2795e-15 | -2.9047e-15 | -0.019519 | -0.016188 | -0.013031 | -0.022795 | -0.023641 | -0.023939 | -1.4369e-15 | -6.0291e-15 | -1.8588e-15
-11 | 0.013875 | 0.0070069 | 3.1066e-07 | -0.050971 | -0.047592 | -0.046518 | -6.4731e-16 | -1.8547e-16 | -1.1616e-15 | -0.0067475 | -0.0096321 | -0.012939 | -0.077489 | -0.074785 | -0.073734 | 2.4412e-15 | -6.5233e-16 | -1.382e-15 | -0.020623 | -0.016639 | -0.01294 | -0.026518 | -0.027193 | -0.027216 | 3.0885e-15 | -4.6686e-16 | -2.2038e-16
-10 | 0.018639 | 0.0091819 | 2.4369e-07 | -0.042814 | -0.039466 | -0.038433 | 1.8463e-15 | 2.1726e-15 | 1.3076e-15 | -0.0029309 | -0.0076157 | -0.01247 | -0.073832 | -0.070865 | -0.069441 | 1.0142e-17 | -1.1402e-15 | 3.0714e-16 | -0.02157 | -0.016798 | -0.01247 | -0.031018 | -0.031398 | -0.031008 | -1.8362e-15 | -3.3128e-15 | -1.0005e-15
-9 | 0.022941 | 0.011059 | 1.6348e-07 | -0.031655 | -0.029117 | -0.028359 | -1.7615e-15 | -1.1631e-15 | 1.3134e-15 | 0.00071623 | -0.0054397 | -0.011454 | -0.068132 | -0.065494 | -0.063731 | 9.5843e-16 | -1.7602e-15 | 1.1925e-15 | -0.022225 | -0.016499 | -0.011454 | -0.036477 | -0.036377 | -0.035372 | 2.7199e-15 | -5.9715e-16 | -1.2098e-16
-8 | 0.025527 | 0.01213 | 7.186e-08 | -0.017963 | -0.017093 | -0.016846 | 1.5861e-16 | -9.1024e-16 | -5.2631e-17 | 0.003148 | -0.0033674 | -0.0096568 | -0.061091 | -0.059354 | -0.057197 | 4.0444e-16 | 1.2974e-15 | 5.3797e-16 | -0.022379 | -0.015497 | -0.0096569 | -0.043128 | -0.042261 | -0.040351 | 2.4583e-16 | 2.2076e-15 | 5.906e-16
-7 | 0.025303 | 0.012002 | -2.6809e-08 | -0.0032512 | -0.0045017 | -0.0048771 | -5.7362e-16 | -2.2308e-16 | -8.2521e-16 | 0.0036164 | -0.0014208 | -0.0067487 | -0.054526 | -0.053685 | -0.05082 | -2.3651e-15 | 4.1054e-17 | 4.4145e-16 | -0.021687 | -0.013423 | -0.0067487 | -0.051275 | -0.049184 | -0.045943 | -1.7915e-15 | 2.6413e-16 | 1.2667e-15
-6 | 0.022105 | 0.01067 | -1.262e-07 | 0.010253 | 0.0072556 | 0.006383 | 1.0549e-15 | -7.2142e-16 | -1.7545e-15 | 0.002545 | 0.00095685 | -0.0022808 | -0.051033 | -0.049977 | -0.045676 | 2.7887e-16 | 6.0943e-16 | -5.1451e-16 | -0.01956 | -0.0097135 | -0.0022806 | -0.061286 | -0.057232 | -0.052059 | -7.7607e-16 | 1.3309e-15 | 1.24e-15
-5 | 0.017122 | 0.0086386 | -2.1935e-07 | 0.02054 | 0.017037 | 0.016013 | -2.019e-16 | 1.5775e-15 | -4.2235e-16 | 0.0021422 | 0.0051065 | 0.0043278 | -0.052988 | -0.049305 | -0.042406 | -2.3955e-16 | -3.8463e-16 | -3.0199e-16 | -0.01498 | -0.0035321 | 0.004328 | -0.073528 | -0.066342 | -0.058419 | -3.7648e-17 | -1.9621e-15 | 1.2036e-16
-4 | 0.012623 | 0.0067196 | -3.0013e-07 | 0.027041 | 0.024526 | 0.02372 | -7.0825e-17 | -1.3419e-15 | 1.1425e-15 | 0.0063829 | 0.013008 | 0.013748 | -0.061071 | -0.051537 | -0.040691 | 1.2004e-15 | 1.3886e-15 | 1.3269e-16 | -0.0062397 | 0.006288 | 0.013748 | -0.088111 | -0.076063 | -0.064411 | 1.2712e-15 | 2.7306e-15 | -1.0098e-15
-3 | 0.010457 | 0.0054424 | -3.6421e-07 | 0.031498 | 0.030364 | 0.029834 | -1.5886e-15 | -1.612e-15 | -4.5768e-16 | 0.019759 | 0.0266 | 0.026575 | -0.072791 | -0.054802 | -0.039069 | -1.0273e-15 | 1.0283e-16 | 7.0737e-16 | 0.0093022 | 0.021157 | 0.026575 | -0.10429 | -0.085166 | -0.068902 | 5.6127e-16 | 1.7148e-15 | 1.1651e-15
-2 | 0.0097343 | 0.0044453 | -4.096e-07 | 0.036762 | 0.035394 | 0.03476 | -1.4346e-16 | 1.6835e-16 | -1.8006e-15 | 0.044772 | 0.046694 | 0.042949 | -0.082421 | -0.05573 | -0.035354 | -9.3045e-16 | -6.4526e-16 | 1.0393e-15 | 0.035038 | 0.042249 | 0.04295 | -0.11918 | -0.091123 | -0.070114 | -7.8699e-16 | -8.136e-16 | 2.8398e-15
-1 | 0.0068021 | 0.0027351 | -4.3667e-07 | 0.043033 | 0.039416 | 0.038286 | -1.9327e-15 | -8.8645e-16 | 3.5554e-16 | 0.08013 | 0.072045 | 0.061956 | -0.083069 | -0.050464 | -0.027509 | 1.5233e-15 | 4.679e-16 | 4.3174e-16 | 0.073328 | 0.06931 | 0.061957 | -0.1261 | -0.08988 | -0.065795 | 3.456e-15 | 1.3543e-15 | 7.6195e-17
0 | -5.5888e-07 | -4.9821e-07 | -4.4748e-07 | 0.046139 | 0.041048 | 0.039617 | -6.3557e-16 | 4.0672e-16 | 1.1561e-15 | 0.12104 | 0.098986 | 0.081088 | -0.068595 | -0.035824 | -0.014367 | -4.2519e-16 | 3.8992e-16 | -4.1493e-16 | 0.12104 | 0.098987 | 0.081088 | -0.11473 | -0.076872 | -0.053983 | 2.1037e-16 | -1.6797e-17 | -1.571e-15
1 | -0.0068032 | -0.0027361 | -4.4456e-07 | 0.043033 | 0.039416 | 0.038286 | -5.5787e-16 | 2.7499e-16 | -2.5132e-16 | 0.1586 | 0.12149 | 0.096402 | -0.034184 | -0.010495 | 0.0039817 | 3.1436e-16 | -1.1097e-15 | 5.5765e-16 | 0.1654 | 0.12422 | 0.096402 | -0.077217 | -0.049911 | -0.034304 | 8.7223e-16 | -1.3847e-15 | 8.0897e-16
2 | -0.0097354 | -0.0044463 | -4.3003e-07 | 0.036762 | 0.035394 | 0.03476 | -6.1281e-16 | 3.3948e-16 | -1.6232e-15 | 0.17848 | 0.13232 | 0.10387 | 0.01898 | 0.023103 | 0.025755 | 6.9929e-16 | 7.6496e-16 | 3.3253e-16 | 0.18822 | 0.13677 | 0.10387 | -0.017782 | -0.01229 | -0.0090048 | 1.3121e-15 | 4.2549e-16 | 1.9557e-15
3 | -0.010458 | -0.0054433 | -4.0557e-07 | 0.031497 | 0.030364 | 0.029834 | 6.0891e-16 | 1.2567e-15 | -2.2076e-17 | 0.16829 | 0.12661 | 0.10136 | 0.077232 | 0.057711 | 0.047216 | -7.5133e-16 | -9.5335e-16 | 7.3565e-16 | 0.17874 | 0.13206 | 0.10137 | 0.045734 | 0.027347 | 0.017382 | -1.3602e-15 | -2.21e-15 | 7.5772e-16
4 | -0.012624 | -0.0067204 | -3.7302e-07 | 0.02704 | 0.024526 | 0.02372 | -8.2258e-16 | -8.9137e-16 | 1.0965e-15 | 0.12982 | 0.10559 | 0.089868 | 0.12002 | 0.083912 | 0.06363 | 4.3281e-16 | -5.1569e-16 | -7.4282e-17 | 0.14245 | 0.11231 | 0.089868 | 0.092975 | 0.059386 | 0.039911 | 1.2554e-15 | 3.7568e-16 | -1.1708e-15
5 | -0.017123 | -0.0086393 | -3.3469e-07 | 0.020539 | 0.017036 | 0.016013 | 4.7114e-16 | -1.4085e-15 | -2.6658e-16 | 0.079139 | 0.076222 | 0.072831 | 0.13519 | 0.095453 | 0.071385 | -1.0704e-15 | -1.1198e-15 | 1.041e-16 | 0.096262 | 0.084862 | 0.072831 | 0.11465 | 0.078416 | 0.055372 | -1.5415e-15 | 2.887e-16 | 3.7069e-16
6 | -0.022106 | -0.010671 | -2.9308e-07 | 0.010252 | 0.0072549 | 0.0063824 | -5.1581e-16 | 7.2197e-17 | -1.5654e-15 | 0.033214 | 0.046746 | 0.054318 | 0.1255 | 0.092097 | 0.069579 | -8.8319e-16 | 2.2137e-16 | -8.6689e-17 | 0.05532 | 0.057417 | 0.054318 | 0.11524 | 0.084842 | 0.063197 | -3.6738e-16 | 1.4917e-16 | 1.4787e-15
7 | -0.025303 | -0.012002 | -2.5049e-07 | -0.0032522 | -0.0045024 | -0.0048776 | -1.9888e-15 | 7.9639e-16 | 5.6215e-16 | 0.00031356 | 0.022566 | 0.037359 | 0.10132 | 0.078002 | 0.059918 | 3.0958e-16 | -7.9414e-16 | 9.782e-16 | 0.025617 | 0.034569 | 0.037359 | 0.10457 | 0.082505 | 0.064796 | 2.2984e-15 | -1.5905e-15 | 4.1605e-16
8 | -0.025527 | -0.01213 | -2.0867e-07 | -0.017964 | -0.017093 | -0.016847 | -4.1234e-16 | 2.3874e-15 | 4.2948e-16 | -0.0191 | 0.0054498 | 0.023426 | 0.072299 | 0.058473 | 0.045444 | 4.776e-16 | 1.1341e-15 | 7.25e-16 | 0.0064266 | 0.01758 | 0.023426 | 0.090263 | 0.075567 | 0.062291 | 8.8994e-16 | -1.2532e-15 | 2.9552e-16
9 | -0.022941 | -0.011059 | -1.6908e-07 | -0.031656 | -0.029118 | -0.028359 | -2.7322e-15 | 2.7058e-16 | -9.6318e-18 | -0.028064 | -0.0052395 | 0.012776 | 0.044583 | 0.037861 | 0.029219 | 5.9848e-16 | 3.2208e-16 | -8.3762e-16 | -0.0051226 | 0.0058195 | 0.012777 | 0.076239 | 0.066979 | 0.057579 | 3.3306e-15 | 5.1499e-17 | -8.2799e-16
10 | -0.018639 | -0.0091817 | -1.3297e-07 | -0.042815 | -0.039467 | -0.038433 | -1.9566e-16 | 8.8424e-16 | 4.8083e-16 | -0.030331 | -0.011115 | 0.0050283 | 0.021143 | 0.01892 | 0.013561 | -6.2042e-16 | -7.2087e-16 | 1.9826e-16 | -0.011692 | -0.0019336 | 0.0050284 | 0.063958 | 0.058387 | 0.051995 | -4.2475e-16 | -1.6051e-15 | -2.8257e-16
11 | -0.013875 | -0.0070066 | -1.0149e-07 | -0.050972 | -0.047593 | -0.046518 | 5.7661e-16 | -1.5484e-17 | -1.0669e-15 | -0.029047 | -0.013849 | -0.00040761 | 0.0027339 | 0.0029433 | -0.00018059 | 1.2852e-15 | -2.5481e-16 | -2.4096e-16 | -0.015172 | -0.006842 | -0.00040751 | 0.053706 | 0.050536 | 0.046338 | 7.0858e-16 | -2.3933e-16 | 8.2596e-16
12 | -0.0095217 | -0.0049362 | -7.5653e-08 | -0.056409 | -0.053466 | -0.052506 | -7.3242e-16 | 1.3017e-15 | -8.6046e-16 | -0.026299 | -0.014746 | -0.0041043 | -0.011094 | -0.0097883 | -0.011482 | -4.1474e-16 | -1.6822e-15 | 1.9906e-16 | -0.016777 | -0.0098102 | -0.0041043 | 0.045314 | 0.043677 | 0.041024 | 3.1768e-16 | -2.9839e-15 | 1.0595e-15
13 | -0.0059721 | -0.0031908 | -5.6181e-08 | -0.059702 | -0.057373 | -0.056599 | -1.0433e-17 | -5.9171e-16 | 1.1532e-16 | -0.023232 | -0.014675 | -0.0065361 | -0.021211 | -0.019553 | -0.020365 | 4.4965e-15 | 9.7793e-16 | -4.0389e-16 | -0.01726 | -0.011484 | -0.006536 | 0.038491 | 0.037821 | 0.036234 | 4.507e-15 | 1.5696e-15 | -5.1921e-16
14 | -0.0032958 | -0.0018411 | -4.3642e-08 | -0.061438 | -0.059725 | -0.059147 | 7.2467e-16 | 3.7952e-15 | -4.4778e-16 | -0.020378 | -0.014146 | -0.0080663 | -0.028493 | -0.026849 | -0.027131 | -3.1314e-15 | -2.8945e-16 | 2.0191e-15 | -0.017082 | -0.012305 | -0.0080662 | 0.032945 | 0.032875 | 0.032016 | -3.856e-15 | -4.0846e-15 | 2.4669e-15
15 | -0.00141 | -0.00087317 | -3.8472e-08 | -0.0621 | -0.060931 | -0.060534 | 1.6862e-15 | 6.224e-16 | 1.4827e-16 | -0.017935 | -0.013445 | -0.0089626 | -0.033676 | -0.032211 | -0.032183 | -1.0657e-16 | -1.6719e-15 | 6.0738e-16 | -0.016525 | -0.012572 | -0.0089625 | 0.028423 | 0.02872 | 0.028351 | -1.7928e-15 | -2.2943e-15 | 4.5911e-16
16 | -0.00019226 | -0.00024266 | -4.1075e-08 | -0.062061 | -0.061358 | -0.061118 | -3.5452e-16 | -6.7713e-16 | 4.4205e-16 | -0.015956 | -0.012727 | -0.0094183 | -0.037339 | -0.036124 | -0.035928 | 2.3959e-15 | 1.9915e-16 | -1.2344e-16 | -0.015764 | -0.012484 | -0.0094183 | 0.024722 | 0.025234 | 0.02519 | 2.7505e-15 | 8.7628e-16 | -5.6549e-16
17 | 0.00045747 | 9.036e-05 | -5.186e-08 | -0.061603 | -0.061315 | -0.061219 | 1.196e-15 | -4.1681e-15 | -2.7063e-15 | -0.014447 | -0.012085 | -0.0095717 | -0.039925 | -0.039008 | -0.038745 | 1.5793e-16 | 1.6482e-15 | -5.8666e-16 | -0.014905 | -0.012175 | -0.0095716 | 0.021678 | 0.022307 | 0.022474 | -1.0381e-15 | 5.8163e-15 | 2.1197e-15
18 | 0.0005799 | 0.00014017 | -7.1229e-08 | -0.060951 | -0.061078 | -0.061128 | -5.6691e-16 | -2.6218e-15 | 1.6583e-16 | -0.013438 | -0.011597 | -0.0095213 | -0.041788 | -0.041236 | -0.040986 | 4.566e-16 | 1.145e-15 | -4.7968e-16 | -0.014017 | -0.011737 | -0.0095213 | 0.019163 | 0.019843 | 0.020142 | 1.0235e-15 | 3.7668e-15 | -6.455e-16
19 | 0.00012962 | -0.00011608 | -9.948e-08 | -0.060316 | -0.060928 | -0.061144 | 2.3826e-15 | 1.0096e-15 | -1.6255e-15 | -0.013016 | -0.011346 | -0.0093377 | -0.043243 | -0.043167 | -0.043007 | -1.9634e-15 | 1.4737e-15 | -8.4663e-16 | -0.013145 | -0.011229 | -0.0093376 | 0.017073 | 0.017761 | 0.018137 | -4.346e-15 | 4.641e-16 | 7.7882e-16
20 | -0.001038 | -0.00073552 | -1.3659e-07 | -0.059972 | -0.061189 | -0.061602 | 2.5708e-15 | -1.4199e-15 | -8.7623e-16 | -0.013355 | -0.011432 | -0.0090709 | -0.044645 | -0.045197 | -0.045196 | 9.9419e-16 | -1.5637e-16 | 3.6018e-16 | -0.012317 | -0.010696 | -0.0090708 | 0.015326 | 0.015992 | 0.016406 | -1.5766e-15 | 1.2635e-15 | 1.2364e-15
21 | -0.0031226 | -0.0017751 | -1.8189e-07 | -0.060354 | -0.062268 | -0.06289 | 1.1194e-15 | -9.4173e-16 | -6.7803e-16 | -0.014675 | -0.01194 | -0.0087568 | -0.046502 | -0.04779 | -0.047988 | 4.1751e-16 | -2.4829e-16 | -5.6707e-16 | -0.011552 | -0.010165 | -0.0087566 | 0.013852 | 0.014478 | 0.014902 | -7.0194e-16 | 6.9344e-16 | 1.1096e-16
22 | -0.0061914 | -0.0032098 | -2.3375e-07 | -0.062136 | -0.064627 | -0.065406 | 8.7418e-16 | 8.0302e-16 | -2.5619e-16 | -0.01705 | -0.012864 | -0.0084198 | -0.049548 | -0.051462 | -0.051821 | 9.951e-16 | -8.8026e-16 | -1.745e-15 | -0.010859 | -0.0096538 | -0.0084195 | 0.012588 | 0.013165 | 0.013585 | 1.2092e-16 | -1.6833e-15 | -1.4888e-15
23 | -0.0098525 | -0.0048381 | -2.8935e-07 | -0.066065 | -0.068642 | -0.06943 | -5.6875e-16 | 1.0305e-15 | 1.2126e-15 | -0.020089 | -0.014009 | -0.0080757 | -0.054582 | -0.056629 | -0.057011 | -1.3822e-15 | -4.9018e-17 | 3.0488e-16 | -0.010237 | -0.0091704 | -0.0080754 | 0.011482 | 0.012012 | 0.012419 | -8.1341e-16 | -1.0795e-15 | -9.0768e-16
24 | -0.013152 | -0.0062919 | -3.4501e-07 | -0.072402 | -0.074359 | -0.074966 | 2.975e-17 | -6.5877e-16 | 8.2527e-17 | -0.022825 | -0.015007 | -0.0077336 | -0.061909 | -0.063374 | -0.06359 | -1.0818e-16 | -5.1398e-16 | 3.8545e-16 | -0.0096733 | -0.008715 | -0.0077332 | 0.010493 | 0.010985 | 0.011376 | -1.3793e-16 | 1.4478e-16 | 3.0293e-16
25 | -0.015134 | -0.0072225 | -3.9689e-07 | -0.080479 | -0.081373 | -0.081676 | 2.9003e-16 | -2.6141e-15 | -1.9705e-15 | -0.024285 | -0.015506 | -0.0073975 | -0.070883 | -0.071313 | -0.071238 | 1.6787e-15 | -1.6578e-15 | -6.8141e-16 | -0.0091511 | -0.008283 | -0.0073972 | 0.0095952 | 0.010061 | 0.010438 | 1.3886e-15 | 9.5631e-16 | 1.2891e-15