SLAC Magnetic Measurements
Date: 04-15-2021
Time: 16:45:17

Project: PEP-II
Magnet Type: CORR
Magnet Name: PEP-II HENIT Corr 
Serial Number: SA_344-118-01
Run Number: 1
Measurement Device: Lakeshore 475
Operator: sda
Comment: By field at middle of pole vs current, with voltage

      Main            Main             B         
      (A)             (V)             (T)                      
  ------------    -----------     -----------  
	0.99875		0.937			0.0065
	1.99840		1.880			0.0141
	4.00027	     3.76			0.0292
	6.00137		5.52			0.0450
	8.00077		7.38			0.0597
	10.00348		9.26			0.0745
	12.00424		11.21			0.0894