## Moving Wire Background
Background |  | LCLSII Kugler Background |  |  |  | Background from Flux Gate
zpos(m) | BfluxX(T) | BfluxY(T) | BfluxZ(T) |  |  | X T-m | Y T-m | Z T-m
0 | 1.1571e-05 | 3.8584e-05 | 8.3e-07 | Moving Wire | 3.66 m | 0.20874 | -0.42606 | -0.048358
0.2 | 2.0749e-05 | 3.6163e-05 | 7.19e-07 | Moving Wire | 5.45 m | 0.22424 | -0.40536 | -0.076053
0.4 | 2.9517e-05 | 3.3992e-05 | -5.067e-06 | Pulsed Wire | 2.6 m | 0.22643 | -0.40739 | -0.080585
0.6 | 3.1211e-05 | 3.3203e-05 | -1.2983e-05 |  |  | IX | IY | Z | Sign of X and Y field is set. For the SSRL EPU Bx is positive and By is negative
0.8 | 2.7759e-05 | 3.358e-05 | -1.6028e-05 | Moving wire Runs 1-19 |  | 76.3993 | -155.9393 | -17.6991
1 | 2.4916e-05 | 3.3997e-05 | -1.6081e-05 | Moving Wire 20 - and Pulsed Wire |  | 122.2116 | -220.9225 | -41.4491
1.2 | 2.3456e-05 | 3.4186e-05 | -1.4852e-05 | Pulsed Wire |  | 58.8713 | -105.9221 | -20.9521
1.4 | 2.2302e-05 | 3.4057e-05 | -1.3893e-05
1.6 | 2.1766e-05 | 3.3939e-05 | -1.2397e-05
1.8 | 2.1505e-05 | 3.3799e-05 | -1.1092e-05
2 | 2.109e-05 | 3.3785e-05 | -1.0523e-05
2.2 | 2.136e-05 | 3.3767e-05 | -8.818e-06
2.4 | 2.1159e-05 | 3.367e-05 | -8.22e-06
2.6 | 2.1042e-05 | 3.3052e-05 | -7.664e-06
2.8 | 2.1739e-05 | 3.077e-05 | -7.385e-06
3 | 1.9829e-05 | 2.9044e-05 | -4.948e-06
3.2 | 2.0416e-05 | 3.4558e-05 | -4.396e-06
3.2 | 2.1734e-05 | 3.3769e-05 | -4.146e-06
3.4 | 2.1551e-05 | 3.5112e-05 | -2.922e-06
3.6 | 2.0651e-05 | 3.5457e-05 | -2.746e-06
3.8 | 2.1103e-05 | 3.705e-05 | -3.494e-06
4 | 2.3616e-05 | 3.6638e-05 | -3.47e-07
4.2 | 2.1105e-05 | 3.8389e-05 | 1.14e-07
4.4 | 1.983e-05 | 3.9948e-05 | -7.21e-07
4.6 | 2.0425e-05 | 4.1104e-05 | -1.926e-06
4.8 | 2.0332e-05 | 4.1507e-05 | -3.091e-06
5 | 2.0121e-05 | 4.1775e-05 | -3.138e-06
5.2 | 2.0221e-05 | 4.2741e-05 | -3.412e-06
5.4 | 2.0376e-05 | 4.3642e-05 | -4.191e-06
5.6 | 2.0676e-05 | 4.4308e-05 | -5.11e-06
5.8 | 2.0735e-05 | 4.4282e-05 | -6.183e-06
6 | 2.0619e-05 | 4.4301e-05 | -6.635e-06
6.2 | 2.0923e-05 | 4.5086e-05 | -7.141e-06
6.4 | 2.0882e-05 | 4.5322e-05 | -8.33e-06
6.6 | 2.0879e-05 | 4.55e-05 | -8.568e-06
6.8 | 2.1235e-05 | 4.629e-05 | -9.462e-06
7 | 2.1782e-05 | 4.6425e-05 | -1.0574e-05
7.2 | 2.2222e-05 | 4.6156e-05 | -1.1706e-05
7.4 | 2.3349e-05 | 4.5956e-05 | -1.2642e-05
7.6 | 2.3157e-05 | 4.5376e-05 | -1.366e-05
7.72 | 2.2485e-05 | 4.4519e-05 | -1.5076e-05
8.07 | 3.2788e-05 | 3.5314e-05 | -2.1449e-05
8.07 | 3.0961e-05 | 3.7054e-05 | -2.1171e-05
8.35 | 3.6297e-05 | 2.8928e-05 | -2.3484e-05
9 | 2.617e-05 | 3.4932e-05 | -1.809e-05
9.2 | 2.3568e-05 | 3.5569e-05 | -1.9315e-05
| Avg (G) | Avg (G) | Avg (G)
3.35 m | 0.20874 | -0.42606 | -0.048358
5.45 m | 0.22424 | -0.40536 | -0.076053
2.6 m | 0.22643 | -0.40739 | -0.080585

## CP- Vibrating Wire Data
CP- Mode | [8 empty] | CP- Mode
X | I1X (G*cm) |  |  |  | AVG I1X (G*cm) | STDEV I1X (G*cm) | Error | I1Y (G*cm) |  |  |  |  | AVG I1Y (G*cm) | STDEV I1Y (G*cm) | Error
-24 | 114 | 36 | 217 | 75 | 110.5 | 77.8139 | 70.42% | -51 | -51 | -26 |  |  | -38.5 | 17.6777 | 45.92%
-20 | -78 | -15 | 18 | 0 | -18.75 | 41.7403 | 222.6% | -154 | -51 | -154 |  |  | -102.5 | 72.832 | 71.06%
-16 | -132 | -60 | -78 | 30 | -60 | 67.3498 | 112.2% | 0 | -128 | -103 |  |  | -115.5 | 17.6777 | 15.31%
-12 | 24 | -42 | -90 | 0 | -27 | 50.0799 | 185.5% | -180 | -180 | -180 |  |  | -180 | 0 | 0%
-10 | -9 | -139 | -186 | -108 | -110.5 | 74.8799 | 67.76% | -308 | -360 | -231 |  |  | -295.5 | 91.2168 | 30.87%
-8 | -24 | -94 | -84 | -163 | -91.25 | 56.9525 | 62.41% | -360 | -411 | -385 | -231 |  | -342.3333 | 97.2899 | 28.42%
-6 | -121 | -6 | -96 | -18 | -60.25 | 56.8529 | 94.36% | -462 | -539 | -437 |  |  | -488 | 72.1249 | 14.78%
-4 | -72 | -164 | -10 | -20 | 28.9 | 70.4533 | 243.8% | -488 | -411 | -360 |  |  | -385.5 | 36.0624 | 9.355%
-2 | -103 | -51 | -133 | -10 | 21.15 | 54.61 | 258.2% | -103 | -154 | -128 |  |  | -141 | 18.3848 | 13.04%
0 | -108 | -72 | -139 | -108 | -11.35 | 27.3907 | 241.3% | 360 | 360 | 385 | 385 | 450 | 395 | 38.5141 | 9.75%
2 | -246 | -113 | -246 | -184 | -101.85 | 63.316 | 62.17% | 617 | 539 | 565 | 437 |  | 513.6667 | 67.656 | 13.17%
4 | -256 | -102 | -10 | -133 | -29.85 | 101.6182 | 340.4% | 950 | 912 | 950 | 822 |  | 894.6667 | 65.7368 | 7.348%
6 | -241 | -61 | -205 | -123 | -62.1 | 81.0987 | 130.6% | 925 | 976 | 1053 | 1092 |  | 1040.3333 | 59.0282 | 5.674%
8 | -61 | -72 | -215 | -235 | -50.35 | 91.9832 | 182.7% | 976 | 848 | 925 | 822 |  | 865 | 53.563 | 6.192%
10 | -215 | -92 | -113 | -164 | -50.6 | 55.0454 | 108.8% | 617 | 822 | 668 | 719 |  | 736.3333 | 78.4496 | 10.65%
12 | -92 | -113 | -133 | 31 | 18.65 | 73.7581 | 395.5% | 385 | 308 | 539 | 514 |  | 453.6667 | 126.7688 | 27.94%
16 | -20 | -128 | -61 | 0 | 43.15 | 56.5236 | 131% | 308 | 231 | 360 |  |  | 295.5 | 91.2168 | 30.87%
20 | -61 | -51 | 0 |  | 58.0667 | 32.7159 | 56.34% | 154 | 128 | 154 |  |  | 141 | 18.3848 | 13.04%
24 | 41 | 82 | 51 |  | 58 | 21.3776 | 36.86% | 103 | 141 | 308 |  |  | 224.5 | 118.0868 | 52.6%
0 | -215 | -102 | -164 |  | -160.3333 | 56.5892 | 35.29%
-6 | -154 | -102 | -174 |  | -143.3333 | 37.1663 | 25.93%
0 | -215 | -210 | -194 | -154 | -193.25 | 27.6571 | 14.31%
24 | 151 | 205 | 166 | 193 | 178.75 | 24.6627 | 13.8%
|  |  |  | Avg offset | 95.4

## VP+ Vibrating Wire Data
CP+ Mode |  |  |  | CP+ Mode | [5 empty] | CP+ Mode
X | I1X (G*cm) |  |  |  | AVG I1X (G*cm) | STDEV I1X (G*cm) | Error | I1Y (G*cm) |  |  |  | AVG I1Y (G*cm) | STDEV I1Y (G*cm) | Error
-24 | 108 | 90 | 181 | 127 | 126.5 | 74.3489 | 58.77% | -206 | -206 | -231 |  | -214.3333 | 14.4338 | 6.734%
-20 | 48 | 66 | 96 | 0 | 52.5 | 75.2119 | 143.3% | -450 | -283 | -514 | -334 | -395.25 | 105.5947 | 26.72%
-16 | 36 | 139 | -114 | 90 | 37.75 | 144.5639 | 383% | -488 | -488 | -437 |  | -471 | 29.4449 | 6.252%
-12 | 6 | 36 | 42 | 60 | 36 | 57.4499 | 159.6% | -752 | -700 | -752 | -752 | -739 | 26 | 3.518%
-10 | 12 | 84 | -12 | 72 | 39 | 81.3465 | 208.6% | -907 | -830 | -1102 | -830 | -917.25 | 128.404 | 14%
-8 | 36 | 6 | -6 | 18 | 13.5 | 52.9165 | 392% | -1193 | -1037 | -1219 | -1374 | -1205.75 | 137.9888 | 11.44%
-6 | 42 | -54 | 54 | 139 | 45.25 | 114.0079 | 252% | -1400 | -1374 | -1374 | -1426 | -1393.5 | 24.8931 | 1.786%
-4 | 54 | -72 | 0 | -36 | -13.5 | 88.7494 | 657.4% | -1400 | -1296 | -1348 | -1530 | -1393.5 | 100.4175 | 7.206%
-2 | -217 | -151 | -181 | -181 | -182.5 | 62 | 33.97% | -830 | -856 | -726 | -751 | -790.75 | 62.1041 | 7.854%
0 | -380 | -286 | -325 | -229 | -305 | 98.671 | 32.35% | -26 | -128 | 0 | 77 | -19.25 | 84.6695 | 439.8%
2 | -313 | -289 | -265 | -307 | -293.5 | 56.5639 | 19.27% | 976 | 796 | 1130 | 976 | 969.5 | 136.5613 | 14.09%
4 | -247 | -289 | -229 | -187 | -238 | 77.2847 | 32.47% | 1464 | 1669 | 1439 | 1490 | 1515.5 | 104.4302 | 6.891%
6 | -42 | -121 | -163 | -127 | -113.25 | 85.9926 | 75.93% | 1515 | 1361 | 1516 | 1436 | 1457 | 74.1665 | 5.09%
8 | -78 | -72 | -108 | -78 | -84 | 51.2481 | 61.01% | 1233 | 1182 | 1002 | 1310 | 1181.75 | 130.8749 | 11.07%
10 | -54 | -72 | -78 | -114 | -79.5 | 60.1595 | 75.67% | 976 | 1169 | 1105 | 925 | 1043.75 | 112.7397 | 10.8%
12 | -6 | -96 | -30 | -139 | -67.75 | 95.8626 | 141.5% | 745 | 771 | 771 | 899 | 796.5 | 69.4238 | 8.716%
16 | -54 | -48 | 0 | -24 | -31.5 | 59.6779 | 189.5% | 514 | 565 | 437 | 462 | 494.5 | 56.9005 | 11.51%
20 | -18 | 106 | 42 | -24 | 26.5 | 95.803 | 361.5% | 257 | 385 | 488 | 257 | 346.75 | 111.8403 | 32.25%
24 | 90 | 96 | 72 | 114 | 93 | 52.3205 | 56.26% | 77 | 26 | 180 | 283 | 141.5 | 114.0249 | 80.58%