## Average_int
BL5 | EPU | check. | HP | mode
x-position(mm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm)
-25 | -81.3 | 485.4 | -25 | -75 | -298.8
-24 | -109.5 | 485.3 | -24 | -99.6 | -302.7
-23 | -124.1 | 478.6 | -23 | -119.1 | -317.9
-22 | -138.9 | 481.1 | -22 | -136.5 | -323.3
-21 | -155.4 | 477 | -21 | -150.1 | -335.9
-20 | -181.5 | 476 | -20 | -175.3 | -344.2
-19 | -202.5 | 479 | -19 | -192.7 | -356.9
-18 | -217 | 480.3 | -18 | -205.1 | -366.7
-17 | -240.4 | 485.6 | -17 | -222.2 | -375.3
-16 | -263.9 | 488.2 | -16 | -247.9 | -386
-15 | -301.6 | 492.1 | -15 | -282.5 | -391
-14 | -336.2 | 496.5 | -14 | -316.3 | -400.2
-13 | -392 | 502.9 | -13 | -347.3 | -407.1
-12 | -439.7 | 500.4 | -12 | -416.1 | -416.4
-11 | -523.8 | 502.3 | -11 | -482.6 | -422.7
-10 | -611.2 | 493.2 | -10 | -558.4 | -435
-9 | -688 | 476.7 | -9 | -630.6 | -438.6
-8 | -763.6 | 459.1 | -8 | -674.4 | -442.3
-7 | -795.9 | 412.1 | -7 | -701.1 | -447.9
-6 | -795.4 | 355.3 | -6 | -687.3 | -449.2
-5 | -751.6 | 286.1 | -5 | -630.9 | -445.1
-4 | -636.9 | 194 | -4 | -513.2 | -429.4
-3 | -462.7 | 83.5 | -3 | -329.2 | -393.5
-2 | -255.8 | -33.3 | -2 | -106.4 | -346.4
-1 | -7.1 | -155.9 | -1 | 123 | -283.1
0 | 246.4 | -270.8 | 0 | 352.4 | -209.7
1 | 495.6 | -379.2 | 1 | 587.5 | -124.4
2 | 728.9 | -457.2 | 2 | 783.9 | -38.2
3 | 897.5 | -505.5 | 3 | 926.1 | 43.5
4 | 1028.5 | -526.1 | 4 | 1017.1 | 121
5 | 1076.3 | -540.1 | 5 | 1037.5 | 181.5
6 | 1071.4 | -541 | 6 | 1011.6 | 231.1
7 | 1036 | -535.6 | 7 | 960.5 | 262.1
8 | 973.2 | -526.6 | 8 | 884 | 290.8
9 | 907.1 | -514.7 | 9 | 809.5 | 310.8
10 | 823.4 | -510.1 | 10 | 727.2 | 325.9
11 | 748.5 | -503.8 | 11 | 646.7 | 327.5
12 | 682.3 | -490.3 | 12 | 579.6 | 334.8
13 | 617.7 | -492 | 13 | 518 | 341.3
14 | 568.2 | -489.4 | 14 | 474.1 | 342.4
15 | 517.4 | -468.2 | 15 | 422.6 | 358.6
16 | 478.2 | -458.9 | 16 | 384.2 | 352
17 | 446.9 | -451.5 | 17 | 360.9 | 358.1
18 | 421.3 | -439.8 | 18 | 339.7 | 365.7
19 | 400.3 | -426.3 | 19 | 323.9 | 378
20 | 371.3 | -413.3 | 20 | 298.1 | 386.3
21 | 342.3 | -403.8 | 21 | 273.9 | 396.8
22 | 321.4 | -393.6 | 22 | 258.9 | 404
23 | 294.2 | -388.6 | 23 | 236.3 | 402.5
24 | 267.6 | -386.7 | 24 | 213.9 | 406.5
25 | 234.4 | -386.3 | 25 | 182.8 | 400.6