## Average_int
BL5 | EPU | check. | HP | mode |  |  | Corrected |  | Corrected
x-position(mm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) |  |  |  | I1Y(T*m) | I1Y(G*cm) | I1X(T*m) | I1X(G*cm)
-25 | -81.3 | 485.4 |  |  | -24 | -0.000341 | -121 | 0.000586 | 481
-24 | -109.5 | 485.3 |  |  | -22 | -0.000377 | -157 | 0.000579 | 474
-23 | -124.1 | 478.6 |  |  | -20 | -0.000424 | -204 | 0.000582 | 477
-22 | -138.9 | 481.1 |  |  | -18 | -0.000463 | -243 | 0.000598 | 493
-21 | -155.4 | 477 |  |  | -16 | -0.0005 | -280 | 0.000589 | 484
-20 | -181.5 | 476 |  |  | -14 | -0.000585 | -365 | 0.000594 | 489
-19 | -202.5 | 479 |  |  | -12 | -0.0007 | -480 | 0.000592 | 487
-18 | -217 | 480.3 |  |  | -10 | -0.000863 | -643 | 0.000585 | 480
-17 | -240.4 | 485.6 |  |  | -8 | -0.00101 | -790 | 0.000535 | 430
-16 | -263.9 | 488.2 |  |  | -6 | -0.00105 | -830 | 0.000422 | 317
-15 | -301.6 | 492.1 |  |  | -4 | -0.000886 | -666 | 0.000271 | 166
-14 | -336.2 | 496.5 |  |  | -2 | -0.000492 | -272 | 4.97e-05 | -55.3
-13 | -392 | 502.9 |  |  | 0 | -3e-05 | 190 | -0.000188 | -293
-12 | -439.7 | 500.4 |  |  | 2 | 0.000519 | 739 | -0.000371 | -476
-11 | -523.8 | 502.3 |  |  | 4 | 0.000801 | 1021 | -0.000434 | -539
-10 | -611.2 | 493.2 |  |  | 6 | 0.000866 | 1086 | -0.000436 | -541
-9 | -688 | 476.7 |  |  | 8 | 0.00076 | 980 | -0.000423 | -528
-8 | -763.6 | 459.1 |  |  | 10 | 0.000613 | 833 | -0.000402 | -507
-7 | -795.9 | 412.1 |  |  | 12 | 0.000656 | 876 | -0.000389 | -494
-6 | -795.4 | 355.3 |  |  | 14 | 0.000358 | 578 | -0.000367 | -472
-5 | -751.6 | 286.1 |  |  | 16 | 0.000264 | 484 | -0.000356 | -461
-4 | -636.9 | 194 |  |  | 18 | 0.000207 | 427 | -0.000337 | -442
-3 | -462.7 | 83.5 |  |  | 20 | 0.000159 | 379 | -0.000308 | -413
-2 | -255.8 | -33.3 |  |  | 22 | 0.000109 | 329 | -0.000287 | -392
-1 | -7.1 | -155.9 |  |  | 24 | 6.36e-05 | 283.6 | -0.000276 | -381
0 | 246.4 | -270.8
1 | 495.6 | -379.2
2 | 728.9 | -457.2
3 | 897.5 | -505.5
4 | 1028.5 | -526.1
5 | 1076.3 | -540.1
6 | 1071.4 | -541
7 | 1036 | -535.6
8 | 973.2 | -526.6
9 | 907.1 | -514.7
10 | 823.4 | -510.1
11 | 748.5 | -503.8
12 | 682.3 | -490.3
13 | 617.7 | -492
14 | 568.2 | -489.4
15 | 517.4 | -468.2
16 | 478.2 | -458.9
17 | 446.9 | -451.5
18 | 421.3 | -439.8
19 | 400.3 | -426.3
20 | 371.3 | -413.3
21 | 342.3 | -403.8
22 | 321.4 | -393.6
23 | 294.2 | -388.6
24 | 267.6 | -386.7
25 | 234.4 | -386.3