Station 1 Video Card Chassis, B062-5120

	Slot
	Input cable tag (rear of chassis)
	Chassis Slot Label
	Video output 

1
	Video output 2
	Video output 

3
	Peak/hold output

	1
	5023 S1
	KLYDR1F1
	
	
	
	

	2
	unlabeled
	KLYOT-R1
	
	
	
	

	3
	5023 S3
	SLEDIN-F1
	
	
	
	

	4
	<empty>
	
	
	
	
	

	5
	5023 S5
	SDOUT-F1
	PP5136 J3
	PP5136 J17
	5008 S9 ChB
	LabVIEW

	6
	5023 S6
	SDOUT-R1
	PP5136 J18
	PP5136 J1
	PP5136 J15
	

	7
	BNC #2201
	Kly.2 I Cath.
	
	
	
	

	8
	BNC #2202
	Kly.2 E Cath.
	
	
	
	

	9
	unlabeled
	METripACC1
	
	
	
	

	10
	unlabeled
	METripACC2
	
	
	
	

	11
	5023 S11
	AS1IN-F1
	5223 BPA in1*
	5008 S6 ChA
	PP5136 J5
	

	12
	5023 S12
	AS1IN-R1
	5008 S3 In2*
	PP5136 J14
	5008 S6 ChB
	

	13
	5023 S13
	AS1OT-F1
	
	
	PP5136 J2
	

	14
	14
	AS1OT-R1
	
	
	
	

	15
	unlabeled
	AS2IN-F1
	5223 BPA in2*
	5008 S7 ChA
	PP5136 J11
	

	16
	unlabeled
	AS2IN-R1
	5008 S3 In3*
	5008 S7 ChB
	PP5136 J12
	

	17
	unlabeled
	AS2OT-F1
	
	
	PP5136 J13
	

	18
	18
	KLYLD-F1
	
	
	“KLY AMPS”
	

	19
	BNC “J7”
	Kly.1 I Cath.
	
	
	unlabeled
	

	20
	BNC “J10”
	Kly.1 E Cath.
	
	
	5238 S8 In2
	PP5113 J11


*needs cable label

