Station 2 Video Card Chassis, B062-5515

	Slot
	Input cable tag (rear of chassis)
	Chassis Slot Label
	Video output 1
	Video output 2
	Video output 3
	Peak/hold output

	1
	S1
	KLYDR1F2
	
	
	
	

	2
	KLYOT R2
	KLYOT R2
	PP 5436 J1
	
	
	

	3
	S3
	SLEDIN F2
	PP 5436 J2
	
	
	

	4
	<empty>
	SLEDIN R2
	
	
	
	

	5
	SDOUT F2 cpl4
	SDOUT F2
	PP 5436 J3
	
	5427 S5 in2
	LabVIEW

	6
	SDOUT R2
	SDOUT R2
	PP 5422 J18
	
	
	

	7
	<empty>
	
	
	
	
	

	8
	(no label)
	ME Module
	
	
	
	

	9
	<empty>
	
	
	
	
	

	10
	<empty>
	
	
	
	
	

	11
	S11
	AS1IN F2
	
	
	
	

	12
	5523-S12
	AS1IN R2
	5838 S10 in2*
	
	
	

	13
	5523-S13
	AS1OT F2
	(disconnected)
	PP 5422 J19
	
	

	14
	XLAB
	XLAB
	
	
	6111 ? ?
	

	15
	5523-S19
	AS2IN F2
	
	
	
	

	16
	5523-S16
	AS2IN R2
	5838 S10 in4*
	
	
	

	17
	(no label)
	AS2OT F2
	(disconnected)
	
	
	

	18
	<empty>
	AS2OT R2
	
	
	
	

	19
	I
	
	
	
	“KLY Beam I”
	

	20
	V
	
	5838 S10 in1*
	6111 S16 C10
	“MOD Volts”
	


*needs cable label

Pink items are carried on black rack-to-rack patch cables numbered 1-5, between racks 5523 and 5826, none of which are completely accurately labeled.

